- 附件1

曳引驱动乘客电梯与曳引驱动载货电梯监督抽查项目

| 序号 | 检查项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 1.1管理制度 |
|  |  | 1.2使用登记 |
|  |  | 1.3救援预案和演练记录 |
| 2 | 维护保养 | 2.1维保方案 |
|  |  | 2.2维保记录 |
|  |  | 2.3机房、底坑、轿顶等环境安全 |
| 3 | 轿厢环境 | 3.1轿厢环境安全 |
|  |  | 3.2安全守则、警示标志 |
|  |  | 3.3装修情况 |
| 4 | 应急装置 | 4.1紧急照明 |
|  |  | 4.2紧急报警 |
| 5 | 门的锁紧 | 5.1锁紧型式 |
|  |  | 5.2锁紧元件啮合长度 |
|  |  | 5.3电气安全装置 |
|  |  | 5.4轿门锁紧装置 |
| 6 | 门的闭合 | 6.1机电联锁 |
|  |  | 6.2电气安全装置 |
| 7 | 自动关闭层门装置 | 7.1自动关闭层门装置 |
|  |  | 7.2防止重块坠落的措施 |
| 8 | 紧急开锁装置 | 8.1紧急开锁装置的设置 |
|  |  | 8.2门闭合后的自动复位 |
| 9 | 电气安全装置 | 9.1电气安全装置有效性 |
| 10 | 对重安全 | 10.1对重块固定 |
|  |  | 10.2识别对重块数量的措施 |
|  |  | 10.3补偿装置固定 |
| 11 | 钢丝绳 | 11.1变形 |
|  |  | 11.2断丝 |
|  |  | 11.3磨损 |
|  |  | 11.4锈蚀 |
| 12 | 应急救援试验 | 12.1救援程序 |
|  |  | 12.2救援通道 |
|  |  | 12.3救援操作 |
| 13 | 运行试验 | 13.1空载运行状况 |
| 14 | 空载曳引检查 | 14.1曳引机旋转状况 |
| 15 | 驱动主机 | 15.1工作状况 |
|  |  | 15.2轮槽缺损 |
|  |  | 15.3手动紧急操作装置 |
|  |  | 15.4漏油情况 |
| 16 | 制动装置 | 16.1制动器工作情况 |
|  |  | 16.2轿厢空载上行制动 |
|  |  | 16.3制动器电气装置设置 |
| 17 | 停止使用情形 | A 使用非法生产电梯；B 无维护保养单位；C 使用超期未检电梯;；D 使用经检验检测判为不合格且限期未整改电梯；E 使用复检不合格电梯；F 短接电气安全回路；G 存在乘客电梯制动器制动功能失效等安全隐患，继续使用有可能造成人员伤亡的；H 其他危及人身安全需要停止使用的情形。 |