惠州市博罗县集中式生活饮用水水源水质状况报告

（2023年第三季度）

- 监测情况

2023年第三季度，全县监测1个县级及以上城市在用集中式生活饮用水水源。

- 监测断面（点位）

河流型水源东江博罗水厂取水口上游100米（左中右）。

- 监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）。

- 评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价。

- 评价结果

监测的1个在用集中式生活饮用水水源水质23项均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）Ⅱ类标准（优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准）达标率100%；水质达标情况统计见附表。

附表

2023年第三季度惠州市博罗县集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省 | 惠州市博罗县 | 东江博罗水厂取水口上游100米（左中右） | 河流型 | 达标 | — |

备注：

1、集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2、集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。