- 附件：

2024年度制水药物氯酸钠招标质量要求及规格

| - 指标名称 | - 指标值 |
| --- | --- |
| - 性状及外观 | - 白色或略带黄色晶体 |
| - 包装规格 | - 25kg/包 |
| - 外观：水不溶物 | - ≤0.03% |
| - 有效含量 | - ≥99% |
| - 水份 | - ≤0.5% |
| - 参照标准 | - GB/T 1816-2018 |

博罗县石湾自来水公司