附件1：

2024年制水药物盐酸质量要求：

| 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- |
| 包装规格 | 液体储罐 |
| 总酸度/% | ≥31.0 |
| 相对密度 | 1.15 |
| 外观 | 无色或浅黄色透明液体 |
| 灼烧残渣/% | ≤0.05 |
| 溶解性 | 与水混溶 |
| 其余标准均参照：中华人民共和国国家标准GB 1886.9—2016（食品安全国家标准 食品添加剂 盐酸） |  |

博罗县石湾自来水公司