附 录 A

（资料性）

实验室常规设备设施

| 序号 | 分类 | 常规设施设备 | 主要功能或参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设备 | 电脑 | 用于数据记录、处理 |
|  |  | 打印机 | 打印数据、文书 |
|  |  | 温湿度计 | 用于环境温度和湿度的测量 |
|  |  | 给排水系统 | 提供水源和排水 |
| 2 | 前处理 | 水池 | 用于试验器皿的清洗等 |
|  |  | 冰箱 | 存放样品、试剂 |
|  |  | 离心机 | 水产品及其他食品检测过程中污染物的提取分离，转速至少达到4000 rpm，兼容50 mL和15 mL离心管 |
|  |  | 试剂柜 | 用于存放试剂、耗材等 |
|  |  | 移液设备 | 量程20 μL~200 μL, 100 μL~1000 μL, 1 mL~5 mL |
|  |  | 样品浓缩仪 | 样品浓缩 |
|  |  | 电子计时器 | 用于实验反应时间控制 |
|  |  | pH计/酸度计 | 用于测定溶液的酸碱度，测量范围0~14 pH |
|  |  | 搅拌机/均质器 | 样品的加工粉碎或破壁处理 |
|  |  | 分析天平/电子天平 | 食品检测用试剂、样品的精确称量，精度百分之一 |
|  |  | 可调式涡旋混匀仪 | 用于水产品及其他食品检验过程中的混匀，提取 |
|  |  | 水浴锅 | 样品的恒温加热处理 |
| 3 | 理化检测 | 通风橱 | 防止实验过程中的污染物扩散 |
|  |  | 快检试剂盒 | 用于对农兽药残留、非法添加项目的快速定性判定 |
|  |  | 食品中心温度计 | 用于对餐饮食品中心温度测定 |
|  |  | 食品安全快速测试仪 | 用于蔬菜水果农药残留项目的酶抑制率测定 |
| 4 | 微生物检验 | 放大镜 | 用于镜检计数 |
|  |  | 干烤/干燥设备 | 用于消毒灭菌 |
|  |  | 高压灭菌设备 |  |
|  |  | 紫外线设备 |  |
|  |  | 恒温培养箱 | 用于微生物培养 |
|  |  | 超净工作台 | 用于实验操作 |
|  |  | ATP检测仪 | 用于食品接触表面清洗消毒效果的测定 |
|  |  | 菌落总数、大肠菌群检验用培养基和试剂 | 平板计数琼脂培养基、菌落总数测试片、结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）、煌绿乳糖胆盐（BGLB）肉汤、大肠菌群快速检验纸片、无菌磷酸盐缓冲液、无菌生理盐水、1 mol/L NaOH溶液、1 mol/L HCl溶液等 |
| 注：本表所列为对应附录B能力所需的常规设备设施，实验室可根据实际情况调整或增加相应设备。 |  |  |  |

附 录B

（资料性）

实验室常规项目

| 序号 | 大类 | 主要品种 | 常规项目 | 检验检测方法或判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品原料 | 蔬菜、水果 | 感官（色泽、气味、性状） | 《蔬菜水果感官性状与检验方法》（化学工业出版社） |  |
|  |  |  | 农药残留 | KJ 201710《蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测》 | 油菜、菠菜、芹菜、韭菜等蔬菜 |
|  |  |  |  | KJ 202204 《蔬菜水果中水胺硫磷的快速检测 胶体金免疫层析法》 | 仁果类、柑橘类、豆类、叶菜类等蔬菜水果 |
|  |  |  |  | KJ 202210 《蔬菜水果中灭蝇胺的快速检测 胶体金免疫层析法》 | 葱、叶用莴苣、结球莴苣、油麦菜、茎用莴苣叶 、芹菜 、黄瓜、西葫芦、丝瓜、豇豆、扁豆 、荷兰豆、茎用莴苣、姜、哈密瓜 |
|  |  | 畜肉 | 感官（色泽、气味、状态） | GB 2707 《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》之3.2 感官要求 | 取适量样品置于白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光下观察色泽和状态，嗅其气味 |
|  |  |  | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | KJ 201706《动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法》 | 猪肉、牛肉 |
|  |  | 禽肉 | 感官（色泽、气味、状态） | GB 2707 《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》之3.2 感官要求 | 取适量样品置于白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光下观察色泽和状态，嗅其气味 |
|  |  |  | 氯霉素 | KJ 201905《水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法》 | 水产品 |
|  |  | 动物性 水产品 | 感官（色泽、气味、状态） | GB 2733《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》之2.1 感官要求 | 取适量样品置于白色瓷盘上，在自然光下观察色泽和状态，嗅其气味 |
|  |  |  | 孔雀石绿 | KJ 201701《水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法》 | 鱼肉 |
|  |  |  | 呋喃唑酮代谢物（AOZ）、呋喃它酮代谢物（AMOZ）、呋喃西林代谢物（SEM）、呋喃妥因代谢物（AHD） | KJ 201705《水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶体金免疫层析法》 | 鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品 |
|  |  |  | 氯霉素 | KJ 201905《水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法》 | 水产品 |
|  |  | 鲜蛋 （含鸡蛋液） | 蛋壳、气室、蛋白、蛋黄 | NY/T 1758-2009《鲜蛋等级规格》、SB/T 10277-1997《鲜鸡蛋》 |  |
|  |  | 食用油 | 黄曲霉毒素B1 | KJ201708《食用油中黄曲霉毒素B1的快速检测胶体金免疫层析法》 | 花生油 |
|  |  |  | 酸价、过氧化值 | KJ201911 《食用植物油酸价、过氧化值的快速检测》 |  |
| 2 | 成品 | 主食、荤菜、汤品a、素菜a | 包装外观、色泽、形态、气味、滋味、杂质 | 按照企业成品检验标准要求进行 |  |
|  |  |  | 标签 | GB 31654《餐饮服务通用卫生规范》、《餐饮服务食品安全操作规范》 |  |
|  |  |  | 中心温度 | GB 31654《餐饮服务通用卫生规范》、《餐饮服务食品安全操作规范》 |  |
|  |  |  | 菌落总数 | GB 4789.2《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 判定依据按照DBS 44/006《食品安全地方标准 非预包装即食食品微生物限量》 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 | GB 4789.3《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》第二法 判定依据可参考DBS 44/006《食品安全地方标准 非预包装即食食品微生物限量》中大肠埃希氏菌指标限量 |  |
| 3 | 餐用具 | 熟食容器、饭盒、勺子、筷子、汤桶、饭桶等 | 污渍、异物 | 按照企业餐用具检验标准要求进行 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 | GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 |  |
| 4 | 加工 环境 | 专间空气b | 沉降菌（静态） | 参照GB/T 18204.3《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》之3.3自然沉降法，平皿暴露时间30min以上 | 结合生产实际情况确定监控指标限值 |
|  |  | 专间操作 台面b | 表面清洗 消毒效果 | GB/T 36004《食品接触表面清洗消毒效果试验方法 三磷酸腺苷生物发光法》 |  |
|  |  |  | 菌落总数 | GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 | GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》或GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 |  |
|  |  | 专间人员 手部b | 表面清洗 消毒效果 | GB/T 36004《食品接触表面清洗消毒效果试验方法 三磷酸腺苷生物发光法》 |  |
|  |  |  | 菌落总数 | GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 |  |
|  |  |  | 大肠菌群 | GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 |  |
| 注：1.a.素菜和汤品不作菌落总数和大肠菌群检验强制要求；b.对专间空气、操作台面、人员手部的取样，可根据加工过程实际情况选择取样点。对应的常规项目，可根据需要选择一个或多个实施监控。 2.本表中所列标准，以其最新版本（包括标准修改单）为准。 3.自检品种、检验项目、检验检测方法可根据食品安全风险进行动态调整。 |  |  |  |  |  |

附 录 C

（资料性）

重点品种和重点检验项目

| 序号 | 大类 | 重点品种 |  | 重点检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品原料 | 大米 | / | 镉、黄曲霉毒素B1 |
|  |  | 蛋类 | 鲜蛋（含鸡蛋液） | 氟苯尼考、甲硝唑、氯霉素、恩诺沙星、甲氧苄啶、甲砜霉素、磺胺类(总量)、地美硝唑 |
|  |  | 乳制品 | 灭菌乳、调制乳 | 蛋白质、商业无菌 |
|  |  | 畜、禽肉 | 畜肉 | 恩诺沙星、甲氧苄啶、磺胺类（总量）、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、五氯酚酸钠、氧氟沙星、挥发性盐基氮 |
|  |  |  | 禽肉 | 尼卡巴嗪、恩诺沙星、甲氧苄啶、氯霉素、金刚烷胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、多西环素、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、挥发性盐基氮 |
|  |  | 蔬菜、水果 | 叶菜类蔬菜（菠菜、普通白菜、芹菜） | 毒死蜱、阿维菌素、氟虫腈、噻虫胺、克百威 |
|  |  |  | 鳞茎类蔬菜 （韭菜、葱） | 毒死蜱、克百威、水胺硫磷、镉、腐霉利、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯 |
|  |  |  | 豆类蔬菜（豇豆） | 水胺硫磷、克百威、灭蝇胺、噻虫嗪、毒死蜱、三唑磷、倍硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫胺 |
|  |  |  | 根茎类蔬菜（姜） | 铅、镉、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、毒死蜱 |
|  |  |  | 芸薹属类蔬菜 （花椰菜） | 乙酰甲胺磷、氧乐果 |
|  |  |  | 茄果类蔬菜 （辣椒、茄子） | 镉、噻虫胺、克百威、毒死蜱 |
|  |  |  | 芽菜类蔬菜（豆芽） | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅、甲基汞 |
|  |  |  | 热带和亚热带类水果（香蕉） | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪 |
|  |  |  | 柑橘类水果 （柑、橘、橙） | 克百威、丙溴磷、三唑磷、2,4-滴和2,4-滴钠盐、联苯菊酯、苯醚甲环唑 |
|  |  | 动物性水产品 | 鱼类（泥猛鱼、泥鳅、黄颡鱼/黄骨鱼、大菱鲆/多宝鱼、乌鳢/生鱼、花鲈/海鲈、大口黑鲈/加州鲈、金鲳鱼） | 孔雀石绿、氯霉素、恩诺沙星、磺胺总量、呋喃唑酮代谢物、氧氟沙星 |
|  |  |  | 虾类（南美白对虾/白对虾、斑节对虾/草虾/竹节虾、罗氏沼虾/大头虾、虾蛄/皮皮虾） | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、恩诺沙星、镉、四环素/金霉素/土霉素(组合含量) |
|  |  | 食用油、油脂及其制品 | 食用油 | 黄曲霉毒素B1、乙基麦芽酚 |
|  |  |  | 煎炸用油 | 过氧化值、酸价、极性组分 |
| 2 | 成品 | 主食 | 馒头、花卷、包子等发酵面制品 | 铝的残留量、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠 |
|  |  |  | 糕点、面包等烘焙食品 | 酸价、过氧化值、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 |
|  |  |  | 米饭、米粉、面条、粥、 饺子等 | 大肠埃希氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌 |
|  |  | 荤菜 | 熟肉制品 | 山梨酸及其钾盐、胭脂红、亚硝酸盐、大肠埃希氏菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌O157 |
|  |  |  | 熟制水产品 | 大肠埃希氏菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌O157 |
| 3 | 餐用具 | 餐用具 | 熟食容器、饭盒、勺子、筷子、汤桶、饭桶等 | 阴离子合成洗涤剂、沙门氏菌 |
| 注：重点品种和重点检验项目根据食品安全风险进行动态调整，检验项目应采用食品安全国家标准、行业标准、地方标准等进行检验。 |  |  |  |  |

附录D

（资料性）

（企业名称）成品检验报告（模板）

№：

| 样 品 名 称 |  |  |  |  | 样 品 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 格 |  |  |  |  | 加工日期/批号 |  |  |  |  |
| 抽 样 地 点 |  |  |  |  | 检 验 日 期 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 检验检测方法 | 要求/限量值 |  | 检验结果 |  | 单项结论 | 备注 |
| 1 | 感官 | 包装外观 | 目测、鼻嗅、口尝 | 包装整洁，无破损，无饭菜外溢 |  |  |  |  | 自检，每餐抽检 |
|  |  | 色泽 |  | 具有菜肴和主食正常的色泽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 形态 |  | 具有菜肴和主食正常的形态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气味、滋味 |  | 具有菜肴和主食正常的气味、滋味，无异味 |  |  |  |  |  |
|  |  | 杂质 |  | 无正常视力下可见的杂质 |  |  |  |  |  |
| 2 | 标签 |  | 目测 | 集送单位信息、加工时间和食用时限等 |  |  |  |  | 自检，每餐抽检 |
| 3 | 中心温度 （食用前） |  | 食品中心温度计测量 | ≥60 ℃ |  |  |  |  | 自检，每餐抽检 |
| 4 | 菌落总数 |  | GB 4789.2 | ＜106 CFU/g （熟肉制品、熟制水产品） |  |  |  |  | 自检，每周抽检 |
| 5 | 大肠菌群 |  | GB 4789.3第二法 | ≤100 CFU/g |  |  |  |  | 自检，每周抽检 |
| 6 | 大肠埃希氏菌 |  | GB 4789.38第二法 | ≤100 CFU/g |  |  |  |  | 自检或送检，每半年（学期）抽检 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 4789.4 | 不得检出 |  |  |  |  | 自检或送检，每半年（学期）抽检 |
| 8 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB 4789.10 第二法 | ＜10⁴CFU/g |  |  |  |  | 自检或送检，每半年（学期）抽检 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论： 企业名称： （盖章） 报告日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验人：                      审核人：                     批准人：

注：以上为填写示例，请根据实际填写检验项目、检验方法、要求或限量值。