博罗县市场监督管理局关于印发《博罗县压力管道普查治理工作方案》的通知

各压力管道使用单位，特种设备安全监察股：

为进一步强化本县压力管道安全监察工作，全面普查和治理压力管道，保障本县压力管道安全运行，现将《博罗县压力管道普查治理工作方案》印发给你们，请遵照执行。

博罗县市场监督管理局

2023年9月19日

博罗县压力管道普查治理工作方案

根据市局的工作安排，为全面普查和治理本县压力管道，强化监管、压实责任、保障安全，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规以及《特种设备使用管理规则》（TSG08—2017）等技术规范，在前期排查整治的基础上，结合全县压力管道安全监管现状，全面开展压力管道普查治理工作，制定本方案。

一、工作目标

（一）全面摸排压力管道底数，落实压力管道使用单位安全主体责任，提升压力管道安全管理水平。

（二）进一步强化压力管道属地监管职责，落实监管任务。

（三）规范和加强压力管道法定检验职责，持续做好检验保障任务。

二、工作内容

（一）强化属地监管职责，督促使用单位开展普查治理

1.特种设备安全监察股应于2023年10月底前根据方案要求，督促本辖区内所有压力管道使用单位（重点对工业管道、长输管道使用单位）进行排查治理，加强与压力管道使用登记注册地监管部门的沟通，及时更新压力管道安全监管工作台账，并填报《压力管道监管工作情况汇总表》（附件1），做好日常属地监管工作。

2.特种设备安全监察股要利用特种设备检验机构数据、压力管道使用登记、施工告知等数据，与企业压力管道基本信息汇总表进行比对，督促指导企业全面摸清在用压力管道相关情况。

- 3.特种设备安全监察股要根据使用单位自查情况，结合年度检查计划，加强对企业在用压力管道的实际情况进行检查，需要进行现场核查的，可以依托检验机构等专业技术力量。

（二）压实使用单位主体责任，开展自查自纠

1.压力管道使用单位应按《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号）应当根据本单位特种设备的数量、用途、使用环境等情况，配备安全总监和足够数量的安全员，建立日管控、周排查、月调度制度，建立基于压力管道安全风险防控的动态管理机制，制定压力管道《安全风险管控清单》，全面开展全面自查自纠，自查本单位在用压力管道的类别、数量、工作介质、基本参数，明确压力管道等级，规范建立压力管道安全技术档案，主动落实安全生产主体责任。

2．严格遵守压力管道法定检验制度，自查在用压力管道是否在定期检验有效期内，是否按照相关法规要求落实年度检查，坚决杜绝超期未检情况的发生；自查压力管道安装、改造、重大修理项目的竣工资料是否满足相关安全技术规范的要求。

3．工业管道使用单位自查在用工业管道是否按照《特种设备使用管理规则》（TSG08—2017）要求按单位办理使用登记。对照自查情况，填写《压力管道基本信息汇总表—工业管道》（附件2）和《压力管道年度安全状况表》（附件3），并于2023年10月26日前上报至特种设备安全监察股。

三、工作要求

（一）提高认识，加强组织领导

责任股室要提高认识，充分认识到压力管道安全的重要性，要以时时放心不下的思想，加强组织领导，分管领导要亲自抓、具体抓，针对辖区内压力管道管理的薄弱环节，明确任务目标，时间，要求。持续抓实抓严压力管道专项排查工作。

（二）统筹兼顾，狠抓责任落实

责任股室要加强统筹兼顾和部门协作，远近结合，上下联动，充分发挥市场监管所、执法大队和相关检验机构的作用，加大监管和执法力度，狠抓工作责任落实。各压力管道使用单位要认真落实压力管道安全主体责任，要有针对性地开展隐患排查治理工作，针对普查中存在的问题，要切实抓好整改工作，确保隐患整改落实到位。

（三）加强信息报送，切实建立长效工作机制

各压力管道使用单位2023年10月26日前，报送初步摸查的《压力管道基本信息汇总表—工业管道》（附件2）和《压力管道年度安全状况表》（附件3），后期根据普查工作进度按每季度最后一个月25日前定期报送。

联系人：侯亚穷，联系电话：0752-6206162。

附件：1．压力管道监管工作情况汇总表

2．压力管道基本信息汇总表——工业管道（附填写

说明）

3．压力管道年度安全状况表（附填写说明）

附件1

压力管道监管工作情况汇总表

填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报日期：

| 一、企业自查情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业管道使用单位 | （家） | 已按单位办理使用登记 | （家） | 已办理使用登记压力管道长度 | （km） |
| 公用管道（不含燃气）使用单位 | （家） | （不含燃气管道；工业园区内的热力管道按工业管道监管）热力管道长度 |  |  | （km） |
| 长输管道使用单位 | （家） | 长输管道长度 | （km） | 随锅炉办理使用登记管道长度 | （km） |
| 发现安全隐患总数 | （起） | 完成隐患治理 | （起） | 尚未完成隐患整改 | （起） |
| 二、日常监管情况 |  |  |  |  |  |
| 开展现场监督检查 | （人次） | 检查使用单位 | （家） | 发现安全隐患总数 | （起） |
| 完成隐患治理 | （起） | 下达监察指令书 | （份） | 立案数量 | （件） |
| 罚款金额 | （万元） | / | / | / | / |
| 三、未完成整改的隐患情况统计（可加附页） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 隐患种类 | 隐患描述 | 企业名称 | 未整改原因 | 采取措施 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 其他情况补充说明 |  |  |  |  |  |

附件2

压力管道基本信息汇总表——工业管道

使用单位（加盖使用单位公章）：　　　　　　　　　　　　使用地址：

工程（装置）名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全管理部门：　　　　　　　　　安全管理员：

共　　页　第　　页

| 序号 | 管道名称 （登记单元） | 管道编号 | 管道起点 | 管道终点 | 管道级别 | 设计单位 | 安装单位 | 安装 年月 （如 2020.01） | 投用 年月 （如 2020.01） | 管道规格 |  |  | 设计/工作条件 |  |  |  |  | 检验结论 | 检验机构名称 | 下次检验 日期（如 2020.01） | 检验报告编号 | 单线图（轴测图）号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公称 直径（mm） | 公称 壁厚（mm） | 管道 长度（m） | 设计 压力 （MPa） | 工作 压力 （MPa） | 设计 温度 （℃） | 工作 温度 （℃） | 介质 |  |  |  |  |  |

填表日期：　　　　　　　　经办人：　　　　　　　　联系电话：　　　　　　　　　　　电子邮箱：

《压力管道基本信息汇总表——工业管道》

填写说明

一、使用单位基本信息部分

1．使用单位

填写压力管道产权单位、使用单位名称。

2．使用地址

选取所在区（县），如“博罗县”，并填写设备使用的详细地址，如“××路××号”；同一使用单位压力管道涉及到多个使用地址的，分别填表。

3．工程（装置）名称

填写管道工程或者装置名称。涉及多个工程（装置）的，根据企业管理情况，可按工程（装置）分别填写汇总表。

4．安全管理部门

填写使用单位负责压力管道的安全管理内部机构，如动力处（科）。

5．安全管理员

填写负责压力管道管理的专职或者兼职安全管理员姓名。

二、汇总表部分

1．管道名称（登记单元）

工业管道的分段和名称确定原则：

（1）设计管线表编号从始端至终端的所有管段；

（2）物流输送的形式，以物流从流出设备至流入设备之间的每条管道；

（3）装置、系统形式，以装置和系统内、外进行划分，以装置和系统内（或者装置和系统外）每条管道；

（4）工程编号。

有设计资料的，可以按照设计的管道名称填写，使用单位已经编制名称的，可以按照已经编制的名称填写。

2．管道编号

按照使用单位规定的管道编号填写。

3．管道起点、管道终点

该编号管道的起始点和终止点，如设备编号、管道编号等。

4．管道级别

按照工业管道级别划分规定选择GC1、GC2或GC3。

5．设计单位、安装单位

填写管道的设计、安装单位名称。

6．安装年月、投用年月

填写管道安装竣工、投用的具体年、月。（格式：2023.01）

7．管道长度

是管道折合成一条直线管道的长度，也可以采用管道设计的计算长度。（格式：必须是大于0的整数）

8．设计/工作条件

分别填写设计和工作的条件。如设计压力为10MPa，实际使用最高工作压力为4MPa，则填设计压力“10”，工作压力“4”；设计温度为400℃，实际使用最高工作温度300℃，则填设计温度“400”，工作温度“300”。

9．检验结论

按照监督检验、定期检验或者基于风险检验的检验结论选择。检验结论见检验报告。（选项：符合要求、基本符合要求、不符合要求）

10．检验机构名称

对新安装的管道，填写进行安装监督检验的机构名称；对在用管道的定期检验，填写进行定期检验的机构名称；对基于风险检验的管道，填写进行基于风险检验的机构名称。

11．下次检验日期

填写检验报告中确定的下一次检验日期。（格式：2023.01）

12．检验报告编号

对新安装的管道，填写安装监督检验报告（证书）的编号；对在用管道的定期检验，填写定期检验报告的编号；对基于风险检验的管道，填写基于风险检验报告的编号。

13．单线图（轴测图）号

填写该压力管道单线图（轴测图）号。

注1：《压力管道基本信息汇总表——工业管道》所列栏目，没有该项目的填写“无此项”，暂时无法填写的可划“—”，不要空项。

注2：《压力管道基本信息汇总表——工业管道》中管道规格等涉及多项内容时，例如管道公称直径含100mm，200mm，250mm等多个规格时，填写“100-250”。

附件3

压力管道年度安全状况表

单位名称：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在用工业管道长度 |  |
| 2 | 当年报废工业管道长度 |  |
| 3 | 定期自行检查（年度检查）情况 | 检查工业管道长度： |
|  |  | 实施检查单位名称： |
|  |  | 年度检查报告编号： |
| 4 | 施工（安装、改造、重大修理）监督检验情况 | 安装、改造、重大修理工业管道长度： |
|  |  | 经施工监检工业管道长度： |
|  |  | 施工监检单位： |
|  |  | 监督检验报告编号： |
| 5 | 定期检验情况 | 定期检验工业管道长度： |
|  |  | 定期检验机构： |
|  |  | 定期检验报告编号： |
| 6 | 隐患排查与处理情况 |  |

填写说明：

1．单位名称：填写压力管道产权单位、使用单位名称。

2．在用工业管道长度：填写本单位在用的工业管道长度（单位：米）。

3．当年报废工业管道长度：填写本单位当年报废的工业管道长度（单位：米）。

4．定期自行检查（年度检查）情况：分别填写本单位当年工业管道定期自行检查（年度检查）的长度（单位：米）、实施检查的单位名称和检查报告编号（可另附表）。

5．施工（安装、改造、修理）监督检验情况：分别填写本单位当年安装、改造、重大修理的工业管道总长度（单位：米）、经过施工监督检验的工业管道总长度（单位：米）、施工监检单位名称和监检报告编号（可另附表）。

6．定期检验情况：分别填写当年进行定期检验的工业管道长度（单位：米）、实施定期检验的机构名称和定期检验报告编号（可另附表）。

7．隐患排查与处理情况：汇总本单位当年隐患排查与处理情况（可另附表）