## Sheet1
附件一：投标报价明细表
序号 | 产品内容 | 数量 | 合同内清单 | 现场安装清单
1 | 原水供应系统 | 2套 | 原水泵(南方): ZS65-40-200 快装单向阀、快装阀门(科权):DN50 | 原水泵(南方):ZS65-40-200 快装单向阀、快装阀门 (科权):DN50
2 | 石英砂过滤系统 | 2套 | 30T/H(φ1500*2400总高) | 30T/H(φ1500*1500)（罐体尺寸）
3 | 活性炭过滤系统 | 2套 | 30T/H(φ1500*2400总高) | 30T/H(φ1500*1500)（罐体尺寸）
4 | 软化过滤系统 | 2套 | 30T/H(φ1500*2400总高) | 30T/H(φ1500*1500)（罐体尺寸）
5 | 保安过滤系统 | 2套 | 15芯40寸 | 15芯40寸
6 | 一级反渗透系统 | 2套 | LX-RO-15000 | LX-RO-16000
7 | 二级反渗透系统 | 2套 | LX-RO-2000 | LX-RO-2000
8 | 超纯水系统 | 2套 | LX-EDI-500 | LX-EDI-500
9 | 无菌原水箱 | 2个 | 3m³,01500*1500*2.5 | 3m³,01500*1500*2.5
10 | 无菌直饮水箱 | 1个 | 2m³,01200*1500*2.0 | 2m³,01200*1500*2.0
11 | 无菌冲洗水箱 | 1个 | 2m³,01200*1500*2.0 | 2m³,01200*1500*2.0
12 | 无菌清洗水箱 | 1个 | 2m³,01200*1500*2.0 | 2m³,01200*1500*2.0
13 | 无菌中间水箱 | 1个 | 2m³,01200*1500*2.0 | 2m³,01200*1500*2.0
14 | 无菌二级纯水箱 | 1个 | 2m³,01200*1500*2.0 | 2m³,01200*1500*2.0
15 | 无菌超纯水箱 | 1个 | 1m³,01000*1220*1.5 | 1m³,01000*1220*1.5
16 | 直饮水变频供水 | 3套 | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h
17 | 冲洗用水变频供 水 | 1套 | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h
18 | 清洗用水变频供 水 | 1套 | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h
19 | 二级纯水变频供 水 | 1套 | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h
20 | 超纯水变频供水 | 1套 | CDL2-13,H≥98m,Q≥2㎥/h | CDL2-13,H≥98m,Q≥2㎥/h
21 | 血透补水变频供水 | 1套 | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h | CDL4-12,H≥95m,Q≥4㎥/h
22 | 热源体精密过滤器 | 8套 | 2 0 寸 5 芯 | 2 0 寸 5 芯
23 | 过流式紫外线杀菌器 | 8套 | 254-40w*3 | 254-40w*3
24 | 水箱浸泡式紫外线杀菌灯 | 6套 | 254nm-40W*1; | 254nm-40W*1;
25 | 臭氧发生器 | 3台 | 3g | 3g
26 | 抛光混床 | 1套 | φ350 | φ350
27 | PLC控制柜电控系统 | 1套 | 1.PLC控制器：24点位。 2.触摸屏：10寸高清触 摸屏。 3.模拟量模块：8点位。 | 1.PLC控制器：24点位。 2.触摸屏：10寸高清触 摸屏。 3.模拟量模块：8点位。
28 | 智慧物联控制系统 | 1套 | 手机和PC端远程自动控 制 | 手机和PC端远程自动控制
29 | 空气净化系统 | 2套 | JB-ZJ-600 | JB-ZJ-600
30 | 预处理设备 | 1套 | KDW-D3600过滤罐：2472 | KDW-D3600过滤罐：2472
31 | 血透水设备 | 1套 | KDW-D3600膜壳：8040 膜壳 | KDW-D3600膜壳：8040膜壳
32 | 热消毒 | 1套 | KDW-SP | KDW-SP
33 | 壁挂式管线机 | 720台 | LX-101 | LX-101
34 | 开水器 | 45台 | YS-2QH-S | YS-2QH-S