## Sheet1
2024年5月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2024-05
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 0 | 8.091 | 100 | 90.43 | 700 | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3455.22 | 0.964 | 10 | 13.089 | 80 | 3.956 | 20 | 0.258 | 0.5 | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 386.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 387.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 164.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 6965.481 | 0.057 | 8 | 21.801 | 50 | 4.362 | 15 | 0.024 | 0.5 | 运行中
| 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 164.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
4 | 杨净城市生活污水厂 | 综合排放口 | 69626.156 | 0.056 | 5 | 3.944 | 40 | 4.684 | 20 | 0.263 | 1 | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 6368.53 | 4.649 | 10 | 45.432 | 80 | 6.738 | 15 | 0.117 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 6641.53 | 0.098 | 10 | 18.902 | 80 | 6.589 | 15 | 0.024 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1134375.985 | 0.152 | 5 | 9.719 | 40 | 6.28 | 15 | 0.171 | 0.5 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 1129.25 | 0.197 | 10 | 13.29 | 80 | - | - | 0.086 | 1 | 运行中
| 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 412.473 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 57503.54 | 0.039 | 10 | 34.667 | 80 | 15.104 | 15 | 0.32 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 11760.769 | 4.496 | 10 | 45.222 | 80 | 6.445 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | (出水口) | 232393.44 | 0.019 | 2 | 4.712 | 40 | 5.663 | 15 | 0.04 | 0.4 | 运行中
| 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 239648.328 | 5.38 | 100 | 68.58 | 750 | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 6014.3 | - | - | 6.533 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 42659.99 | 0.065 | 10 | 1.077 | 80 | - | - | 0.038 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 24841.211 | 0.487 | 10 | 20.465 | 90 | - | - | 0.136 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 283.126 | 0.227 | 10 | 13.472 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 827.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 6817.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 295802.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 178.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 400.97 | 0.202 | 10 | 9.816 | 80 | - | - | 0.221 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 498368.762 | 0.093 | 5 | 6.608 | 40 | 4.976 | 15 | 0.148 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 1808990.414 | 11.456 | 100 | 97.208 | 700 | - | - | - | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 5518.38 | 0.906 | 10 | 24.358 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 244797.812 | 0.03 | 5 | 7.446 | 40 | 5.986 | 15 | 0.099 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 331757.398 | 8.33 | 35 | 138.751 | 700 | - | - | - | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 700378.187 | 0.16 | 5 | 8.321 | 40 | 7.665 | 15 | 0.18 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 14980.9 | 0.424 | 10 | 9.096 | 80 | 2.199 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 2915.16 | 0.109 | 10 | 20.148 | 80 | 11.389 | 20 | 0.008 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 462.671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 460.601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 2426782 | 0.035 | 2 | 4.921 | 40 | 5.526 | 15 | 0.201 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2676004.14 | 12.566 | 100 | 100.502 | 700 | - | - | 2.266 | 30 | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 15845.086 | 0.053 | 10 | 13.443 | 80 | - | - | 0.009 | 0.5 | 部分停运
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 10947.56 | 0.134 | 5 | 12.193 | 60 | 6.185 | 12 | 0.092 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 414.95 | 0.599 | 10 | 15.568 | 80 | 3.109 | 10 | 0.005 | 0.5 | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7165 | 0.208 | 10 | 7.612 | 80 | 11.129 | 20 | 0.037 | 1 | 部分停运
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 206.409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 29562.02 | 0.093 | 8 | 15.943 | 50 | - | - | 0.107 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 15574.44 | 0.26 | 10 | 28.698 | 80 | 6.179 | 15 | 0.02 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 35487.93 | 1.79 | 10 | 29.804 | 80 | 4.306 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 502.99 | - | - | 16.996 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 2337.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 1409.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 769.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 146845.872 | 0.013 | 8 | 8.22 | 40 | 6.816 | 15 | 0.15 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 143855.17 | 8.364 | 100 | 52.879 | 700 | 33.166 | 100 | 1.148 | 30 | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 963068.86 | 0.051 | 5 | 7.927 | 40 | 7.108 | 15 | 0.055 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 425329.8 | 0.074 | 5 | 7.216 | 40 | 6.599 | 15 | 0.118 | 0.5 | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 724.9 | 0.197 | 10 | 22.245 | 60 | - | - | 0.131 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 综合排放口 | 82765.053 | 0.956 | 8 | 4.486 | 40 | 5.374 | 15 | 0.17 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 进水口 | 288697.203 | 5.197 | 100 | 103.11 | 700 | - | - | - | - | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 819.08 | 0.83 | 15 | 8.431 | 80 | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 0 | 0.045 | 10 | 7.271 | 80 | 1.049 | 15 | - | - | 部分停运
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 1409.184 | 0.426 | 10 | 14.046 | 80 | 1.68 | 20 | 0.184 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 359.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 81.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 772.675 | 0.028 | 10 | 5.124 | 80 | - | - | 0.084 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 4128.17 | 0.76 | 10 | 13.77 | 80 | - | - | 0.045 | 0.5 | 部分停运
| 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 5921.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 5936.965 | 0.133 | 10 | 12.464 | 80 | - | - | 0.043 | 1 | 部分停运
45 | 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 综合排放口 | 75486.734 | 0.204 | 5 | 9.046 | 40 | 3.108 | 15 | 0.106 | 0.5 | 运行中
| 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 进水口 | 76983.523 | 11.31 | 100 | 156.439 | 700 | - | - | - | - | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 4658.6 | 0.189 | 10 | 4.475 | 80 | 3.658 | 20 | 0.041 | 0.5 | 部分停运
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 383406.06 | 0.906 | 10 | 25.331 | 80 | 6.538 | 15 | 0.153 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 729351.65 | 6.364 | 1000 | 306.528 | 1000 | - | - | - | - | 部分停运
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 153750.701 | 0.033 | 8 | 5.249 | 40 | 3.689 | 15 | 0.165 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 164196.024 | 5.408 | 100 | 45.232 | 700 | 6.701 | 100 | 0.47 | 30 | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 510.45 | 0.043 | 10 | 10.693 | 80 | 9.51 | 20 | 0.176 | 0.5 | 运行中
| 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 17.539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
50 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 综合排放口 | 2373.39 | 0.104 | 15 | 6.006 | 80 | 1.406 | 20 | 0.03 | 1 | 运行中
| 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 441.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
51 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 13141.958 | 0.293 | 10 | 17.119 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
52 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 301277.67 | 0.09 | 5 | 10.876 | 40 | - | - | - | - | 运行中
53 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 1520.61 | 0.095 | 10 | 15.015 | 80 | 4.101 | 10 | 0.107 | 0.5 | 运行中
54 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2236 | 0.012 | 10 | 8.301 | 80 | - | - | 0.006 | 1 | 运行中
55 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 1686.52 | 0.114 | 10 | 6.916 | 80 | - | - | 0.04 | 0.5 | 运行中
56 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 28930.866 | 0.034 | 10 | 18.762 | 80 | 3.578 | 15 | - | - | 部分停运
57 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 13397.2 | 0.148 | 3 | 26.724 | 50 | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 223.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 201.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 混合废水预处理排放口 | 13.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 518.484 | 0.122 | 1.5 | 6.275 | 80 | - | - | 0.031 | 0.5 | 运行中
59 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2366.297 | 1.372 | 10 | 7.864 | 80 | 3.658 | 20 | 0.08 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 3465.312 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 941.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
60 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 299737.14 | 9.463 | 99999 | 46.491 | 99999 | - | - | 0.917 | 99999 | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 综合排放口 | 300625.36 | 0.03 | 10 | 7.714 | 80 | 9.314 | 15 | 0.159 | 0.5 | 运行中
61 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2453.5 | 0.126 | 10 | 17.152 | 80 | - | - | 0.137 | 1 | 运行中
62 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 2490.89 | 0.113 | 10 | 8.078 | 80 | 3.069 | 15 | 0.071 | 0.5 | 部分停运
63 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 32938.25 | 0.172 | 15 | 30.845 | 60 | 0.547 | 15 | - | - | 运行中
64 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 672.365 | 0.029 | 10 | 5.35 | 80 | - | - | 0.027 | 0.5 | 部分停运
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 88.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
65 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 22455.1 | 1.912 | 10 | 42.125 | 80 | 9.531 | 15 | - | - | 运行中
66 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 6395.33 | 0.058 | 10 | 1.733 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 6395.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 493.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 663.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
67 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 327445.61 | 0.008 | 5 | 6.671 | 40 | 8.426 | 15 | 0.146 | 0.5 | 运行中
68 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 567.67 | 0.109 | 10 | 25.028 | 80 | - | - | 0.16 | 0.5 | 部分停运
69 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 9289.72 | 0.181 | 10 | 8.952 | 80 | 1.875 | 15 | 0.028 | 0.5 | 运行中
70 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 15716.592 | 0.717 | 8 | 7.828 | 50 | - | - | 0.065 | 1 | 运行中
71 | 金大福五金制品（惠州）有限公司 | 排放口 | 1661.179 | 0.34 | 15 | 33.722 | 80 | - | - | 0.04 | 1 | 停运中
72 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 63564.04 | 0.039 | 2 | 2.993 | 40 | 4.944 | 15 | 0.092 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 56154.82 | 20.606 | 100 | 79.853 | 700 | 29.195 | 100 | 2.35 | 30 | 运行中
73 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 10813.479 | 0.294 | 10 | 18.783 | 80 | - | - | 0.011 | 1 | 运行中
74 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 4472.186 | 0.187 | 10 | 45.362 | 90 | - | - | - | - | 运行中
75 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 16.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 664.934 | 0.172 | 15 | 4.542 | 80 | - | - | 0.095 | 1 | 部分停运
76 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 重金属混合废水排放口 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 84.413 | 0.182 | 15 | 7.821 | 80 | - | - | 0.084 | 0.5 | 运行中
77 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 排放口 | 67684.93 | 0.203 | 2 | 4.59 | 40 | 4.254 | 15 | 0.111 | 0.4 | 运行中
| 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 进水口 |  | 8.154 | 100 | 34.21 | 750 | - | - | 0.796 | 20 | 运行中
78 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 340575.84 | 14.771 | 100 | 123.114 | 750 | - | - | - | - | 运行中
79 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 24669.8 | 2.908 | 15 | 27.03 | 100 | 4.946 | 7.5 | 0.153 | 0.5 | 运行中
80 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 306034.01 | 0.01 | 5 | 5.206 | 40 | 4.435 | 15 | 0.1 | 0.4 | 运行中
81 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 1722.433 | 0.071 | 15 | 5.564 | 80 | - | - | 0.086 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 872.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 1062.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
82 | 博罗县石湾镇东图印花厂 | 排放口 | 0.431 | 1.32 | 10 | 9.941 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
83 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 971780.64 | 13.142 | 100 | 72.033 | 700 | 34.871 | 100 | 1.491 | 100 | 运行中
84 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 4.665 | 100 | 23.742 | 700 | 23.499 | 100 | 0.696 | 30 | 运行中
| 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 43546.62 | 0.408 | 5 | 12.539 | 40 | 4.166 | 15 | 0.161 | 0.5 | 运行中
85 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 16469.304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
86 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 561.578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 19.918 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 331.795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 214.918 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 15.374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州市胜镁半导体电子有限公司 | 综合废水排放口 | 10500.719 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
88 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 125.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 120.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 94.902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 139.864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
89 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 643.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 131.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 119.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
90 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 1.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 271.374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 136.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 36.184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
91 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含氰废水排放口2 | 1003.528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1427.604 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 重金属混合废水排放口2 | 335.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含银废水排放口 | 233.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 2212.781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 314.489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
93 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 189.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
94 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 11.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
95 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 460.287 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
96 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 121.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 105.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 437.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
97 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 40.349 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 93.857 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 23.993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
98 | 惠州童森五金技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1378.823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州童森五金技术有限公司 | 含镍废水排放口 | 283.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州童森五金技术有限公司 | 综合废水排放口 | 13.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
99 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 552.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含氰废水排放口1 | 98.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 234.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 191.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口1（北区） | 565.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 22.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 143.761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含铬废水排放口(南区) | 68.411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 709.093 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 76.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 1.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 97.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1916.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
102 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 229.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 36.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 174.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
103 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 696.972 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 0.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 531.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
104 | 惠州市永裕五金塑料制品有限公司龙溪分公司 | 含铬废水排放口 | 1.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市永裕五金塑料制品有限公司龙溪分公司 | 综合废水排放口 | 15.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市永裕五金塑料制品有限公司龙溪分公司 | 含氰废水排放口 | 0.821 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
105 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 120.804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 1451.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 473.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 448.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 438.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
107 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 171.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 23.371 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 53.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 70.373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
108 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 1135.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1451.831 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
109 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 310.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 706.786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 3.542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 95.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 156.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含镍排放口 | 88.405 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 49.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 448.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 含镍含铬废水排放口 | 149.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 110.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
112 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 65.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
113 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 719.899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 1011.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 3156.182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 2029.908 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
114 | 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 7.897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
115 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 505.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 225.409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 0.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
116 | 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 35.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 115.905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市正强科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 29.583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
117 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 61.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 11.381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
118 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 126.645 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 74.218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 13.772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
119 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 23.483 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
120 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 49.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 75.958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 463.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 175.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 256.531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 341.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
122 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 506.589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 260.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 913.611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
123 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 129.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 58.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
124 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 814.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 20.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 103.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
126 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 509.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 39.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1321.194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含银废水排放口 | 7.923 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
127 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 303.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
128 | 惠州永柏科技有限公司 | 综合废水排放口 | 424.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 981.659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
129 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 163.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
130 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 23.466 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 121.142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 721.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 50.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 151.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 166.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
132 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 12.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 53.723 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 4.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 352.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 154.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
133 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 10.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
134 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 65.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 140.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 重金属混合废水排放口 | 171.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
135 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 58.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
136 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 108.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 700.782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 487.952 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 402.944 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
137 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 4015.178 | 0.239 | 10 | 8.012 | 70 | - | - | - | - | 运行中
138 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 297960.48 | 7.906 | 100 | 83.539 | 700 | 15.275 | 100 | 1.754 | 30 | 运行中
139 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 1139.76 | 0.138 | 10 | 14.604 | 90 | - | - | - | - | 运行中
140 | 博罗县宝源丰农牧有限公司 | 污水排放口 | 265.22 | 0.04 | 10 | 0.799 | 70 | - | - | - | - | 停运中
141 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 4598.899 | 0.142 | 15 | 18.372 | 80 | 20.983 | 40 | 0.235 | 4.5 | 运行中
142 | 惠州市惠兴源农业开发有限公司 | 生产废水排放口 | 5.18 | 0.03 | 2 | 4.7 | 40 | - | - | 0.056 | 0.4 | 停运中
143 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 0.678 | 0.094 | 10 | 2.019 | 70 | - | - | - | - | 运行中
144 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 978.03 | 0.07 | 10 | 3.527 | 70 | - | - | - | - | 运行中
145 | 惠州市九州大地农牧有限公司 | 污水排放口 | 0 | 0.131 | 10 | 5.948 | 70 | - | - | - | - | 运行中
146 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 4625.666 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 145838.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 博罗县杨村岭下养猪场 | 综合废水排放口 | 251.44 | 0.04 | 10 | 0.5 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
148 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 53444.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
149 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 40298.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
150 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 992.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
151 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 44527.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
152 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 75720.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
153 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 9415.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
154 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 2054.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
155 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 13532.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
156 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 13377.745 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
157 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 21110.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
158 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 595.817 | 0.162 | 10 | 37.908 | 90 | - | - | - | - | 运行中
159 | 博罗县柏塘镇华欣欣农业园 | 污水出水口 | 37.13 | 0.308 | 10 | 14.368 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
160 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 1165.97 | 4.736 | 10 | 41.123 | 70 | - | - | - | - | 运行中
161 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 810.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
162 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 26206.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
163 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 8702.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
164 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 22.43 | 0.48 | 10 | 11.984 | 80 | - | - | - | - | 运行中
165 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 1415.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 299.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 0.786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1767.701 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 754.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 1.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 10.998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
168 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 2928.384 | 1.149 | 10 | 9.824 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
169 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 16343.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
170 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 1955.396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 4.726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
171 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8640.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 228.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1234.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
172 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 120660.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
173 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 7896.531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
174 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 54372.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
175 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 5095.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
176 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 6692.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
177 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 6478.229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 1584.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
179 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 81.132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 222.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 170.558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
180 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1252.196 | 0.029 | 10 | 7.79 | 70 | - | - | - | - | 运行中
181 | 博罗县合和生物科技有限公司 | 综合废水排放口 | 107.13 | 0.249 | 10 | 19.214 | 70 | - | - | - | - | 运行中
182 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 9166.955 | 0.386 | 10 | 0.867 | 90 | 1.216 | 40 | 0.003 | 0.5 | 运行中
183 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 139.365 | 0.142 | 10 | 9.99 | 70 | - | - | - | - | 运行中
184 | 博罗妇幼保健计划服务中心 | 综合污水排放口 | 405.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 141.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
186 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 233.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 12.714 | 3.667 | 10 | 42.865 | 70 | - | - | - | - | 运行中
188 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 2634.35 | 0.018 | 10 | 11.869 | 80 | - | - | 0.038 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 198.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 616.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 博罗县麻陂镇洪湖养殖场 | 综合废水排放口 | 3254 | 3.71 | 10 | 14.364 | 70 | - | - | - | - | 运行中
190 | 惠州市驰盛农牧发展有限公司 | 综合废水排放口 | 201.231 | 0.103 | 10 | 12.39 | 70 | - | - | - | - | 运行中
191 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 4955.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
192 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 196.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 170.277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 622.434 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 227.431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
193 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 158.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
194 | 惠州市宝晶新材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 493.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
195 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 112.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 35.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
196 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 24.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 803.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 841.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 228.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 147.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 111.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
197 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 34483.96 | 4.642 | 10 | 47.284 | 80 | 9.109 | 15 | 0.042 | 0.5 | 部分停运
198 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 121509.5 | 0.03 | 8 | 22.063 | 50 | 8.817 | 15 | 0.177 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 63.216 | 1000 | 297.722 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 19671.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 3262.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 28201.159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 1388.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 3887.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（南区） | 1797.595 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
199 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 99613.512 | 1.322 | 5 | 5.737 | 40 | - | - | 0.09 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 408944.15 | 13.977 | 100 | 98.381 | 700 | 15.547 | 100 | 1.522 | 30 | 运行中
200 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 32043.344 | 1.765 | 10 | 26.633 | 80 | - | - | 0.016 | 0.5 | 运行中
201 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 1627.56 | 2.835 | 8 | 3.196 | 50 | - | - | 3.213 | 1 | 运行中
202 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 333273 | 0.11 | 2 | 6.394 | 40 | 7.352 | 15 | 0.067 | 0.4 | 运行中
203 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 9713.09 | 0.078 | 10 | 14.877 | 80 | 1.76 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
204 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 1505.11 | 0.047 | 10 | 9.736 | 80 | 0.774 | 20 | 0.094 | 0.5 | 部分停运
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 952.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
205 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 综合排放口 | 43935.36 | 0.215 | 5 | 10.744 | 40 | 4.387 | 15 | 0.215 | 0.5 | 运行中
206 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 917.393 | 4.11 | 15 | 16.704 | 80 | - | - | 0.296 | 1 | 部分停运
| 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
207 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 347212.25 | 8.469 | 100 | 42.939 | 700 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 综合排放口 | 342290.88 | 0.1 | 25 | 9.527 | 260 | 4.877 | - | 0.178 | - | 运行中
208 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 5697.568 | 0.086 | 5 | 12.27 | 50 | 5.443 | 12 | 0.12 | 0.8 | 运行中
209 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 10299 | 0.031 | 10 | 9.824 | 80 | 14.115 | 20 | 0.009 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 77.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 4417.64 | 1.079 | 10 | 29.497 | 80 | 3.534 | 15 | 0.051 | 0.5 | 运行中
211 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 257924.73 | 0.155 | 10 | 18.591 | 80 | - | - | 0.042 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 19.897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 8663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
212 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 1908.656 | 0.035 | 10 | 10.11 | 80 | 0.79 | 15 | 0.021 | 0.5 | 运行中
213 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 735.612 | 0.132 | 15 | 7.208 | 80 | 2.692 | 15 | 0.127 | 1 | 部分停运
| 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0.631 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运