# 南方电网广东惠州供电局

# 2023年第一季度供电质量两率、平

# 均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9941% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9909% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9985% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.15 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.061 |

南方电网广东惠州博罗供电局

2023年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9969% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9867% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9972% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.15 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.061 |

平均

南方电网广东惠州大亚湾供电局

2023年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9995% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9995% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.01 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.013 |

南方电网广东惠州惠城供电局

2023年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9888% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9937% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.23 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.074 |

南方电网广东惠州惠东供电局

2023年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9981% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9925% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9995% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.15 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.082 |

南方电网广东惠州惠阳供电局

2023年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9936% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9914% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9981% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.16 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.065 |

南方电网广东惠州龙门供电局

2023年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9996% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9959% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.06 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.033 |

南方电网广东惠州仲恺供电局

2023年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9952% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 100.0000% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.10 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.043 |