# 南方电网广东惠州供电局

# 2023年第二季度供电质量两率、平

# 均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9925% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9839% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9969% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9976% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.29 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.115 |

南方电网广东惠州博罗供电局

2023年第二季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9927% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9832% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9985% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.32 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.166 |

平均

南方电网广东惠州大亚湾供电局

2023年第二季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9982% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9982% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.07 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.046 |

南方电网广东惠州惠城供电局

2023年第二季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9902% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9588% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9936% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.21 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.074 |

南方电网广东惠州惠东供电局

2023年第二季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9964% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9827% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9939% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.44 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.134 |

南方电网广东惠州惠阳供电局

2023年第二季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9917% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9878% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9988% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9952% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.29 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.111 |

南方电网广东惠州龙门供电局

2023年第二季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9874% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9832% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9999% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.61 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.164 |

南方电网广东惠州仲恺供电局

2023年第二季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9934% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 100.0000% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.18 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.065 |