# 南方电网广东惠州供电局

# 2023年第三季度供电质量两率、平

# 均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9898% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9796% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9877% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9962% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.47 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.121 |

南方电网广东惠州博罗供电局

2023年第三季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9874% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9812% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9989% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.51 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.146 |

平均

南方电网广东惠州大亚湾供电局

2023年第三季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9967% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9967% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9244% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9501% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.14 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.052 |

南方电网广东惠州惠城供电局

2023年第三季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9902% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9465% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9919% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9874% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.24 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.095 |

南方电网广东惠州惠东供电局

2023年第三季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9950% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9738% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9982% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9968% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.89 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.180 |

南方电网广东惠州惠阳供电局

2023年第三季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9848% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9852% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9984% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9993% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.56 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.107 |

南方电网广东惠州龙门供电局

2023年第三季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9849% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9834% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9989% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9999% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.43 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.165 |

南方电网广东惠州仲恺供电局

2023年第三季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9918% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 100.0000% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9999% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.26 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.064 |