# 南方电网广东惠州供电局

# 2023年第四季度供电质量两率、平

# 均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9871% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9756% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9896% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9968% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.56 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.100 |

南方电网广东惠州博罗供电局

2023年第四季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9830% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9800% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9990% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.61 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.107 |

南方电网广东惠州大亚湾供电局

2023年第四季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9945% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 100.0000% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9378% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9597% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.26 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.064 |

南方电网广东惠州惠城供电局

2023年第四季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9882% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9519% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9929% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9892% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.40 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.059 |

南方电网广东惠州惠东供电局

2023年第四季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9922% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9701% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9986% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9974% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.69 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.127 |

南方电网广东惠州惠阳供电局

2023年第四季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9835% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9817% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9985% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9990% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.51 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.117 |

南方电网广东惠州龙门供电局

2023年第四季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9819% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9698% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9991% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9999% |
| 平均停电时间（小时/户） | 1.26 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.197 |

南方电网广东惠州仲恺供电局

2023年第四季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9887% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 100.0000% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9982% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.46 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.064 |