# 南方电网广东惠州供电局

# 2024年第一季度供电质量两率、平 均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9936% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9934% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9972% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9961% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.14 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.051 |

南方电网广东惠州博罗供电局

2024年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9901% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9970% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9995% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9959% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.16 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.051 |

平均

南方电网广东惠州大亚湾供电局

2024年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9977% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 100.0000% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.05 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.015 |

南方电网广东惠州惠城供电局

2024年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9947% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9844% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9860% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.12 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.044 |

南方电网广东惠州惠东供电局

2024年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9819% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9858% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9995% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9998% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.33 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.136 |

南方电网广东惠州惠阳供电局

2024年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9981% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9971% |
| 城市居民端电压合格率 | 99.9973% |
| 农村居民端电压合格率 | 99.9855% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.05 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.027 |

南方电网广东惠州龙门供电局

2024年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9915% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 99.9987% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.07 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.043 |

南方电网广东惠州仲恺供电局

2024年第一季度供电质量两率、平

均停电时间、平均停电次数情况

| 城市供电可靠率 | 99.9954% |
| --- | --- |
| 农村供电可靠率 | 100.0000% |
| 城市居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 农村居民端电压合格率 | 100.0000% |
| 平均停电时间（小时/户） | 0.10 |
| 平均停电次数（次/户） | 0.016 |