## Sheet1
2024年7月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2024-07
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 232922.248 | 10.521 | 100 | 153.269 | 700 | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3538.252 | 0.562 | 10 | 13.744 | 80 | 4.212 | 20 | 0.194 | 0.5 | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 525.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 506.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 210.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 7190.034 | 0.067 | 8 | 26.215 | 50 | 5.051 | 15 | 0.032 | 0.5 | 运行中
| 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 171.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
4 | 杨净城市生活污水厂 | 综合排放口 | 101653.408 | 0.275 | 5 | 2.99 | 40 | 7.533 | 20 | 0.342 | 1 | 运行中
| 杨净城市生活污水厂 | 进水口 | 110127.754 | 7.866 | - | 78.589 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 5951.41 | 4.926 | 10 | 39.469 | 80 | 7.065 | 15 | 0.023 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 6518.89 | 0.073 | 10 | 12.904 | 80 | 6.248 | 15 | 0.024 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1142070.117 | 0.052 | 5 | 10.256 | 40 | 7.034 | 15 | 0.233 | 0.5 | 运行中
| 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 25908.203 | 9.664 | 999 | 109.863 | 999 | 16.27 | 999 | 2.087 | 999 | 部分停运
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 1069.62 | 0.222 | 10 | 19.905 | 80 | - | - | 0.126 | 1 | 运行中
| 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 1291.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 95269.986 | 0.035 | 10 | 49.096 | 80 | 10.886 | 15 | 0.246 | 0.5 | 部分停运
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 10759.653 | 1.642 | 10 | 55.541 | 80 | 4.707 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | (出水口) | 185152.56 | 0.013 | 2 | 6.524 | 40 | 7.208 | 15 | 0.067 | 0.4 | 运行中
| 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 193662.552 | 5.567 | 100 | 51.331 | 750 | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 5519.22 | - | - | 8.984 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 3688.39 | 0.448 | 10 | 11.677 | 80 | - | - | 0.022 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 21696.339 | 0.817 | 10 | 20.942 | 90 | - | - | 0.094 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 341.24 | 0.184 | 10 | 15.688 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 3108.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 10333.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 2268.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 862977.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 349.91 | 0.169 | 10 | 9.232 | 80 | - | - | 0.283 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 487555.285 | 0.19 | 5 | 6.945 | 40 | 6.873 | 15 | 0.122 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 495485.995 | 15.352 | 100 | 212.316 | 700 | - | - | - | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 4396.04 | 0.095 | 10 | 19.388 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 312521.846 | 0.03 | 5 | 6.043 | 40 | 7.297 | 15 | 0.1 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 332149.08 | 11.866 | 35 | 136.8 | 700 | - | - | - | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 419969.318 | 0.17 | 5 | 6.222 | 40 | 10.35 | 15 | 0.171 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 20296.22 | 1.055 | 10 | 36.446 | 80 | 2.216 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3447.36 | 0.03 | 10 | 10.994 | 80 | 14.035 | 20 | 0.003 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 527.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 565.747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 2320397 | 0.04 | 2 | 5.741 | 40 | 5.819 | 15 | 0.246 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2692007.15 | 11.87 | 100 | 100.038 | 700 | - | - | 2.262 | 30 | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 16058.071 | 0.207 | 10 | 14.524 | 80 | - | - | 0.094 | 0.5 | 运行中
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 11153.51 | 0.144 | 5 | 9.986 | 60 | 4.136 | 12 | 0.122 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 355.204 | 0.789 | 10 | 10.996 | 80 | 4.671 | 10 | 0.008 | 0.5 | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7515 | 0.197 | 10 | 5.825 | 80 | 9.662 | 20 | 0.02 | 1 | 运行中
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 262.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 27549.851 | 0.086 | 8 | 16.382 | 50 | - | - | 0.048 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 14322.52 | 0.057 | 10 | 32.544 | 80 | 6.851 | 15 | 0.046 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 22737 | 0.558 | 10 | 43.941 | 80 | 2.502 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 824.41 | - | - | 13.163 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 2985.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 1659.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 1683.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 136466.121 | 0.012 | 8 | 9.169 | 40 | 8.146 | 15 | 0.206 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 136141.17 | 16.345 | 100 | 49.446 | 700 | 26.68 | 100 | 1.841 | 30 | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 755987.04 | 0.412 | 5 | 7.118 | 40 | 8.332 | 15 | 0.098 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 416110.9 | 0.075 | 5 | 7.488 | 40 | 5.394 | 15 | 0.129 | 0.5 | 运行中
| 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 407030.42 | 11.909 | - | 104.714 | - | - | - | - | - | 部分停运
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 400.88 | 0.124 | 10 | 15.031 | 60 | - | - | 0.044 | 0.5 | 部分停运
38 | 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 综合排放口 | 33455.887 | 0.546 | 8 | 5.801 | 40 | 5.39 | 15 | 0.286 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 进水口 | 107049.184 | 8.563 | 100 | 149.812 | 700 | - | - | - | - | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 864.02 | 0.906 | 15 | 8.168 | 80 | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 4.32 | 0.046 | 10 | 4.57 | 80 | 1.178 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 974.506 | 0.2 | 10 | 15.852 | 80 | 1.412 | 20 | 0.278 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 229.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 97.286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 733.104 | 0.042 | 10 | 5.009 | 80 | - | - | 0.058 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 1350.87 | 2.166 | 10 | 13.886 | 80 | - | - | 0.048 | 0.5 | 运行中
| 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 197845.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 7456.127 | 0.131 | 10 | 12.481 | 80 | - | - | 0.012 | 1 | 运行中
45 | 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 综合排放口 | 70665.781 | 0.066 | 5 | 5.197 | 40 | 5.548 | 15 | 0.167 | 0.5 | 运行中
| 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 进水口 | 68404.607 | 15.436 | 100 | 98.24 | 700 | - | - | - | - | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 4354.992 | 0.102 | 10 | 4.167 | 80 | 2.109 | 20 | 0.057 | 0.5 | 部分停运
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 322039.58 | 0.222 | 10 | 22.176 | 80 | 5.833 | 15 | 0.151 | 0.5 | 运行中
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 697727.49 | 10.053 | 1000 | 319.935 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 153218.738 | 0.029 | 8 | 3.098 | 40 | 4.986 | 15 | 0.236 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 161733.528 | 11.195 | 100 | 51.205 | 700 | 11.299 | 100 | 1.05 | 30 | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 1537.922 | 0.176 | 10 | 24.011 | 80 | 4.778 | 20 | 0.14 | 0.5 | 运行中
| 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 21.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
50 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 综合排放口 | 3388.6 | 0.139 | 15 | 7.842 | 80 | 1.162 | 20 | 0.015 | 1 | 运行中
| 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 940.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
51 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 13215.484 | 0.992 | 10 | 20.197 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
52 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 227566.718 | 0.081 | 5 | 11.97 | 40 | - | - | - | - | 运行中
53 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 851.91 | 0.093 | 10 | 5.284 | 80 | 3.013 | 10 | 0.027 | 0.5 | 部分停运
54 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2310 | 0.016 | 10 | 4.61 | 80 | - | - | 0.005 | 1 | 运行中
55 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 1480.04 | 0.016 | 10 | 7.509 | 80 | - | - | 0.014 | 0.5 | 运行中
56 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 30521.663 | 0.192 | 10 | 11.342 | 80 | 2.238 | 15 | - | - | 运行中
57 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 17588.45 | 0.114 | 3 | 30.906 | 50 | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 99.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 208.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 混合废水预处理排放口 | 19.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 467.858 | 0.041 | 1.5 | 6.704 | 80 | - | - | 0.032 | 0.5 | 运行中
59 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2728.478 | 0.934 | 10 | 6.546 | 80 | 4.311 | 20 | 0.091 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 7159.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 1305.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
60 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 277950.34 | 13.012 | 99999 | 58.86 | 99999 | - | - | 1.162 | 99999 | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 综合排放口 | 268379.15 | 0.035 | 10 | 11.462 | 80 | 9.489 | 15 | 0.208 | 0.5 | 运行中
61 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2924.887 | 0.196 | 10 | 18.601 | 80 | - | - | 0.139 | 1 | 运行中
62 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 2052.85 | 0.043 | 10 | 12.45 | 80 | 2.955 | 15 | 0.173 | 0.5 | 运行中
63 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 15174.43 | 0.503 | 15 | 35.216 | 60 | 0.724 | 15 | - | - | 运行中
64 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 659.663 | 0.026 | 10 | 4.539 | 80 | - | - | 0.034 | 0.5 | 部分停运
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 78.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
65 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 28087.173 | 3.637 | 10 | 44.462 | 80 | 9.005 | 15 | - | - | 运行中
66 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 5584.92 | 0.062 | 10 | 1.789 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 5584.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 515.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 591.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
67 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 333645.69 | 0.014 | 5 | 7.578 | 40 | 8.53 | 15 | 0.132 | 0.5 | 运行中
68 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 404.35 | 0.146 | 10 | 38.762 | 80 | - | - | 0.175 | 0.5 | 运行中
69 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 13146.64 | 0.129 | 10 | 7.246 | 80 | 1.463 | 15 | 0.019 | 0.5 | 运行中
70 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 16757.281 | 0.4 | 8 | 7.704 | 50 | - | - | 0.067 | 1 | 运行中
71 | 金大福五金制品（惠州）有限公司 | 排放口 | 1214.58 | 0.34 | 15 | 33.722 | 80 | - | - | 0.04 | 1 | 运行中
72 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 32701.44 | 0.061 | 2 | 3.148 | 40 | 2.749 | 15 | 0.071 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 32370.2 | 27.782 | 100 | 90.45 | 700 | 29.656 | 100 | 2.901 | 30 | 运行中
73 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 11413.353 | 0.246 | 10 | 15.371 | 80 | - | - | 0.011 | 1 | 运行中
74 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 3829.882 | 0.108 | 10 | 39.269 | 90 | - | - | - | - | 运行中
75 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 24.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 1185.842 | 0.198 | 15 | 4.072 | 80 | - | - | 0.021 | 1 | 运行中
76 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 32.653 | 0.15 | 15 | 7.206 | 80 | - | - | 0.044 | 0.5 | 运行中
77 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 排放口 | 51813.21 | 0.049 | 2 | 4.637 | 40 | 6.88 | 15 | 0.095 | 0.4 | 运行中
| 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 进水口 |  | 14.26 | 100 | 95.424 | 750 | - | - | 1.418 | 20 | 运行中
78 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 335104.56 | 19.768 | 100 | 138.746 | 750 | - | - | - | - | 运行中
79 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 34147 | 2.264 | 15 | 27.296 | 100 | 3.674 | 7.5 | 0.124 | 0.5 | 运行中
80 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 233597.09 | 0.029 | 5 | 5.823 | 40 | 5.247 | 15 | 0.076 | 0.4 | 运行中
81 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 2007.459 | 0.129 | 15 | 4.497 | 80 | - | - | 0.046 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 2552.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 1168.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
82 | 博罗县石湾镇东图印花厂 | 排放口 | 18.488 | 1.246 | 10 | 11.329 | 80 | - | - | - | - | 运行中
83 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 858734.16 | 20.968 | 100 | 79.943 | 700 | 52.097 | 100 | 2.807 | 100 | 运行中
84 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 7.694 | 100 | 33.27 | 700 | 24.545 | 100 | 1.57 | 30 | 运行中
| 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 62457.2 | 1.273 | 5 | 12.487 | 40 | 7.228 | 15 | 0.11 | 0.5 | 运行中
85 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 24796.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
86 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 497.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 10.711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 293.119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 6.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州市胜镁半导体电子有限公司 | 综合废水排放口 | 11508.411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
88 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 230.446 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 317.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 134.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 375.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
89 | 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 259.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 128.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
90 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 4.743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 261.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 92.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 12.355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含氰废水排放口2 | 1036.601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1342.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州恒德远实业有限公司 | 重金属混合废水排放口2 | 364.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 20.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 98.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 278.551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 125.652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
93 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 265.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
94 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 15.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
95 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 476.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市度翔科技有限公司 | 含镍废水 | 41.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 184.542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 22.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 339.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
97 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 27.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 88.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 37.489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州童森五金技术有限公司 | 含镍废水排放口 | 54.622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州童森五金技术有限公司 | 综合废水排放口 | 5.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 1296.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含氰废水排放口1 | 174.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 260.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口1（北区） | 459.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 44.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 39.796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 651.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 25.712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
101 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 445.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 2208.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 159.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 24.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 125.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
103 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 120.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 107.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 324.138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 27706.994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 994.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 252.377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 497.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 718.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 1.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 185.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 29.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 90.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 737.657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1909.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 222.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 458.723 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 199.722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 137.376 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 36.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 121.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 含镍含铬废水排放口 | 131.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 182.684 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 11.413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 2.611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 67.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 610.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 937.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 3849.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 2485.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
114 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 224.242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 700.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 2.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 2.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 37.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 26.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 44.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 69.374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 343.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 11.554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
117 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 3.594 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 222.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 73.863 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 8.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 8.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 30.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 128.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 377.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 170.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 278.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
120 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 8.928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 158.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 90.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 321.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 64.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 501.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
122 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 135.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 70.589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 310.755 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 278.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 483.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0.795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 192.742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 137.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 54.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 567.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 61.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1407.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含银废水排放口 | 4.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 565.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 惠州永柏科技有限公司 | 综合废水排放口 | 20.848 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 1461.879 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 140.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
130 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 218.264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 177.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 927.677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 52.972 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 177.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 124.563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 1.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
132 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 16.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 95.342 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 8.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 306.902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 187.851 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 97.805 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 10.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 174.485 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 48.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 63.824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
136 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 60.489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 469.973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 398.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 41.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 4710.269 | 0.494 | 10 | 6.463 | 70 | - | - | - | - | 运行中
139 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 234281.52 | 10.466 | 100 | 105.82 | 700 | 23.938 | 100 | 3.092 | 30 | 运行中
140 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 1417.46 | 0.037 | 10 | 14.153 | 90 | - | - | - | - | 运行中
141 | 博罗县宝源丰农牧有限公司 | 污水排放口 | 12.1 | 0.04 | 10 | 0.798 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
142 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 5182.012 | 0.016 | 15 | 18.241 | 80 | 20.311 | 40 | 0.154 | 4.5 | 运行中
143 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 31.717 | 1.665 | 10 | 5.456 | 70 | - | - | - | - | 运行中
144 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 910.67 | 0.074 | 10 | 1.611 | 70 | - | - | - | - | 运行中
145 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 5135.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 145899.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 5821.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 54826.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 34898.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1106.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 47957.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
151 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 57137.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
152 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 20834.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
153 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 4859.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
154 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 12766.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 13716.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 31787.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
157 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 628.992 | 0.291 | 10 | 25.807 | 90 | - | - | - | - | 运行中
158 | 博罗县柏塘镇华欣欣农业园 | 污水出水口 | 0 | 0.115 | 10 | 10.538 | 70 | - | - | - | - | 运行中
159 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 1622.29 | 3.879 | 10 | 31.374 | 70 | - | - | - | - | 运行中
160 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 874.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 30663.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 7135.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 902.02 | 0.038 | 10 | 8.223 | 80 | - | - | - | - | 运行中
164 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 1735.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 549.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1910.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 565.199 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 514.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 6.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 2723.592 | 0.088 | 10 | 11.323 | 80 | - | - | - | - | 运行中
168 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 17899.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
169 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 3696.806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
170 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8807.599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 207.334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1206.274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
171 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 93953.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
172 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 9255.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
173 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 53908.243 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 5245.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 4801.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 6849.602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
177 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 2663.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 20.582 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 255.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 174.773 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
179 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1059.61 | 0.146 | 10 | 2.33 | 70 | - | - | - | - | 运行中
180 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 7581.859 | 0.485 | 10 | 8.283 | 90 | 2.982 | 40 | 0.017 | 0.5 | 运行中
181 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 112.926 | 0.049 | 10 | 10.813 | 70 | - | - | - | - | 运行中
182 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 333.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
183 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 183.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
184 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 349.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 272.107 | 4.137 | 10 | 31.456 | 70 | - | - | - | - | 运行中
186 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 1815.25 | 0.017 | 10 | 12.427 | 80 | - | - | 0.029 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 213.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 823.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 5829.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
188 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 202.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 195.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 558.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 224.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 惠州市宝晶新材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 590.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市宝晶新材料有限公司 | 综合废水排放口 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
190 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 64.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
191 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 65.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1156.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1264.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 281.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 173.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 197.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
192 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 33765.13 | 14.367 | 100 | 50.167 | 700 | - | - | - | - | 部分停运
193 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 6.731 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 12.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
194 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 31916.17 | 5.677 | 10 | 54.697 | 80 | 9.146 | 15 | 0.058 | 0.5 | 部分停运
195 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 101394.72 | 0.018 | 8 | 18.678 | 50 | 9.186 | 15 | 0.185 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 54.638 | 1000 | 291.733 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 21795.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 3257.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 28159.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 1710.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 1970.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（南区） | 1502.729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 94411.848 | 0.022 | 5 | 3.797 | 40 | - | - | 0.074 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 383787.06 | 9.784 | 100 | 55.193 | 700 | 9.368 | 100 | 1.212 | 30 | 运行中
197 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 29955.226 | 0.399 | 10 | 31.17 | 80 | - | - | 0.028 | 0.5 | 运行中
198 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2082.93 | 0.062 | 8 | 7.302 | 50 | - | - | 0.034 | 1 | 运行中
199 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 329404 | 0.265 | 2 | 6.876 | 40 | 6.719 | 15 | 0.149 | 0.4 | 运行中
200 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 6968.16 | 0.081 | 10 | 22.505 | 80 | 1.89 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
201 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 1641.62 | 0.047 | 10 | 12.458 | 80 | 1.366 | 20 | 0.062 | 0.5 | 运行中
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1090.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
202 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 综合排放口 | 49772.256 | 0.788 | 5 | 11.614 | 40 | 3.865 | 15 | 0.208 | 0.5 | 运行中
203 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 961.981 | 4.544 | 15 | 12.932 | 80 | - | - | 0.26 | 1 | 部分停运
| 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
204 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 362918.87 | 10.065 | 100 | 73.849 | 700 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 综合排放口 | 358924.63 | 0.083 | 25 | 7.124 | 260 | 6.188 | - | 0.211 | - | 运行中
205 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 4605.7 | 0.118 | 5 | 11.55 | 50 | 5.879 | 12 | 0.093 | 0.8 | 运行中
206 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 10639 | 0.029 | 10 | 8.568 | 80 | 14.155 | 20 | 0.012 | 0.5 | 运行中
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 82.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
207 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 4275.94 | 1.026 | 10 | 29.409 | 80 | 3.001 | 15 | 0.04 | 0.5 | 运行中
208 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 257874.65 | 0.276 | 10 | 18.918 | 80 | - | - | 0.064 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 21.141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 8711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
209 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 2004.45 | 0.039 | 10 | 7.342 | 80 | 0.747 | 15 | 0.026 | 0.5 | 运行中
210 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 797.647 | 0.072 | 15 | 7.244 | 80 | 0.311 | 15 | 0.052 | 1 | 运行中
| 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 1.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中