## Sheet1
2024年9月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2024-09
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 1269706.006 | 16.224 | 100 | 127.964 | 700 | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3293.137 | 0.675 | 10 | 13.435 | 80 | 4.249 | 20 | 0.114 | 0.5 | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 539.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 538.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 223.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 6686.323 | 0.066 | 8 | 20.676 | 50 | 4.916 | 15 | 0.017 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 140.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
4 | 杨净城市生活污水厂 | 综合排放口 | 92863.946 | 0.055 | 5 | 3.481 | 40 | 7.742 | 20 | 0.279 | 1 | 运行中
| 杨净城市生活污水厂 | 进水口 | 100905.594 | 7.544 | - | 69.539 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 4666.47 | 1.529 | 10 | 45.644 | 80 | 3.012 | 15 | 0.022 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 5819.03 | 0.049 | 10 | 20.115 | 80 | 4.086 | 15 | 0.027 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1083132.078 | 0.072 | 5 | 9.833 | 40 | 5.557 | 15 | 0.203 | 0.5 | 运行中
| 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 219266.31 | 14.612 | 999 | 148.847 | 999 | 23.114 | 999 | 2.686 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 946.11 | 0.085 | 10 | 13.366 | 80 | - | - | 0.14 | 1 | 运行中
| 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 685.151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 102401.28 | 0.253 | 10 | 39.873 | 80 | 11.359 | 15 | 0.336 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 11350.713 | 0.418 | 10 | 41.585 | 80 | 2.566 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | (出水口) | 351504.09 | 0.019 | 2 | 3.714 | 40 | 4.813 | 15 | 0.064 | 0.4 | 运行中
| 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 373987.154 | 3.603 | 100 | 63.659 | 750 | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 6050.18 | - | - | 6.496 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 4488.49 | 0.975 | 10 | 19.503 | 80 | - | - | 0.065 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 6321.627 | 0.51 | 10 | 34.63 | 90 | - | - | 0.154 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 334.35 | 0.203 | 10 | 11.942 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 4099.782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 624.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 122289.497 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 2100.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 301.52 | 0.205 | 10 | 8.474 | 80 | - | - | 0.237 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 482168.998 | 0.67 | 5 | 7.848 | 40 | 6.748 | 15 | 0.119 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 502336.374 | 17.34 | 100 | 94.204 | 700 | - | - | - | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 4853.07 | 0.101 | 10 | 24.875 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 211018.608 | 0.171 | 5 | 9.274 | 40 | 9.173 | 15 | 0.12 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 330325.282 | 14.845 | 35 | 121.985 | 700 | - | - | - | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 483756.541 | 0.047 | 5 | 6.198 | 40 | 11.149 | 15 | 0.13 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 15518.3 | 1.59 | 10 | 8.06 | 80 | 2.129 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3421.44 | 0.146 | 10 | 14.159 | 80 | 12.782 | 20 | 0.004 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 512.956 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 567.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 2320437 | 0.047 | 2 | 5.739 | 40 | 6.339 | 15 | 0.235 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2616574.78 | 14.519 | 100 | 95.48 | 700 | - | - | 2.358 | 30 | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 16336.598 | 0.078 | 10 | 9.427 | 80 | - | - | 0.033 | 0.5 | 运行中
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 13777.47 | 0.173 | 5 | 9.83 | 60 | 3.963 | 12 | 0.032 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 173.757 | 0.091 | 10 | 12.68 | 80 | 3.03 | 10 | 0.01 | 0.5 | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7104 | 0.029 | 10 | 8.673 | 80 | 10.169 | 20 | 0.034 | 1 | 部分停运
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 239.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 28395.62 | 0.074 | 8 | 16.515 | 50 | - | - | 0.053 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 15227.13 | 0.025 | 10 | 24.073 | 80 | 6.293 | 15 | 0.038 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 24997.24 | 0.232 | 10 | 55.303 | 80 | 2.404 | 15 | - | - | 部分停运
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 608.19 | - | - | 11.29 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 2892.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 1596.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 9679.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 135212.719 | 0.042 | 8 | 7.821 | 40 | 7.146 | 15 | 0.152 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 129905.85 | 11.053 | 100 | 51.079 | 700 | 18.006 | 100 | 1.342 | 30 | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 856713.05 | 0.016 | 5 | 5.676 | 40 | 6.102 | 15 | 0.039 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 395228.3 | 0.075 | 5 | 7.606 | 40 | 5.19 | 15 | 0.077 | 0.5 | 运行中
| 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 407668.9 | 13.32 | - | 118.756 | - | - | - | - | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 1754.78 | 0.914 | 10 | 24.12 | 60 | - | - | 0.048 | 0.5 | 部分停运
38 | 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 综合排放口 | 36916.163 | 0.025 | 8 | 4.626 | 40 | 7.355 | 15 | 0.27 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 进水口 | 123633.622 | 10.604 | 100 | 131.835 | 700 | - | - | - | - | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 790.57 | 1.023 | 15 | 7.759 | 80 | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 0 | 0.045 | 10 | 5.382 | 80 | 1.391 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 1205.972 | 0.27 | 10 | 14.263 | 80 | 1.644 | 20 | 0.23 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 438.133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 75.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 549.159 | 0.115 | 10 | 5.981 | 80 | - | - | 0.023 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 979 | 3.696 | 10 | 14.205 | 80 | - | - | 0.066 | 0.5 | 运行中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 7814.573 | 0.142 | 10 | 12.597 | 80 | - | - | 0.013 | 1 | 运行中
45 | 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 综合排放口 | 71797.534 | 0.044 | 5 | 4.636 | 40 | 7.378 | 15 | 0.159 | 0.5 | 运行中
| 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 进水口 | 74473.865 | 16.495 | 100 | 72.519 | 700 | - | - | - | - | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 4820.774 | 0.25 | 10 | 4.331 | 80 | 7.037 | 20 | 0.116 | 0.5 | 部分停运
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 380056.31 | 0.303 | 10 | 31.421 | 80 | 6.751 | 15 | 0.17 | 0.5 | 运行中
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 733351.1 | 10.76 | 1000 | 364.887 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 148130.64 | 0.016 | 8 | 3.691 | 40 | 6.34 | 15 | 0.119 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 156283.176 | 7.467 | 100 | 39.29 | 700 | 7.442 | 100 | 0.938 | 30 | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 1195.95 | 0.148 | 10 | 12.608 | 80 | 4.244 | 20 | 0.035 | 0.5 | 运行中
| 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 10.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
50 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 综合排放口 | 2629.16 | 0.16 | 15 | 5.335 | 80 | 1.398 | 20 | 0.022 | 1 | 运行中
| 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 779.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
51 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 13166.668 | 0.064 | 10 | 20.042 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
52 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 270940.292 | 0.152 | 5 | 9.955 | 40 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 进水口 | 0 | 12.194 | - | 129.844 | - | - | - | - | - | 运行中
53 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 1517.17 | 0.298 | 10 | 7.514 | 80 | 4.075 | 10 | 0.049 | 0.5 | 运行中
54 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2199 | 0.018 | 10 | 2.897 | 80 | - | - | 0.008 | 1 | 运行中
55 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 1100.74 | 0.417 | 10 | 13.624 | 80 | - | - | 0.013 | 0.5 | 部分停运
56 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 27597.974 | 0.164 | 10 | 14.29 | 80 | 1.682 | 15 | - | - | 部分停运
57 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 16929.24 | 0.128 | 3 | 31.91 | 50 | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 123.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 混合废水预处理排放口 | 19.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 233.453 | 0.013 | 1.5 | 8.618 | 80 | - | - | 0.022 | 0.5 | 部分停运
59 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2434.778 | 0.128 | 10 | 8.478 | 80 | 1.717 | 20 | 0.119 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 1834.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 961.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
60 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 302584.02 | 11.723 | 99999 | 47.116 | 99999 | - | - | 1.228 | 99999 | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 综合排放口 | 289286.22 | 0.018 | 10 | 10.858 | 80 | 7.886 | 15 | 0.141 | 0.5 | 运行中
61 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2498.252 | 0.126 | 10 | 27.952 | 80 | - | - | 0.162 | 1 | 运行中
62 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 1861.04 | 0.044 | 10 | 13.817 | 80 | 3.582 | 15 | 0.094 | 0.5 | 部分停运
63 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 10632.38 | 3.603 | 15 | 35.211 | 60 | 4.045 | 15 | - | - | 部分停运
64 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 492.653 | 0.025 | 10 | 7.701 | 80 | - | - | 0.019 | 0.5 | 部分停运
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 108.695 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 26351.483 | 2.889 | 10 | 49.768 | 80 | 9.868 | 15 | - | - | 运行中
66 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 5127.83 | 0.03 | 10 | 1.674 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 5127.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 394.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 373.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
67 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 330867.91 | 0.026 | 5 | 6.581 | 40 | 6.704 | 15 | 0.078 | 0.5 | 运行中
68 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 390.53 | 0.075 | 10 | 46.44 | 80 | - | - | 0.124 | 0.5 | 部分停运
69 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 17030.3 | 0.37 | 10 | 7.78 | 80 | 2.096 | 15 | 0.031 | 0.5 | 运行中
70 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 13862.879 | 0.52 | 8 | 7.429 | 50 | - | - | 0.061 | 1 | 部分停运
71 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 54971.76 | 0.136 | 2 | 3.173 | 40 | 4.155 | 15 | 0.066 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 51294.14 | 6.311 | 100 | 38.491 | 700 | 12.275 | 100 | 1.381 | 30 | 运行中
72 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 9363.257 | 0.306 | 10 | 18.591 | 80 | - | - | 0.011 | 1 | 运行中
73 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 3809.101 | 0.27 | 10 | 31.057 | 90 | - | - | - | - | 运行中
74 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 12.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 1075.678 | 0.185 | 15 | 5.892 | 80 | - | - | 0.006 | 1 | 部分停运
75 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 26.089 | 0.114 | 15 | 8.748 | 80 | - | - | 0.078 | 0.5 | 运行中
76 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 排放口 | 35228.73 | 0.026 | 2 | 4.568 | 40 | 11.57 | 15 | 0.024 | 0.4 | 运行中
| 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 进水口 | - | 11.913 | 100 | 105.244 | 750 | - | - | 1.223 | 20 | 运行中
77 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 335682.72 | 16.88 | 100 | 130.12 | 750 | - | - | - | - | 运行中
78 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 7872.79 | 0.726 | 15 | 28.292 | 100 | 3.195 | 7.5 | 0.125 | 0.5 | 运行中
79 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 排放口 | 514206.759 | 0.072 | 5 | 12.872 | 50 | 9.009 | 15 | 0.127 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 220994.895 | 15.315 | 999 | 112.874 | 999 | - | - | - | - | 部分停运
80 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 排放口 | 283775.085 | 0.508 | 5 | 12.228 | 50 | 9.015 | 15 | 0.23 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 141722.71 | 8.059 | 999 | 72.258 | 999 | - | - | - | - | 部分停运
81 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 193423.7 | 0.012 | 5 | 4.448 | 40 | 8.309 | 15 | 0.08 | 0.4 | 运行中
82 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 3244.76 | 0.154 | 15 | 5.438 | 80 | - | - | 0.166 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 3786.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 3491.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
83 | 博罗县石湾镇东图印花厂 | 排放口 | 3.109 | 0.139 | 10 | 5.469 | 80 | - | - | - | - | 运行中
84 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 924756 | 15.181 | 100 | 101.439 | 700 | 31.364 | 100 | 1.433 | 100 | 运行中
85 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 6.694 | 100 | 30.476 | 700 | 21.071 | 100 | 1.05 | 30 | 运行中
| 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 55847.65 | 1.267 | 5 | 12.526 | 40 | 1.584 | 15 | 0.084 | 0.5 | 运行中
86 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 20743.394 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 868.531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 31.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 405.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.626 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 10.685 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
88 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 148.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 295.402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 354.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
89 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 747.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 248.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 3.127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 105.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
90 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 1.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 141.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 83.445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1446.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 13.781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 549.703 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 324.634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 162.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
93 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 50.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
94 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 14.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
95 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 363.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市度翔科技有限公司 | 含镍废水 | 34.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 245.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 120.744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 283.824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
97 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 2.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 48.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 42.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
98 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 1031.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 197.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 56.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 8.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含铬废水排放口(南区) | 8.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 61.958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 32.728 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1743.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 116.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 92.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 74.909 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 192.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 286.243 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
103 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 5.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 919.564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 228.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 462.509 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 540.931 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 25.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 154.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 200.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 31.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 38.146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 32.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 1315.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1282.496 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
109 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 248.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 591.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 181.319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 147.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 24.927 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 33.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 170.537 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 55.581 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 1116.357 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
112 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 含镍含铬废水排放口 | 82.935 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 186.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 16.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
113 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 2.657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 41.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
114 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 680.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 893.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 重金属混合废水排放口 | 1.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 4293.331 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 2287.318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 530.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 2.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 15.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 323.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 193.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 18.645 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
117 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 77.138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 809.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 3.283 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 199.299 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 62.787 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 8.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 21.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 71.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 320.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 78.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 255.737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
120 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 138.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 529.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
121 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 298.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 80.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 550.273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
122 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 171.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 30.802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 263.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 205.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 460.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 2.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 168.869 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 14.515 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 175.824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 160.505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 526.729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 54.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1304.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含银废水排放口 | 1.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 164.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 惠州永柏科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 904.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 103.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
130 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 268.618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 194.616 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 877.478 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 45.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 156.522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 169.741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
132 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 173.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 17.626 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 70.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 3.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 174.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 110.229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 66.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 89.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 70.814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 重金属混合废水排放口 | 363.822 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
136 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 54.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 30.802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 99.887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 479.796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 453.479 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 84.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 33.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 43.399 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 132.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
140 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 1.711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 355.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 77.769 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
141 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 5325.608 | 0.043 | 10 | 5.416 | 70 | - | - | - | - | 运行中
142 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 185431.2 | 10.788 | 100 | 54.571 | 700 | 15.036 | 100 | 1.364 | 30 | 运行中
143 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 1072.11 | 0.011 | 10 | 38.65 | 90 | - | - | - | - | 运行中
144 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 4798.744 | 0.02 | 15 | 16.636 | 80 | 23.243 | 40 | 0.308 | 4.5 | 运行中
145 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 108.629 | 4.752 | 10 | 18.696 | 70 | - | - | - | - | 运行中
146 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 1364.86 | 0.062 | 10 | 2.723 | 70 | - | - | - | - | 运行中
147 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 4587.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 141001.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 7285.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 54537.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 46785.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
151 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1593.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
152 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 47238.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
153 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 67119.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
154 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 32598.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 2405.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 13025.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
157 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 12359.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 24328.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
159 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 367.633 | 0.224 | 10 | 32.582 | 90 | - | - | - | - | 运行中
160 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 13.81 | 0.153 | 10 | 9.324 | 70 | - | - | - | - | 运行中
161 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 1037.61 | 0.347 | 10 | 12.358 | 70 | - | - | - | - | 运行中
162 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 844.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 34733.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
164 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 5997.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 63.88 | 0.017 | 10 | 4.944 | 80 | - | - | - | - | 运行中
166 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 3330.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 35.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 1.408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
168 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1829.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 618.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
169 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 1344.816 | 0.367 | 10 | 7.197 | 80 | - | - | - | - | 运行中
170 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 19897.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
171 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 1603.852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
172 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8013.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 245.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含银废水排放口 | 7.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1010.085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
173 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 102142.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 9188.554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 51503.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 6219.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
177 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 4411.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 6601.911 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
179 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 2363.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
180 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 47.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 564.194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 162.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
181 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1064.881 | 0.025 | 10 | 3.194 | 70 | - | - | - | - | 运行中
182 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 8275.737 | 1.091 | 10 | 2.052 | 90 | 2.294 | 40 | 0.01 | 0.5 | 运行中
183 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 66.7 | 0.365 | 10 | 14.011 | 70 | - | - | - | - | 运行中
184 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 111.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 83.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
186 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 362.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 72.75 | 3.505 | 10 | 43.384 | 70 | - | - | - | - | 运行中
188 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 1613.97 | 0.021 | 10 | 12.961 | 80 | - | - | 0.064 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 180.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 654.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 5067.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
190 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 233.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 252.703 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 585.429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 264.289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
191 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
192 | 惠州市宝晶新材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 400.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
193 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 119.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 21.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
194 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 39.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1585.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1842.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 358.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 261.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 222.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
195 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 378361.15 | 14.792 | 100 | 77.032 | 700 | - | - | - | - | 运行中
196 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 88.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
197 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 5.754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 211.369 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
198 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 609.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 251.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 987.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 380.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
199 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 29738.85 | 4.85 | 10 | 56.836 | 80 | 7.93 | 15 | 0.03 | 0.5 | 部分停运
200 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 93996.29 | 0.032 | 8 | 18.997 | 50 | 8.14 | 15 | 0.059 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 57.776 | 1000 | 319.849 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 19412.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 25448.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 3166.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 2696.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
201 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 88262.544 | 1.188 | 5 | 5.48 | 40 | - | - | 0.087 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 376098.34 | 15.076 | 100 | 124.045 | 700 | 21.449 | 100 | 1.47 | 30 | 运行中
202 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 27523.325 | 0.687 | 10 | 28.7 | 80 | - | - | 0.017 | 0.5 | 运行中
203 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2373.32 | 0.13 | 8 | 9.356 | 50 | - | - | 0.012 | 1 | 运行中
204 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 327933 | 0.028 | 2 | 5.411 | 40 | 7.012 | 15 | 0.192 | 0.4 | 运行中
205 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 7787.25 | 0.091 | 10 | 19.409 | 80 | 2.029 | 15 | 0.019 | 0.5 | 部分停运
206 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 1649.38 | 0.042 | 10 | 8.147 | 80 | 1.341 | 20 | 0.018 | 0.5 | 部分停运
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1079.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
207 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 综合排放口 | 34935.984 | 0.51 | 5 | 8.622 | 40 | 3.55 | 15 | 0.196 | 0.5 | 运行中
| 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 总进水口 | - | 5.605 | 100 | 41.442 | 700 | 9.053 | 100 | 1.089 | 30 | 运行中
208 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 1032.566 | 4.115 | 15 | 18.354 | 80 | - | - | 0.069 | 1 | 部分停运
| 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 8.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
209 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 323696.72 | 7.59 | 100 | 37.094 | 700 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 综合排放口 | 322300.5 | 0.072 | 25 | 7.228 | 260 | 6.833 | - | 0.189 | - | 运行中
210 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 3402.062 | 0.077 | 5 | 10.907 | 50 | 5.17 | 12 | 0.076 | 0.8 | 部分停运
211 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 9751 | 0.984 | 10 | 9.732 | 80 | 13.435 | 20 | 0.007 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 138.843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
212 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 5596.96 | 3.218 | 10 | 26.903 | 80 | 5.076 | 15 | 0.048 | 0.5 | 运行中
213 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 245710.4 | 0.136 | 10 | 18.649 | 80 | - | - | 0.045 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 22.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 8358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
214 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 2435.216 | 0.057 | 10 | 11.906 | 80 | 0.742 | 15 | 0.024 | 0.5 | 运行中
215 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 417.741 | 0.13 | 15 | 7.179 | 80 | 0.549 | 15 | 0.02 | 1 | 运行中
| 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0.596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中