## Sheet1
2024年10月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2024-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 1204167.522 | 32.027 | 100 | 175.418 | 700 | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3056.401 | 0.523 | 10 | 13.114 | 80 | 4.134 | 20 | 0.169 | 0.5 | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 391.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 365.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 161.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 6667.056 | 0.088 | 8 | 19.833 | 50 | 4.253 | 15 | 0.023 | 0.5 | 部分停运
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 154.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
4 | 杨净城市生活污水厂 | 综合排放口 | 83210.619 | 0.044 | 5 | 5.706 | 40 | 11.609 | 20 | 0.359 | 1 | 运行中
4 | 杨净城市生活污水厂 | 进水口 | 83146.395 | 6.989 | - | 103.094 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 6047.98 | 1.944 | 10 | 45.678 | 80 | 4.14 | 15 | 0.033 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 5984.05 | 0.032 | 10 | 21.14 | 80 | 3.616 | 15 | 0.023 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1079318.584 | 0.231 | 5 | 12.384 | 40 | 8.777 | 15 | 0.286 | 0.5 | 运行中
9 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 529521.643 | 20.858 | 999 | 158.522 | 999 | 37.048 | 999 | 3.578 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 767.26 | 0.074 | 10 | 12.898 | 80 | - | - | 0.129 | 1 | 运行中
| 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 418.434 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 140727.46 | 0.094 | 10 | 48.169 | 80 | 9.414 | 15 | 0.299 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 11403.071 | 0.205 | 10 | 51.65 | 80 | 3.038 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | (出水口) | 331196.27 | 0.01 | 2 | 3.551 | 40 | 5.564 | 15 | 0.058 | 0.4 | 运行中
13 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 342143.136 | 4.245 | 100 | 44.247 | 750 | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 6960.4 | - | - | 6.246 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 6929.28 | 0.437 | 10 | 29.486 | 80 | - | - | 0.056 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 1929.396 | 0.722 | 10 | 43.65 | 90 | - | - | 0.21 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 328.33 | 0.679 | 10 | 9.858 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 3025.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 635.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 123062.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 1626.806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 289.45 | 0.306 | 10 | 10.57 | 80 | - | - | 0.242 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 411441.405 | 1.034 | 5 | 9.354 | 40 | 9.359 | 15 | 0.241 | 0.5 | 运行中
19 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 420435.128 | 25.612 | 100 | 99.714 | 700 | - | - | - | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 5885.57 | 0.135 | 10 | 23.541 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 282980.129 | 0.45 | 5 | 10.482 | 40 | 7.593 | 15 | 0.165 | 0.5 | 部分停运
21 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 235822.096 | 16.989 | 35 | 88.805 | 700 | - | - | - | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 400048.935 | 0.482 | 5 | 7.288 | 40 | 10.052 | 15 | 0.131 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 18080.06 | 1.065 | 10 | 21.335 | 80 | 1.462 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3316.92 | 0.948 | 10 | 20.463 | 80 | 14.337 | 20 | 0.006 | 1 | 部分停运
24 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 526.176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
24 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 491.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 2074387 | 0.14 | 2 | 8.446 | 40 | 10.228 | 15 | 0.325 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2316548.16 | 17.591 | 100 | 111.486 | 700 | - | - | 2.895 | 30 | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 12309.719 | 0.046 | 10 | 12.012 | 80 | - | - | 0.023 | 0.5 | 部分停运
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 15269.97 | 1.684 | 5 | 8.847 | 60 | 4.357 | 12 | 0.017 | 0.5 | 部分停运
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 264.639 | 0.074 | 10 | 15.589 | 80 | 2.892 | 10 | 0.013 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 车间废水排放口 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 6816 | 0.126 | 10 | 9.576 | 80 | 11.059 | 20 | 0.044 | 1 | 部分停运
31 | 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 197.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 28940.111 | 0.16 | 8 | 22.101 | 50 | - | - | 0.057 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 13155.27 | 0.027 | 10 | 28.705 | 80 | 4.905 | 15 | 0.065 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 26287.23 | 0.139 | 10 | 56.892 | 80 | 2.301 | 15 | - | - | 部分停运
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 684.49 | - | - | 11.41 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 2794.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
36 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 1566.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
36 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 2176.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 132787.381 | 0.272 | 8 | 8.389 | 40 | 9.29 | 15 | 0.079 | 0.4 | 运行中
37 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 128264.27 | 15.745 | 100 | 68.08 | 700 | 24.487 | 100 | 1.908 | 30 | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 528477.69 | 0.036 | 5 | 7.209 | 40 | 9.469 | 15 | 0.059 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 386778.4 | 0.076 | 5 | 7.268 | 40 | 6.227 | 15 | 0.08 | 0.5 | 运行中
39 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 400885.62 | 16.449 | - | 134.55 | - | - | - | - | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 2738.01 | 0.759 | 10 | 25.604 | 60 | - | - | 0.01 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 综合排放口 | 34960.9 | 0.04 | 8 | 4.002 | 40 | 9.032 | 15 | 0.308 | 1 | 运行中
41 | 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 进水口 | 117417.76 | 9.441 | 100 | 114.107 | 700 | - | - | - | - | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 797.49 | 0.987 | 15 | 7.286 | 80 | - | - | - | - | 运行中
42 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
42 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
42 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 0 | 0.072 | 10 | 5.351 | 80 | 1.096 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 1220.487 | 0.339 | 10 | 14.081 | 80 | 2.286 | 20 | 0.209 | 0.5 | 部分停运
44 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 362.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
44 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 95.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 568.943 | 0.066 | 10 | 5.018 | 80 | - | - | 0.038 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 900.7 | 0.287 | 10 | 16.295 | 80 | - | - | 0.072 | 0.5 | 运行中
47 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 12085.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 5928.046 | 0.144 | 10 | 12.776 | 80 | - | - | 0.012 | 1 | 部分停运
45 | 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 综合排放口 | 71673.983 | 0.085 | 5 | 8.236 | 40 | 9.418 | 15 | 0.179 | 0.5 | 运行中
49 | 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 进水口 | 73989.42 | 24.522 | 100 | 96.933 | 700 | - | - | - | - | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 4163.528 | 0.229 | 10 | 3.569 | 80 | 6.99 | 20 | 0.198 | 0.5 | 部分停运
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 338518.66 | 0.667 | 10 | 43.2 | 80 | 8.629 | 15 | 0.204 | 0.5 | 部分停运
51 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 783452.73 | 26.229 | 1000 | 311.878 | 1000 | - | - | - | - | 部分停运
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 150037.576 | 0.019 | 8 | 10.078 | 40 | 10.216 | 15 | 0.292 | 0.5 | 运行中
52 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 159981.168 | 7.924 | 100 | 64.743 | 700 | 17.973 | 100 | 1.634 | 30 | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 1207.44 | 0.067 | 10 | 10.059 | 80 | 5.593 | 20 | 0.069 | 0.5 | 运行中
53 | 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
50 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 综合排放口 | 1613.12 | 0.104 | 15 | 4.308 | 80 | 1.916 | 20 | 0.018 | 1 | 运行中
54 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 681.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
51 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 12465.188 | 0.076 | 10 | 15.004 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
52 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 148187.835 | 0.099 | 5 | 11.708 | 40 | - | - | - | - | 运行中
56 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 进水口 | 0 | 19.938 | - | 142.44 | - | - | - | - | - | 运行中
53 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 1869.65 | 0.13 | 10 | 9.968 | 80 | 3.294 | 10 | 0.026 | 0.5 | 部分停运
54 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2184 | 0.035 | 10 | 2.897 | 80 | - | - | 0.006 | 1 | 运行中
55 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 489.01 | 0.079 | 10 | 10.29 | 80 | - | - | 0.024 | 0.5 | 运行中
56 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 25570.684 | 0.348 | 10 | 13.631 | 80 | 2.52 | 15 | - | - | 运行中
57 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 14602.48 | 0.148 | 3 | 33.561 | 50 | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 49.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
64 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
64 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 混合废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
64 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 182.649 | 0.014 | 1.5 | 8.283 | 80 | - | - | 0.028 | 0.5 | 部分停运
59 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2281.928 | 1.653 | 10 | 11.477 | 80 | 3.951 | 20 | 0.095 | 0.5 | 运行中
65 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 551.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 1255.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
60 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 214932.08 | 13.168 | 99999 | 67.476 | 99999 | - | - | 1.908 | 99999 | 运行中
66 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 综合排放口 | 207709.07 | 0.06 | 10 | 15.367 | 80 | 9.844 | 15 | 0.13 | 0.5 | 运行中
61 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2082.403 | 0.162 | 10 | 21.404 | 80 | - | - | 0.113 | 1 | 运行中
62 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 1915.24 | 0.106 | 10 | 14.028 | 80 | 4.457 | 15 | 0.666 | 0.5 | 部分停运
63 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 13856.81 | 2.446 | 15 | 38.371 | 60 | 1.62 | 15 | - | - | 运行中
64 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 467.51 | 0.023 | 10 | 6.441 | 80 | - | - | 0.018 | 0.5 | 部分停运
70 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 81.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
65 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 25407.737 | 3.699 | 10 | 41.824 | 80 | 8.098 | 15 | - | - | 运行中
66 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 4278.52 | 0.021 | 10 | 2.114 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
73 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 4278.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
73 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 405.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
73 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 382.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
67 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 325999.3 | 0.013 | 5 | 9.209 | 40 | 9.278 | 15 | 0.207 | 0.5 | 运行中
68 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 458.79 | 0.421 | 10 | 45.166 | 80 | - | - | 0.07 | 0.5 | 部分停运
69 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 24521.17 | 0.1 | 10 | 7.048 | 80 | 1.88 | 15 | 0.02 | 0.5 | 部分停运
70 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 14208.74 | 1.07 | 8 | 7.448 | 50 | - | - | 0.058 | 1 | 运行中
71 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 35406.75 | 0.036 | 2 | 3.637 | 40 | 6.367 | 15 | 0.05 | 0.4 | 运行中
80 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 38835 | 21.594 | 100 | 75.523 | 700 | 24.824 | 100 | 2.87 | 30 | 运行中
72 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 8286.886 | 0.318 | 10 | 17.987 | 80 | - | - | 0.011 | 1 | 运行中
73 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 2473.026 | 0.085 | 10 | 34.02 | 90 | - | - | - | - | 运行中
74 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 11.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
83 | 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 984.702 | 0.09 | 15 | 6.013 | 80 | - | - | 0.008 | 1 | 部分停运
75 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
84 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
84 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 26.004 | 0.045 | 15 | 8.803 | 80 | - | - | 0.05 | 0.5 | 部分停运
76 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 排放口 | 38843.72 | 0.012 | 2 | 4.713 | 40 | 7.64 | 15 | 0.049 | 0.4 | 运行中
85 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 进水口 | - | 12.924 | 100 | 108.577 | 750 | - | - | 1.598 | 20 | 运行中
77 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 286077.84 | 29.028 | 100 | 188.345 | 750 | - | - | - | - | 运行中
78 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 11414.29 | 0.428 | 15 | 22.121 | 100 | 1.627 | 7.5 | 0.099 | 0.5 | 运行中
79 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 排放口 | 490639.867 | 0.225 | 5 | 14.783 | 50 | 9.361 | 15 | 0.146 | 0.5 | 运行中
88 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 518362.513 | 20.849 | 999 | 201.342 | 999 | - | - | - | - | 运行中
80 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 排放口 | 221595.731 | 0.224 | 5 | 12.31 | 50 | 11.473 | 15 | 0.187 | 0.5 | 运行中
89 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 274089.68 | 12.519 | 999 | 97.048 | 999 | - | - | - | - | 运行中
81 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 155477.67 | 0.015 | 5 | 6.48 | 40 | 8.379 | 15 | 0.101 | 0.4 | 运行中
82 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 3120.442 | 0.208 | 15 | 5.198 | 80 | - | - | 0.295 | 1 | 运行中
91 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 3565.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 3382.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
83 | 博罗县石湾镇东图印花厂 | 排放口 | 0.172 | 0.072 | 10 | 7.908 | 80 | - | - | - | - | 运行中
84 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 618286.08 | 27.992 | 100 | 127.634 | 700 | 59.182 | 100 | 2.799 | 100 | 运行中
85 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 11.084 | 100 | 35.348 | 700 | 27.442 | 100 | 1.5 | 30 | 运行中
94 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 57772.59 | 0.55 | 5 | 12.504 | 40 | 4.688 | 15 | 0.079 | 0.5 | 运行中
86 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 19020.666 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 855.319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
96 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 16.356 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
96 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 393.348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
96 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
96 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 10.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
88 | 惠州市胜镁半导体电子有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
89 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 226.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 247.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 110.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 307.377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
90 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 538.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
99 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
99 | 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 223.805 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
99 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
99 | 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 32.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
91 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
100 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 44.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
100 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 64.429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
100 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 57.508 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
92 | 惠州恒德远实业有限公司 | 综合废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含镍废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含氰废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1294.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 惠州恒德远实业有限公司 | 重金属混合废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
93 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 11.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 19783.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 228.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 重金属混合排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 10.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 95.839 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
94 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 174.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
103 | 惠州市湘中科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
103 | 惠州市湘中科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
103 | 惠州市湘中科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
95 | 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
104 | 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
104 | 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 重金属综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
96 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 废水排放口 | 224.642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
105 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 20.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
97 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 438.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
106 | 惠州市度翔科技有限公司 | 重金属混排口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
106 | 惠州市度翔科技有限公司 | 含镍废水 | 11.517 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
98 | 博罗县诺成科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
107 | 博罗县诺成科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 53.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
107 | 博罗县诺成科技有限公司 | 综合废水排放口 | 212.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
107 | 博罗县诺成科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
99 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
109 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
109 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 235.829 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
109 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 71.591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
109 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 272.799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
100 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 16.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
110 | 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 61.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
110 | 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 30.318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
110 | 博罗县展隆电子五金厂 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
101 | 惠州童森五金技术有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
111 | 惠州童森五金技术有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
111 | 惠州童森五金技术有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
102 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 390.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
112 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 144.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
112 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 19.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
112 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 50.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
103 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含铬废水排放口(南区) | 12.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
113 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 237.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
113 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 35.864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
113 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含银废水排放口(北区) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
104 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 24.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
114 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1837.728 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
114 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
114 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
105 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 115.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
115 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
115 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 71.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
115 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
106 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 124.883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
116 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 243.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
116 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 232.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
107 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
118 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 12.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
118 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 1132.877 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
108 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 246.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 451.572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 314.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 13.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
110 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 141.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
121 | 惠州键升科技有限公司 | 综合废水排放口 | 405.518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
121 | 惠州键升科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
111 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
122 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
122 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 6.178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
122 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
112 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 201.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
123 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 24.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
123 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 55.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
123 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 52.928 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
113 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 3326.754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
124 | 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1234.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
114 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 295.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
125 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 424.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
125 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 224.554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
125 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 144.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
115 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 17.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
126 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 70.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
116 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 338.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
127 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 514.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
127 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 3522.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
117 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 含镍含铬废水排放口 | 15.535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
118 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
119 | 惠州市宇强实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
120 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 464.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 787.577 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 重金属混合废水排放口 | 22.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 2476.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 1779.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
121 | 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
122 | 惠州市中京实业有限公司 | 综合废水排放口 | 218.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
133 | 惠州市中京实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
133 | 惠州市中京实业有限公司 | 含银废水排放口 | 7.828 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
123 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 185.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
135 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 2.298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
124 | 博罗县金鸿电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
136 | 博罗县金鸿电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 25.782 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
137 | 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 275.218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
137 | 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 110.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
137 | 惠州市正强科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 42.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
126 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 31.599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 3.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 69.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 17031.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
140 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 203.256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
140 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 42.906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
140 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
140 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
129 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
141 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
141 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 15.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
130 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 10.541 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 34.253 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 205.699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 89.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 210.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
131 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
143 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 98.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
143 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 596.446 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
132 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 188.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
144 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 60.722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
144 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 570.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
133 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 93.571 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
145 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 75.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
134 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 296.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
146 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 191.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
146 | 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 459.864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
146 | 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1.253 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
135 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 102.132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
147 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
147 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
136 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 161.456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 115.949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 434.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
149 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 58.821 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
149 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 981.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
149 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
149 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
138 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
150 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 2.093 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
150 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 528.257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
150 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 混合废水排放口 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
139 | 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含镍废水排风口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
151 | 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
151 | 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
140 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 209.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
141 | 惠州永柏科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
153 | 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 1060.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
142 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 117.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
143 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 236.183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 118.714 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 874.714 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 47.511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
156 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 183.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
156 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 216.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
156 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.449 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
145 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含氰废水排放 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
157 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
157 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 167.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
146 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 47.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 61.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 4.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 141.972 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 103.369 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
147 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 136.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
159 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 1.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
159 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
148 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 88.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
160 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 79.756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
149 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 156.763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 37.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水 | 14.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 383.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 811.906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 75.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 重金属混合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 综合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
151 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 144.452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
163 | 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 679.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
163 | 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 396.135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
163 | 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 272.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
152 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 1364.126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
164 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 2.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
153 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 15.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 63.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 263.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
154 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 49.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
166 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 374.354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
166 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 148.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
155 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 1236.988 | 0.208 | 10 | 5.896 | 70 | - | - | - | - | 运行中
156 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 157895.04 | 13.338 | 100 | 79.34 | 700 | 19.989 | 100 | 1.367 | 30 | 运行中
157 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 716.99 | 0.072 | 10 | 28.752 | 90 | - | - | - | - | 运行中
158 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 4442.686 | 0.06 | 15 | 17.629 | 80 | 20.767 | 40 | 0.312 | 4.5 | 运行中
159 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 91.626 | 0.079 | 10 | 1.618 | 70 | - | - | - | - | 运行中
160 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 1526.09 | 0.04 | 10 | 1.431 | 70 | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 6948.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
163 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 64420.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
164 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 46537.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
165 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1708.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
166 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 49827.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
167 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 88069.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
168 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 33301.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
169 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 14055.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
170 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 13338.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
171 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 14055.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
172 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 24141.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
173 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 413.682 | 0.261 | 10 | 34.422 | 90 | - | - | - | - | 运行中
174 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 1.98 | 0.196 | 10 | 8.431 | 70 | - | - | - | - | 运行中
175 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 1016.67 | 0.062 | 10 | 4.375 | 70 | - | - | - | - | 运行中
176 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 796.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
177 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 41229.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
178 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 33282.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
179 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 30.18 | 0.027 | 10 | 6.306 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
180 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 2225.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
181 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 180.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
194 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 2005.707 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
194 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 重金属混合废水排放口（南区） | 1917.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
182 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
183 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1788.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 375.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 1.874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
184 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 1102.416 | 0.153 | 10 | 7.265 | 80 | - | - | - | - | 运行中
185 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 18425.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
186 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 2638.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
200 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 0.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8600.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
201 | 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 226.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
201 | 博罗县运锋电子有限公司 | 含银废水排放口 | 8.485 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
201 | 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 436.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
188 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 396.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
189 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 88804.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
190 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 9424.856 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
191 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 59180.631 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
192 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 6883.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
193 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 3644.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
194 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 4784.287 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
195 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 3824.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 64.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
210 | 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 101.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
197 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 废水排放口 | 6727.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
198 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 910.915 | 0.048 | 10 | 1.886 | 70 | - | - | - | - | 运行中
199 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 6074.955 | 1.124 | 10 | 3.171 | 90 | 3.252 | 40 | 0.007 | 0.5 | 运行中
200 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 63.419 | 0.361 | 10 | 14.853 | 70 | - | - | - | - | 运行中
201 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 446.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
202 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 279.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
203 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 485.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
204 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 201.892 | 2.182 | 10 | 23.303 | 70 | - | - | - | - | 运行中
205 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 1582.83 | 0.014 | 10 | 13.823 | 80 | - | - | 0.017 | 0.5 | 部分停运
220 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 133.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
220 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 698.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
206 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 5045.328 | 0.315 | 15 | 18.735 | 100 | 63.455 | - | - | - | 运行中
207 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 257.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
222 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 301.596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
222 | 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 677.229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
222 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
222 | 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 206.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
208 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
209 | 惠州市宝晶新材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 428.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
224 | 惠州市宝晶新材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 73.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
211 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 30.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1438.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1647.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 399.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 225.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 196.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
212 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 380371.68 | 24.756 | 100 | 113.804 | 700 | - | - | - | - | 运行中
213 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 407.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
214 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 14.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
230 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 272.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
215 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 672.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
231 | 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 374.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
231 | 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1003.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
231 | 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 25.479 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
231 | 惠州信瑞科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
216 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 31751.15 | 4.233 | 10 | 56.404 | 80 | 7.519 | 15 | 0.026 | 0.5 | 部分停运
217 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 83109.03 | 0.017 | 8 | 18.486 | 50 | 8.609 | 15 | 0.049 | 0.5 | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 40.527 | 1000 | 294.748 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 19726.451 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 25678.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 3173.792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 3362.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
218 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 98204.04 | 0.109 | 5 | 4.312 | 40 | - | - | 0.1 | 0.5 | 运行中
238 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 206221.73 | 21.285 | 100 | 61.361 | 700 | 15.056 | 100 | 1.755 | 30 | 运行中
219 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 25523.683 | 1.111 | 10 | 19.383 | 80 | - | - | 0.023 | 0.5 | 运行中
220 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2457.997 | 0.08 | 8 | 4.958 | 50 | - | - | 0.007 | 1 | 运行中
221 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 272240 | 0.122 | 2 | 7.383 | 40 | 11.279 | 15 | 0.2 | 0.4 | 运行中
222 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 9764.07 | 0.12 | 10 | 20.581 | 80 | 2.194 | 15 | 0.018 | 0.5 | 部分停运
223 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 1615.66 | 0.05 | 10 | 8.563 | 80 | 2.681 | 20 | 0.084 | 0.5 | 部分停运
244 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1098.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
224 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 综合排放口 | 28305.744 | 0.792 | 5 | 7.403 | 40 | 5.882 | 15 | 0.2 | 0.5 | 运行中
245 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 总进水口 | - | 12.402 | 100 | 65.485 | 700 | 13.118 | 100 | 1.976 | 30 | 运行中
225 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 1100.561 | 5.784 | 15 | 18.969 | 80 | - | - | 0.041 | 1 | 部分停运
246 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
226 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 293738.41 | 10.611 | 100 | 54.88 | 700 | - | - | - | - | 运行中
247 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 综合排放口 | 292090.75 | 0.082 | 25 | 7.065 | 260 | 8.314 | - | 0.245 | - | 运行中
227 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 4299.375 | 0.097 | 5 | 12.195 | 50 | 4.6 | 12 | 0.128 | 0.8 | 部分停运
228 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 9647 | 0.838 | 10 | 9.957 | 80 | 12.445 | 20 | 0.01 | 0.5 | 部分停运
249 | 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 409.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
229 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 4148.06 | 2.299 | 10 | 29.946 | 80 | 3.713 | 15 | 0.025 | 0.5 | 运行中
231 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 2364.93 | 0.071 | 10 | 14.454 | 80 | 0.825 | 15 | 0.03 | 0.5 | 运行中
232 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 477.705 | 0.074 | 15 | 7.134 | 80 | 0.171 | 15 | 0.018 | 1 | 部分停运
253 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 3.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运