## 过滤器
净化机组过滤器统计
科室 | 设备名称 | 对应区域 | 过滤器名称 | 过滤器规格型号 | 数量 | 单价/元
检验科 |  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 15
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 10
|  | 高效送风口S3 | 无隔板高效过滤器 | 630*630*90mm | 1
| 组合式空调机组 | 微生物实验室 | G4初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)，折叠式 | 4
|  | 检验科更衣室上方夹层 | F8中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)，袋式 | 4
| 组合式空调机组 | 检验科PCR | G4初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)，折叠式 | 2
|  | 检验大厅靠外走廊方向上方夹层 | G4初效过滤器 | 592(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 2
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*592(H)*300(D)-8P，袋式 | 2
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)，袋式 | 2
| 组合式空调机组 | 检验大厅 | G4初效过滤器 | 592(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 4
|  | 检验科资料室上方夹层 | F8中效过滤器 | 592(W)*592(H)*300(D)-8P，袋式 | 4
|  | 检验科HIV | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 3
|  | 检验科微生物实验室 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 6
|  | 检验科微生物实验室 | 尼龙网 | 350*450mm（墙面） | 4
|  | 检验科微生物实验室 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 2
|  | 检验科PCR | 尼龙网 | 350*450mm（墙面） | 5
|  | 检验科PCR | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 5
|  | 检验科PCR | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 2
|  | 检验科非洁净区 | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：1207*197mm | 21
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 1
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 8
病理科 |  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 6
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 4
| 组合式空调机组 | 病理科PCR 检验大厅靠外走廊方向上方夹层 | G4初效过滤器 | 592(W)*388(H)*46(D)，折叠式 | 4
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*388(H)*300(D)-8P，袋式 | 4
|  | 病理科技术区 检验大厅靠外走廊方向上方夹层 | G4初效过滤器 | 592(W)*490(H)*46(D)，折叠式 | 4
|  |  | G4初效过滤器 | 592(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 4
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*490(H)*300(D)-8P，袋式 | 4
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*592(H)*300(D)-8P，袋式 | 4
|  | 病理科PCR | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 6
|  | 病理科PCR | 尼龙网 | 350*450mm（墙面） | 4
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 3
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：737*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 7
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 9
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：737*197mm | 1
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 27
供应室 |  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 6
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 3
|  | 高效送风口S3 | 无隔板高效过滤器 | 630*630*90mm | 27
| 组合式空调机组 | 供应室无菌区 供应室空调机房 | G4初效过滤器 | 388(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 4
|  |  | G4初效过滤器 | 592(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 2
|  |  | F8中效过滤器 | 388(W)*592(H)*300(D)-5P，袋式 | 4
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*592(H)*300(D)-8P，袋式 | 2
|  | 供应室去污区 供应室空调机房 | G4初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)，折叠式 | 3
|  |  | G4初效过滤器 | 592(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 3
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*592(H)*300(D)-8P，袋式 | 3
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)，袋式 | 3
|  | 供应室检查、包装、灭菌区 供应室空调机房 | G4初效过滤器 | 592(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 6
|  |  | F8中效过滤器 | 592(W)*592(H)*300(D)-8P，袋式 | 6
|  | 供应室检查包装灭菌区 | 尼龙网 | 350*450mm（墙面） | 11
|  | 供应室检查包装灭菌区 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 5
|  | 供应室无菌区 | 尼龙网 | 350*450mm（墙面） | 5
|  | 供应室无菌区 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 供应室非洁净区 | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：1207*197mm | 10
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 3
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：737*197mm | 15
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 4
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：447*197mm | 1
内镜中心 |  | 内镜中心非洁净区 | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：1207*197mm | 22
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 22
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：737*197mm | 3
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 13
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 13
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：447*197mm | 3
静配中心 |  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 6
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 7
|  | 中效排风口 | F8折叠式中效过滤器 | 340*190*46 | 7
|  | 中效排风口 | F8折叠式中效过滤器 | 440*240*46 | 2
|  | 中效排风口 | F8折叠式中效过滤器 | 340*240*46 | 4
| 组合式空调机组 | 静配中心普通药物配置区 | G4初效过滤器 | 490(W)*592(H)*46(D)*13，折叠式 | 2
|  | 静配中心空调机房 | F8中效过滤器 | 490(W)*592(H)*300(D)*21*7P，袋式 | 2
| 组合式空调机组 | 静配中心抗生素药物配置区 | G4初效过滤器 | 490(W)*592(H)*46(D)*13，折叠式 | 2
|  | 静配中心空调机房 | F8中效过滤器 | 490(W)*592(H)*300(D)*21*7P，袋式 | 2
|  | 静配大厅及办公区 | 尼龙网 | 180*180mm（天花） | 16
|  | 抗生素药物配制间 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 4
|  | 肿瘤药物配制间 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 2
|  | 二更 | 尼龙网 | 200*250mm（墙面） | 1
|  | 一更 | 尼龙网 | 200*250mm（墙面） | 1
|  | 洁具间 | 尼龙网 | 200*250mm（墙面） | 1
|  | 普通药物配制间 | 尼龙网 | 200*250mm（墙面） | 1
|  | 普通药物配制间 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 6
|  | 二更 | 尼龙网 | 200*250mm（墙面） | 1
|  | 二更 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 1
|  | 一更 | 尼龙网 | 200*440mm（墙面） | 1
|  | 一更 | 尼龙网 | 240*450mm（墙面） | 1
|  | 洁具间 | 尼龙网 | 200*250mm（墙面） | 1
|  | 洁具间 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 1
|  | 静配中心非洁净区 | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：1207*197mm | 12
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 4
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 5
洁净型排风机 | 组合式空调机组 | 检验科HIV | G4初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)，折叠式 | 2
|  | 医技楼顶 | F8中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)，袋式 | 2
| 组合式空调机组 | 检验科微生物实验室1台，病理科PCR1台 | G4初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)，折叠式 | 8
|  | 医技楼顶 | F8中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)，袋式 | 8
| 组合式空调机组 | 病理科技术区 | G4初效过滤器 | 592(W)*592(H)*46(D)，折叠式 | 6
|  | 医技楼顶 | F8中效过滤器 | 592(W)*592(H)*300(D)-8P，袋式 | 6
| 组合式空调机组 | 供应室环氧乙烷、过氧化氢 | G4初效过滤器 | 592(W)*388(H)*46(D)，折叠式 | 1
|  | 房间上方夹层 | F8中效过滤器 | 592(W)*388(H)*300(D)-8P，袋式 | 1
| 组合式空调机组 | 供应室去污区 | G4初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)，折叠式 | 4
|  | 房间上方夹层 | F8中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)，袋式 | 4
| 组合式空调机组 | 供应室特殊感染区 | G4初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)，折叠式 | 1
|  | 房间上方夹层 | F8中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)，袋式 | 1
| 组合式空调机组 | 静配抗生素药物配置区 | G3初效过滤器 | 287(W)*592(H)*46(D)*8，折叠式 | 3
|  | 房间上方夹层 | F6中效过滤器 | 287(W)*592(H)*300(D)*21*4P，袋式 | 3
| 组合式空调机组 | 静配普通药物配置区 | G3初效过滤器 | 592(W)*287(H)*46(D)*13，折叠式 | 1
|  | 房间上方夹层 | F6中效过滤器 | 592(W)*287(H)*300(D)*21*8P，袋式 | 1
手术室 |  | 百级层流天花 | 高效过滤器 | 1170长*525宽*80mm | 16
|  | 万级层流天花 | 高效过滤器 | 1170长*525宽*80mm | 68
|  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 2
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 58
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 250*250*46mm | 1
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 350*350*46mm | 51
|  | 中效下回风口 | F8折叠式过滤器 | 450*350*46mm | 71
|  | 中效下回风口 | F8折叠式过滤器 | 558*350*46mm | 16
| 组合式空调机组AHU-401 | 手术室编号：OR-01/02 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
| 组合式空调机组AHU-402.AHU-403 | 手术室编号：OR-03, OR-04 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 8
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 8
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
| 组合式空调机组AHU-404,AHU-405 | 手术室编号：OR-05/10, OR-06/07 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 8
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 8
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
| 组合式空调机组AHU-406 | 手术室编号：OR-08/09 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 1
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 1
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组AHU-407,AHU-408 | 手术室编号：OR-12/13, OR-11/16 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
| 组合式空调机组AHU-409 | 手术室编号：OR-14/15 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组AHU-410 | 手术室编号：负压手术室OR-17及辅间 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 287(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 287(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-4P | 2
| 组合式空调机组AHU-411 | 手术室编号：OR-18/19 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*592(H)*46(D)(镀锌框架) | 3
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*592(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 3
| 组合式空调机组AHU-412 | 手术室洁净走廊及辅间 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*592(H)*46(D)(镀锌框架) | 6
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*592(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 6
| 组合式空调机组AHU-414 | 手术室洁净走廊及辅间 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*490(H)*46(D)（镀锌框架） | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 2
| 组合式空调机组AHU-418 | 手术室洁净走廊及辅间 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*490(H)*46(D)（镀锌框架） | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 2
| 组合式空调机组PAH-401,PAU-402 | 手术区新风机 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 6
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 6
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 6
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 6
| 组合式空调机组PAU-403 | 手术室区域新风 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
|  | 1号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 2号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 3号手术间 | 尼龙网 | 540*340mm（墙面） | 10
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 4号手术间 | 尼龙网 | 540*340mm（墙面） | 10
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 5号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 6号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 7号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 8号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 9号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 10号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 11号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 12号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 13号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 14号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 15号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 16号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 17号手术间及前后室 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 6
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 18号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 19号手术间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  |  | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 医护入口走廊 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 6
|  | 术间3条前走廊 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 9
|  | 术间4条后走廊 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 16
|  | 护士站 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 病人等候区 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 2
|  | 门岗 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 无菌物品室1号 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 2
|  | 输送间 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 1
|  | 医护人员通道 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 1
|  | 淋浴间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 2
|  | 标本间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 洁具间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 处置间＆清洗间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 气源间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 缓冲间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 疼痛治疗间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  |  | 尼龙网 | 340*440mm（墙面） | 1
|  | 麻药间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 2
|  |  | 尼龙网 | 300*550mm（墙面） | 2
|  | 复苏室 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 3
|  |  | 尼龙网 | 350*550mm（墙面） | 1
|  | 贵重耗材间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 洁梯间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 无菌器械间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 腔镜器械间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 低值耗材间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 麻醉耗材间 | 尼龙网 | 300*550mm（墙面） | 2
|  | 急诊准备间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 液体间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 1
|  | 麻醉耗材库（二极仓库） | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 1
|  | 手术室非洁净区 | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：1207*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：987*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：737*197mm | 1
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 14
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：447*197mm | 5
ICU | 组合式空调机组AHU-413 | ICU区域 | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*592(H)*46(D)(镀锌框架) | 6
|  | 医技楼楼顶 | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*592(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 6
| 组合式空调机组AHU-415 | ICU区域 | 折叠式初效过滤器 | G4 287(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 287(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-4P | 2
| 组合式空调机组AHU-416 | ICU区域 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组AHU-417 | ICU区域 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  | 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 8
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 8
| 组合式空调机组AHU-419 | ICU区域 | 折叠式初效过滤器 | G4 287(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 287(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-4P | 2
| 组合式空调机组PAU-404 | ICU区域新风机 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组PAU-405 | ICU区域新风机 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组PAU-406 | ICU区域新风机 | 折叠式初效过滤器 | G4 287(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 医技楼楼顶 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 287(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-4P | 2
|  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 10
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 58
|  | 高效送风口S3 | 无隔板高效过滤器 | 630*630*90mm | 12
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 250*250*46mm | 1
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 350*350*46mm | 29
|  | ICU大厅及单/双人间 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 30
|  | 隔离间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  | ICU 大厅 | 尼龙网 | 450*450mm（墙面） | 22
|  | ICU大厅 | 尼龙网 | 350*550mm（墙面） | 4
|  | ICU单/双人间 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 25
|  | ICU缓冲间 | 尼龙网 | 250*250mm（天花） | 1
|  | ICU非洁净区 | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：1207*197mm | 1
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：737*197mm | 1
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：447*197mm | 1
产科 | 组合式空调机组AHU-201 | 剖腹产手术室 | 折叠式初效过滤器 | G4 287(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 产科机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 1
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 287(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-4P | 2
| 组合式空调机组AHU-202 | 限制分娩区 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  | 产科机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*490(H)*46(D)（镀锌框架） | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 2
| 组合式空调机组AHU-203 | 带产室、护士站及辅助用房 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 3
|  | 产科被服间上方夹层位置 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 3
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 3
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 3
| 组合式空调机组AHU-204 | 污物区 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 产科污物处置间上方夹层位置 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组PAU-201 | 产科（新风机） | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*490(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  | 产科污物处置间上方夹层位置 | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*490(H)*46(D)（镀锌框架） | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*490(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 2
|  | 万级层流天花 | 高效过滤器 | 1170长*525宽*80mm | 4
|  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 4
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 10
|  | 高效送风口S3 | 无隔板高效过滤器 | 630*630*90mm | 8
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 350*350*46mm | 10
|  | 中效下回风口 | F8折叠式过滤器 | 450*350*46mm | 10
|  | 产科洁净区及护士站、待产室等 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 35
|  | 剖腹产手术室 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  | 隔离分娩室 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 4
|  | 隔离分娩室 | 尼龙网 | 440*340mm（天花） | 2
|  | 产科洁净区 | 尼龙网 | 250*250mm（天花） | 8
|  | 产科洁净区 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 15
NICU | 组合式空调机组AHU-205 | NICU001 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | NICU夹层3-21到3-22轴交3-B轴位置 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组AHU-206 | NICU002 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | NICU机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
| 组合式空调机组PAU-202 | NICU新风 | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  | NICU消化道呼吸道上方夹层位置 | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 4
|  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 17
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 21
|  | 高效送风口S3 | 无隔板高效过滤器 | 630*630*90mm | 3
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 250*250*46mm | 9
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 350*350*46mm | 20
|  | 中效下回风口 | F8折叠式过滤器 | 450*350*46mm | 7
|  | NICU洁净区 | 尼龙网 | 250*250mm（天花） | 20
|  | NICU洁净区 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 14
|  | 呼吸道，消化道，隔离双人间 | 尼龙网 | 440*340mm（墙面） | 7
|  | NICU洁净区 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 16
PICU | 组合式空调机组AHU-103 | PICU | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | PICU夹层 | 折叠式初效过滤器 | G4 592(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 592(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-8P | 2
|  | 高效送风口S1 | 无隔板高效过滤器 | 320*320*90mm | 5
|  | 高效送风口S2 | 无隔板高效过滤器 | 484*484*90mm | 8
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 250*250*46mm | 4
|  | 中效顶回、排风口 | F8折叠式过滤器 | 350*350*46mm | 5
|  | PICU洁净区 | 尼龙网 | 250*350mm（墙面） | 10
|  | PICU洁净区 | 尼龙网 | 250*250mm（天花） | 5
|  | PICU洁净区 | 尼龙网 | 340*340mm（天花） | 5
洁净科室 | 空调机新风 | 位置：医技楼顶PAU-401新风机 | 可抽式过滤网 | 高615*宽475mm，双层滤网 | 3
| 空调机新风 | 位置：医技楼顶PAU-402新风机 | 可抽式过滤网 | 高615*宽475mm，双层滤网 | 3
| 空调机新风 | 医技楼顶PAU-403新风机 | 可抽式过滤网 | 高615*宽405mm，双层滤网 | 3
| 空调机新风 | 医技楼顶PAU-404新风机 | 可抽式过滤网 | 高615*宽405mm，双层滤网 | 3
| 空调机新风 | 医技楼顶PAU-405新风机 | 可抽式过滤网 | 高615*宽405mm，双层滤网 | 3
| 空调机新风 | 医技楼顶PAU-406新风机 | 可抽式过滤网 | 高425*宽310mm，双层滤网 | 2
| 空调机新风 | 血透室机房2000风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高425*宽420mm，双层滤网 | 1
| 空调机新风 | 血透室机房7000风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高625*宽420mm，双层滤网 | 2
| 空调机新风 | NICU消化道上方夹层新风机 | 可抽式过滤网 | 高425*宽510mm，双层滤网 | 2
| 空调机新风 | PICU上方夹层新风机 | 可抽式过滤网 | 高325*宽420mm，双层滤网 | 1
| 空调机新风 | 产科新风机在污物暂存室上方夹层 | 可抽式过滤网 | 高625*宽420mm，双层滤网 | 2
特殊医疗 | 空调机新风 | 供应室机房18000风量空调机 | 可抽式过滤网 | 高525*宽560mm | 2
| 空调机新风 | 供应室机房14000风量空调机 | 可抽式过滤网 | 高425*宽560mm | 2
| 空调机新风 | 供应室机房12000风量空调机 | 可抽式过滤网 | 高415*宽460mm | 2
| 空调机新风 | 检验大厅夹层6000风量冷媒机 | 可抽式过滤网 | 高515*宽405mm | 3
| 空调机新风 | 检验大厅夹层20000风量冷媒机 | 可抽式过滤网 | 高445*宽505mm | 8
| 空调机新风 | 检验大厅夹层12000风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高515*宽405mm | 3
| 空调机新风 | 检验大厅夹层8400风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高515*宽405mm | 3
| 空调机新风 | 检验大厅夹层2800风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高225*宽320mm | 1
| 空调机新风 | 静配中心机房4300风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高425*宽410mm | 2
| 空调机新风 | 静配中心机房3700风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高225*宽420mm | 1
| 空调机新风 | 静配中心夹层2200风量新风机 | 可抽式过滤网 | 高388*宽390mm | 2
血透室 | 组合式空调机组PAU-301 | 血透001 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*388(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 血透室空调机房 | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*388(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 2
| 组合式空调机组PAU-302 | 血透002 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 2
|  | 血透室空调机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)*287(H)*46(D)(镀锌框架) | 4
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-5P | 2
|  |  | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)*287(H)*300(D)(镀锌框架)-7P | 4
|  | 血透室非洁净区 | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：1207*197mm | 20
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：867*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：737*197mm | 2
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：677*197mm | 9
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：587*197mm | 3
|  |  | 盘管机回风百叶滤网 | 1、F槽套黑色尼龙网 2、尺寸：447*197mm | 16
高效洁净型排风机 | 离心式排风机(高效洁净型） | NICU区域4台 | V型密褶式高效过滤器 | H13 592(W)*287(H)*292(D)(塑框) | 4
| 离心式排风机(高效洁净型） | 医技楼负压手术室隔离洗消间1台，产科剖腹产手术室1台 | V型密褶式高效过滤器 | H13 592(W)*287(H)*292(D)(塑框) | 2
| 离心式排风机(高效洁净型） | NICU重症，蓝光区1台，医技楼手术区污洗区1台 | V型密褶式高效过滤器 | H13 592(W)*287(H)*292(D)(塑框) | 2
| 离心式排风机(高效洁净型） | 医技楼负压手术室1台，ICU隔离间1台 | V型密褶式高效过滤器 | H13 592(W)*287(H)*292(D)(塑框) | 2
| 离心式排风机(高效洁净型） | 产科隔离分娩去1台，血透阳性区1台 | V型密褶式高效过滤器 | H13 592(W)*287(H)*292(D)(塑框) | 2
合计