附件：

2025年度制水药物氯酸钠招标质量要求及规格

博罗县石湾自来水公司

2024年 10月 29日

第1页共1页

| 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- |
| 性状及外观 | 白色或略带黄色晶体 |
| 包装规格 | 25kg/包 |
| 外观：水不溶物 | ≤0.03% |
| 有效含量 | ≥99% |
| 水份 | ≤0.5% |
| 参照标准 | GB/T1816-2018 |