## Sheet1
2024年11月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2024-11
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 950972.367 | 25.186 | 100 | 98.868 | 700 | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3391.114 | 0.407 | 10 | 14.204 | 80 | 4.909 | 20 | 0.204 | 0.5 | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 393.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 406.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 214.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 6940.859 | 0.306 | 8 | 23.866 | 50 | 6.911 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 148.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
4 | 杨净城市生活污水厂 | 综合排放口 | 85832.985 | 0.179 | 5 | 6.933 | 40 | 7.353 | 20 | 0.216 | 1 | 运行中
4 | 杨净城市生活污水厂 | 进水口 | 96581.11 | 5.92 | - | 92.618 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 6530.12 | 1.842 | 10 | 54.608 | 80 | 4.484 | 15 | 0.027 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 5844.09 | 0.037 | 10 | 19.542 | 80 | 3.544 | 15 | 0.019 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1076486.197 | 0.254 | 5 | 12.334 | 40 | 7.902 | 15 | 0.247 | 0.5 | 运行中
9 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 1104556.108 | 18.12 | 999 | 140.256 | 999 | 39.47 | 999 | 2.942 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 1102.44 | 0.091 | 10 | 12.503 | 80 | - | - | 0.121 | 1 | 运行中
10 | 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 812.849 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 166307.89 | 0.045 | 10 | 34.693 | 80 | 8.261 | 15 | 0.132 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 11629.093 | 1.954 | 10 | 33.272 | 80 | 4.679 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | (出水口) | 320302.09 | 0.009 | 2 | 4.056 | 40 | 5.065 | 15 | 0.053 | 0.4 | 运行中
13 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 330924.958 | 4.334 | 100 | 48.193 | 750 | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 5197.81 | - | - | 10.712 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 8391.17 | 1.261 | 10 | 29.174 | 80 | - | - | 0.033 | 0.5 | 部分停运
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 2439.42 | 0.592 | 10 | 43.055 | 90 | - | - | 0.189 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 343.01 | 0.79 | 10 | 11.076 | 80 | - | - | - | - | 运行中
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 2029.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 515.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 113421.527 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
17 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 324.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 339.54 | 0.186 | 10 | 12.063 | 80 | - | - | 0.16 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 227501.525 | 1.112 | 5 | 9.437 | 40 | 13.448 | 15 | 0.26 | 0.5 | 运行中
19 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 269083.044 | 23.677 | 100 | 94.839 | 700 | - | - | - | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 6121.45 | 0.11 | 10 | 20.23 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 277423.142 | 0.901 | 5 | 8.654 | 40 | 10.232 | 15 | 0.189 | 0.5 | 部分停运
21 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 279567.899 | 15.129 | 35 | 111.072 | 700 | - | - | - | - | 部分停运
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 259254.262 | 0.696 | 5 | 9.608 | 40 | 11.021 | 15 | 0.134 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 603.91 | 3.847 | 10 | 50.226 | 80 | 5.173 | 15 | - | - | 部分停运
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3483.62 | 2.341 | 10 | 20.218 | 80 | 16.926 | 20 | 0.005 | 1 | 运行中
24 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 549.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
24 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 549.937 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 1967854 | 0.207 | 2 | 9.669 | 40 | 8.519 | 15 | 0.303 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2295142.57 | 14.638 | 100 | 109.022 | 700 | - | - | 2.657 | 30 | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 11403.556 | 0.107 | 10 | 10.275 | 80 | - | - | 0.014 | 0.5 | 运行中
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 15705.74 | 1.462 | 5 | 18.636 | 60 | 5.141 | 12 | 0.042 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 307.854 | 0.241 | 10 | 23.166 | 80 | 2.336 | 10 | 0.008 | 0.5 | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7187 | 0.303 | 10 | 8.119 | 80 | 7.764 | 20 | 0.027 | 1 | 运行中
31 | 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 213.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 26027.048 | 0.128 | 8 | 22.377 | 50 | - | - | 0.163 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 16762.48 | 0.172 | 10 | 34.805 | 80 | 6.304 | 15 | 0.022 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 34077.03 | 0.238 | 10 | 56.55 | 80 | 2.486 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 794.27 | - | - | 14.415 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 2797.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
36 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 1365.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
36 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 582.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 129472.128 | 0.239 | 8 | 8.559 | 40 | 9.966 | 15 | 0.087 | 0.4 | 运行中
37 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 128513.08 | 14.994 | 100 | 78.872 | 700 | 25.804 | 100 | 1.838 | 30 | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 680548.58 | 0.221 | 5 | 8.454 | 40 | 10.467 | 15 | 0.052 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 391167.1 | 0.076 | 5 | 7.419 | 40 | 6.274 | 15 | 0.076 | 0.5 | 运行中
39 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 408192.46 | 15.641 | - | 162.307 | - | - | - | - | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 3532.91 | 2.349 | 10 | 53.955 | 60 | - | - | 0.006 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 综合排放口 | 34241.259 | 0.089 | 8 | 5.143 | 40 | 8.772 | 15 | 0.294 | 1 | 运行中
41 | 博罗县石坝镇生活污水处理厂 | 进水口 | 114908.854 | 14.839 | 100 | 201.63 | 700 | - | - | - | - | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 859.68 | 1.152 | 15 | 9.793 | 80 | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 2960.06 | 0.092 | 10 | 3.656 | 80 | 0.612 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 1203.812 | 0.349 | 10 | 12.22 | 80 | 1.83 | 20 | 0.216 | 0.5 | 部分停运
44 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 289.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
44 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 55.557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 686.448 | 0.089 | 10 | 4.868 | 80 | - | - | 0.024 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 739 | 3.046 | 10 | 23.132 | 80 | - | - | 0.098 | 0.5 | 运行中
47 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 2560.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 7917.845 | 0.135 | 10 | 12.505 | 80 | - | - | 0.012 | 1 | 运行中
45 | 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 综合排放口 | 69645.915 | 0.088 | 5 | 6.151 | 40 | 10.058 | 15 | 0.192 | 0.5 | 运行中
49 | 惠州市坤元环境科技有限公司（麻陂污水厂） | 进水口 | 70456.694 | 20.04 | 100 | 86.59 | 700 | - | - | - | - | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 4789.844 | 0.144 | 10 | 4.338 | 80 | 5.017 | 20 | 0.093 | 0.5 | 运行中
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 328568.83 | 0.658 | 10 | 31.984 | 80 | 8.889 | 15 | 0.133 | 0.5 | 运行中
51 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 568630.746 | 20.958 | 1000 | 439.501 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 141726.326 | 0.043 | 8 | 3.973 | 40 | 8.233 | 15 | 0.278 | 0.5 | 运行中
52 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 154093.056 | 16.8 | 100 | 70.774 | 700 | 15.95 | 100 | 1.729 | 30 | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 1269.907 | 0.1 | 10 | 16.426 | 80 | 1.813 | 20 | 0.096 | 0.5 | 运行中
50 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 综合排放口 | 1867.08 | 0.109 | 15 | 5.216 | 80 | 0.208 | 20 | 0.018 | 1 | 运行中
54 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 803.877 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
51 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 12037.507 | 0.2 | 10 | 27.063 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
52 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 134481.167 | 0.121 | 5 | 13.316 | 40 | - | - | - | - | 运行中
56 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 进水口 | 0 | 20.722 | - | 145.445 | - | - | - | - | - | 运行中
53 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 2984.66 | 0.126 | 10 | 6.588 | 80 | 1.612 | 10 | 0.026 | 0.5 | 运行中
54 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2170 | 1.065 | 10 | 16.506 | 80 | - | - | 0.01 | 1 | 运行中
55 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 687.75 | 0.049 | 10 | 12.976 | 80 | - | - | 0.012 | 0.5 | 运行中
56 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 29477 | 0.547 | 10 | 17.797 | 80 | 2.189 | 15 | - | - | 运行中
57 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 11130.05 | 0.263 | 3 | 32.951 | 50 | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 24.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
64 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 155.52 | 0.044 | 1.5 | 6.473 | 80 | - | - | 0.019 | 0.5 | 运行中
59 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 3044.598 | 0.213 | 10 | 3.805 | 80 | 0.661 | 20 | 0.044 | 0.5 | 运行中
65 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 12.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 1140.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
60 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 254037.61 | 10.216 | 99999 | 59.922 | 99999 | - | - | 1.293 | 99999 | 运行中
66 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 综合排放口 | 254602.63 | 0.023 | 10 | 15.267 | 80 | 9.686 | 15 | 0.166 | 0.5 | 运行中
61 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2175.732 | 0.912 | 10 | 31.56 | 80 | - | - | 0.131 | 1 | 运行中
62 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 1936.24 | 0.296 | 10 | 17.712 | 80 | 2.497 | 15 | 0.083 | 0.5 | 运行中
63 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 11246.69 | 2.643 | 15 | 42.155 | 60 | 2.3 | 15 | - | - | 部分停运
64 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 483.495 | 0.024 | 10 | 6.98 | 80 | - | - | 0.018 | 0.5 | 运行中
70 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 126.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 26338.693 | 0.735 | 10 | 52.475 | 80 | 7.204 | 15 | - | - | 部分停运
66 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 5158.92 | 0.023 | 10 | 2.149 | 80 | - | - | - | - | 运行中
73 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 5158.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
73 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 460.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
73 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 491.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
67 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 318844.5 | 0.027 | 5 | 8.364 | 40 | 9.086 | 15 | 0.165 | 0.5 | 运行中
68 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 500.26 | 1.016 | 10 | 21.454 | 80 | - | - | 0.17 | 0.5 | 运行中
69 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 20338.54 | 0.39 | 10 | 8.004 | 80 | 2.14 | 15 | 0.033 | 0.5 | 运行中
70 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 15786.75 | 2.151 | 8 | 9.213 | 50 | - | - | 0.092 | 1 | 运行中
71 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 35651.49 | 0.025 | 2 | 3.439 | 40 | 7.976 | 15 | 0.053 | 0.4 | 运行中
80 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 37684.58 | 18.463 | 100 | 71.16 | 700 | 22.431 | 100 | 2.879 | 30 | 运行中
72 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 11285.306 | 0.186 | 10 | 22.756 | 80 | - | - | 0.01 | 1 | 部分停运
73 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 2893.684 | 0.114 | 10 | 29.504 | 90 | - | - | - | - | 运行中
74 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 16.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
83 | 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 1047.168 | 0.206 | 15 | 6.368 | 80 | - | - | 0.006 | 1 | 运行中
75 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
84 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 26.435 | 0.044 | 15 | 9.361 | 80 | - | - | 0.024 | 0.5 | 运行中
76 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 排放口 | 35086.16 | 0.065 | 2 | 4.503 | 40 | 8.852 | 15 | 0.09 | 0.4 | 运行中
85 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 进水口 | - | 15.691 | 100 | 152.793 | 750 | - | - | 1.253 | 20 | 运行中
77 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 326158.08 | 21.95 | 100 | 190.877 | 750 | - | - | - | - | 运行中
78 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 11792.76 | 0.297 | 15 | 26.324 | 100 | 1.302 | 7.5 | 0.118 | 0.5 | 运行中
79 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 排放口 | 496384.559 | 0.121 | 5 | 16.184 | 50 | 9.322 | 15 | 0.121 | 0.5 | 运行中
88 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 541651.592 | 17.381 | 999 | 168.743 | 999 | - | - | - | - | 运行中
80 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 排放口 | 243357.779 | 0.138 | 5 | 12.897 | 50 | 10.206 | 15 | 0.227 | 0.5 | 运行中
89 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 315585.503 | 12.364 | 999 | 104.016 | 999 | - | - | - | - | 运行中
81 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 154012.3 | 0.012 | 5 | 7.331 | 40 | 6.214 | 15 | 0.071 | 0.4 | 运行中
82 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 3407.047 | 0.171 | 15 | 7.87 | 80 | - | - | 0.184 | 1 | 运行中
91 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 3846.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 3860.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
83 | 博罗县石湾镇东图印花厂 | 排放口 | 0 | 0.392 | 10 | 5.068 | 80 | - | - | - | - | 运行中
84 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 779484.48 | 23.104 | 100 | 107.867 | 700 | 43.532 | 100 | 2.304 | 100 | 运行中
85 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 6.1 | 100 | 43.72 | 700 | 22.526 | 100 | 1.188 | 30 | 运行中
94 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 62489.45 | 1.634 | 5 | 12.381 | 40 | 4.099 | 15 | 0.158 | 0.5 | 运行中
86 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 19564.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 758.993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 19.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 505.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
88 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 322.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 257.973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 232.986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 443.707 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
89 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 659.784 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 164.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 26.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
90 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 1.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 71.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 83.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 91.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1339.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 4.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 32372.189 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 240.617 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 182.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 120.166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
93 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 174.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
94 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 8.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
95 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 405.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州市度翔科技有限公司 | 含镍废水 | 9.331 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 博罗县诺成科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 82.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 博罗县诺成科技有限公司 | 综合废水排放口 | 334.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
97 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 111.085 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 82.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 206.436 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 24.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 62.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 35.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 166.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 168.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 87.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 29.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 192.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 84.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
101 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 41.187 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
114 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1711.912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
102 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 184.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 10.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 110.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
103 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 148.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 230.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 230.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 1360.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 178.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 500.897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 289.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 16.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 127.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 惠州键升科技有限公司 | 综合废水排放口 | 395.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 250.672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 22.291 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 96.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 40.254 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 4867.594 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1303.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 308.128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 819.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 238.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 173.906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含镍排放口 | 2842.422 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 28.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 37.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 313.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 690.898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 3118.582 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
114 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 7.598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 39.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 惠州市宇强实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.251 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 574.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 744.557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 3766.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 1630.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
117 | 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 惠州市中京实业有限公司 | 综合废水排放口 | 361.437 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 惠州市中京实业有限公司 | 含银废水排放口 | 136.883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 40.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 252.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 1.598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
120 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 102.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 258.725 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 17.297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 4.579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
122 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 223.411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 1033.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 197.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
140 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 74.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
140 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 4.787 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 4.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 12.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 20.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 184.997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 69.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 185.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
143 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 69.734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
143 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 145.099 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 225.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 105.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 633.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 174.977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
145 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 71.816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 394.416 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 294.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 625.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1.572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
130 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 145.678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 99.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 54.397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
132 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 554.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 32.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1151.764 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 1.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 557.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 混合废水排放口 | 0.521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 220.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 1363.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
136 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 195.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
137 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 214.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 192.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 663.949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 62.312 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 181.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 268.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 224.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
140 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 43.563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 76.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 2.843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 225.573 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 108.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
141 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 178.286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
159 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 3.439 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 85.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
160 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 33.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
143 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 196.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 37.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水 | 10.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 439.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 932.662 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 77.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
145 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 171.659 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 1415.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 618.831 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 835.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 1412.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
164 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 18.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 64.766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 93.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 356.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 50.682 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 341.617 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 95.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 4848.424 | 0.053 | 10 | 6.214 | 70 | - | - | - | - | 运行中
150 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 158046.96 | 14.396 | 100 | 94.36 | 700 | 20.224 | 100 | 1.47 | 30 | 运行中
151 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 1280.99 | 0.047 | 10 | 38.422 | 90 | - | - | - | - | 运行中
152 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 4286.824 | 0.467 | 15 | 16.438 | 80 | 20.903 | 40 | 0.182 | 4.5 | 运行中
153 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 15.702 | 0.061 | 10 | 6.884 | 70 | - | - | - | - | 运行中
154 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 1696.29 | 0.046 | 10 | 1.698 | 70 | - | - | - | - | 运行中
155 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 4141.869 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 138595.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 7524.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
157 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 56011.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 42633.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
159 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1474.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
160 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 49738.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 80617.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 33059.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 5973.862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
164 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 10858.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 12966.822 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 53732.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 410.056 | 0.039 | 10 | 10.834 | 90 | - | - | - | - | 运行中
168 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 0.86 | 0.289 | 10 | 8.467 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
169 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 409.26 | 0.181 | 10 | 10.751 | 70 | - | - | - | - | 运行中
170 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 924.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
171 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 39645.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
172 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 21380.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
173 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 35.37 | 0.051 | 10 | 3.146 | 80 | - | - | - | - | 运行中
174 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 2620.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 245.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
194 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 1065.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
194 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 重金属混合废水排放口（南区） | 2591.343 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
177 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1721.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 267.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 46.862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 21.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 991.032 | 0.132 | 10 | 7.185 | 80 | - | - | - | - | 运行中
179 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 11343.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
180 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 9843.638 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
200 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 0.691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
181 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8329.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
201 | 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 224.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
201 | 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 686.958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
182 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 788.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
183 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 49265.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
184 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 7956.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 46986.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
186 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 5430.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 3655.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
188 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 5886.622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 3071.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
190 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 135.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 119.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
191 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 废水排放口 | 15710.373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
192 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1014.075 | 0.042 | 10 | 2.272 | 70 | - | - | - | - | 运行中
193 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 4234.29 | 0.782 | 10 | 1.778 | 90 | 3.042 | 40 | 0.007 | 0.5 | 运行中
194 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 34.992 | 0.485 | 10 | 11.639 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
195 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 329.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 367.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
197 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 312.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
198 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 0.185 | 0.101 | 10 | 7.33 | 70 | - | - | - | - | 运行中
199 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 1650.23 | 0.012 | 10 | 14.701 | 80 | - | - | 0.018 | 0.5 | 运行中
220 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 128.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
220 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 495.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
200 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 4645.987 | 2.253 | 15 | 13.399 | 100 | 81.938 | - | - | - | 运行中
201 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 117.297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
222 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 170.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
222 | 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 512.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
222 | 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 124.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
202 | 惠州市宝晶新材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 416.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
203 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 16.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1577.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 2105.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 533.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 279.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
227 | 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 194.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
204 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 373645.45 | 20.166 | 100 | 105.71 | 700 | - | - | - | - | 运行中
205 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 595.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
229 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | -91.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
206 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 6.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
230 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 82.529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
207 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 593.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
231 | 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 371.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
231 | 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 423.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
231 | 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 37.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
208 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 27827.72 | 3.486 | 10 | 66.352 | 80 | 7.448 | 15 | 0.034 | 0.5 | 部分停运
209 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 92404.8 | 0.015 | 8 | 16.018 | 50 | 6.988 | 15 | 0.032 | 0.5 | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 33.278 | 1000 | 187.232 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 19042.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 26963.522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 3946.372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
237 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 4279.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 81163.38 | 0.05 | 5 | 3.893 | 40 | - | - | 0.172 | 0.5 | 运行中
238 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 86937.41 | 12.684 | 100 | 44.937 | 700 | 13.908 | 100 | 1.447 | 30 | 运行中
211 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 25918.012 | 1.208 | 10 | 22.68 | 80 | - | - | 0.029 | 0.5 | 运行中
212 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2334.96 | 0.091 | 8 | 5.008 | 50 | - | - | 0.006 | 1 | 运行中
213 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 298330 | 0.079 | 2 | 5.8 | 40 | 8.404 | 15 | 0.152 | 0.4 | 运行中
214 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 9921.31 | 0.294 | 10 | 19.884 | 80 | 2.99 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
215 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 2196.31 | 0.143 | 10 | 10.077 | 80 | 1.58 | 20 | 0.087 | 0.5 | 运行中
244 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1539.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
216 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 综合排放口 | 31878.096 | 0.582 | 5 | 9.394 | 40 | 6.208 | 15 | 0.176 | 0.5 | 运行中
245 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 总进水口 | - | 8.142 | 100 | 44.966 | 700 | 6.697 | 100 | 1.262 | 30 | 运行中
217 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 847.323 | 4.024 | 15 | 22.718 | 80 | - | - | 0.05 | 1 | 运行中
218 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 336680.64 | 10.817 | 100 | 61.907 | 700 | - | - | - | - | 运行中
247 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 综合排放口 | 336003.53 | 0.11 | 25 | 8.661 | 260 | 8.37 | - | 0.251 | - | 运行中
219 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 718.227 | 0.075 | 5 | 12.856 | 50 | 3.66 | 12 | 0.081 | 0.8 | 停运中
220 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 10225 | 1.253 | 10 | 13.043 | 80 | 12.382 | 20 | 0.008 | 0.5 | 运行中
249 | 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 235.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
221 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 4808.17 | 1.664 | 10 | 30.641 | 80 | 3.412 | 15 | 0.045 | 0.5 | 运行中
222 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 244350.43 | 0.126 | 10 | 15.346 | 80 | - | - | 0.017 | 0.5 | 运行中
251 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 13.593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
251 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 8853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
223 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 2401.94 | 0.221 | 10 | 15.385 | 80 | 1.32 | 15 | 0.025 | 0.5 | 运行中
224 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 591.565 | 0.072 | 15 | 7.198 | 80 | 0.17 | 15 | 0.018 | 1 | 运行中
253 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 1.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中