## Sheet1
2024年12月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2024-12
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 951430.826 | 39.393 | 100 | 121.413 | 700 | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3745.011 | 0.785 | 10 | 15.701 | 80 | 6.366 | 20 | 0.091 | 0.5 | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 512.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 518.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 212.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 7169.561 | 0.024 | 8 | 19.811 | 50 | 5.132 | 15 | 0.021 | 0.5 | 运行中
| 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 208.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
4 | 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 80216.388 | 0.072 | 5 | 7.991 | 40 | 11.06 | 20 | 0.352 | 1 | 运行中
| 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 进水口 | 93591.164 | 10.532 | - | 147.933 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 5870.86 | 1.421 | 10 | 52.375 | 80 | 4.127 | 15 | 0.023 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 6341.76 | 0.03 | 10 | 28.298 | 80 | 3.346 | 15 | 0.014 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1013192.047 | 0.671 | 5 | 17.833 | 40 | 8.886 | 15 | 0.212 | 0.5 | 运行中
| 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 1031745.77 | 23.649 | 999 | 247.539 | 999 | 52.607 | 999 | 3.524 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 1227.7 | 0.111 | 10 | 11.305 | 80 | - | - | 0.098 | 1 | 运行中
| 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 123.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 156251.82 | 0.038 | 10 | 47.144 | 80 | 10.079 | 15 | 0.15 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 11956.12 | 0.795 | 10 | 43.62 | 80 | 3.792 | 15 | - | - | 运行中
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | 废水总排口 | 267687.94 | 0.01 | 2 | 5.103 | 40 | 8.681 | 15 | 0.079 | 0.4 | 运行中
| 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 279936.519 | 9.146 | 100 | 77.685 | 750 | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 5937.41 | - | - | 5.57 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 7900.42 | 1.628 | 10 | 29.053 | 80 | - | - | 0.023 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 4705.688 | 0.909 | 10 | 44.804 | 90 | - | - | 0.136 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 343.86 | 0.776 | 10 | 11.38 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1921.846 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 408.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 46617.796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 5259.726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 329.16 | 0.264 | 10 | 13.882 | 80 | - | - | 0.105 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 340540.952 | 1.283 | 5 | 12.635 | 40 | 9.111 | 15 | 0.226 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 383758.498 | 29.382 | 100 | 132.334 | 700 | - | - | - | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 7234.28 | 0.09 | 10 | 22.437 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 276183.562 | 0.942 | 5 | 8.976 | 40 | 10.646 | 15 | 0.075 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 281923.836 | 18.978 | 35 | 102.431 | 700 | - | - | - | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 211911.552 | 1.559 | 5 | 10.046 | 40 | 12.26 | 15 | 0.114 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 12726.48 | 0.214 | 10 | 50.873 | 80 | 9.708 | 15 | - | - | 部分停运
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3627.95 | 2.786 | 10 | 24.298 | 80 | 14.73 | 20 | 0.005 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 533.779 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 594.603 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 2181578 | 0.464 | 2 | 8.797 | 40 | 12.859 | 15 | 0.338 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2190665.95 | 19.365 | 100 | 127.426 | 700 | - | - | 3.089 | 30 | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 14691.024 | 0.39 | 10 | 14.011 | 80 | - | - | 0.012 | 0.5 | 运行中
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 16386.49 | 0.316 | 5 | 15.19 | 60 | 6.646 | 12 | 0.044 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 316.262 | 0.61 | 10 | 15.193 | 80 | 2.489 | 10 | 0.006 | 0.5 | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7415 | 0.184 | 10 | 8.745 | 80 | 7.798 | 20 | 0.018 | 1 | 运行中
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 222.653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 29419.545 | 0.108 | 8 | 22.995 | 50 | - | - | 0.084 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 14356.23 | 1.71 | 10 | 35.8 | 80 | 8.595 | 15 | 0.013 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 37246.17 | 0.023 | 10 | 58.531 | 80 | 2.627 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 430.95 | - | - | 10.329 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 2866.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 726.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 714.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 130310.811 | 0.223 | 8 | 9.214 | 40 | 10.055 | 15 | 0.042 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 130647.15 | 17.021 | 100 | 93.891 | 700 | 25.679 | 100 | 1.798 | 30 | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 649001.37 | 0.24 | 5 | 12.169 | 40 | 10.28 | 15 | 0.044 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 393595.4 | 0.229 | 5 | 8.258 | 40 | 5.385 | 15 | 0.038 | 0.5 | 运行中
| 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 413158.75 | 18.409 | - | 188.885 | - | - | - | - | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 2084.33 | 1.022 | 10 | 58.204 | 60 | - | - | 0.008 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 综合排放口 | 33369.92 | 0.042 | 8 | 5.631 | 40 | 6.724 | 15 | 0.261 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 进水口 | 114267.526 | 17.698 | 100 | 178.71 | 700 | 30.414 | 999 | 2.967 | 999 | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 877.79 | 1.174 | 15 | 9.796 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含铬废水排放口 | 35.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含镍废水排放口 | 25.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 4.3 | 0.122 | 10 | 8.139 | 80 | 1.103 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 915.666 | 0.656 | 10 | 14.389 | 80 | 1.891 | 20 | 0.156 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 226.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 52.529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 713.231 | 0.053 | 10 | 5.041 | 80 | - | - | 0.023 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 891 | 7.192 | 10 | 21.752 | 80 | - | - | 0.083 | 0.5 | 运行中
| 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 925.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 7337.879 | 0.046 | 10 | 12.558 | 80 | - | - | 0.013 | 1 | 运行中
45 | 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 综合排放口 | 67920.767 | 0.104 | 5 | 5.083 | 40 | 8.007 | 15 | 0.212 | 0.5 | 运行中
| 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 进水口 | 68944.001 | 22.46 | 100 | 109.439 | 700 | 26.151 | 999 | 2.538 | 999 | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 4987.871 | 0.162 | 10 | 5.254 | 80 | 3.368 | 20 | 0.03 | 0.5 | 部分停运
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 333543.76 | 0.436 | 10 | 36.46 | 80 | 7.537 | 15 | 0.128 | 0.5 | 运行中
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 523372.225 | 20.789 | 1000 | 511.991 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 117318.929 | 0.367 | 8 | 8.326 | 40 | 9.445 | 15 | 0.296 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 130064.424 | 35.37 | 100 | 99.367 | 700 | 21.252 | 100 | 2.741 | 30 | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 788.055 | 0.018 | 10 | 11.185 | 80 | 3.181 | 20 | 0.183 | 0.5 | 运行中
50 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 综合排放口 | 1043.7 | 0.083 | 15 | 5.618 | 80 | 0.18 | 20 | 0.031 | 1 | 运行中
| 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 411.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
51 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 9357.637 | 1.162 | 10 | 23.964 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
52 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 160158.816 | 0.255 | 5 | 14.543 | 40 | 5.859 | 15 | 0.198 | 0.5 | 运行中
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 进水口 | 0 | 24.361 | - | 183.075 | - | - | - | - | - | 运行中
53 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 1949 | 0.173 | 10 | 9.001 | 80 | 1.367 | 10 | 0.032 | 0.5 | 运行中
54 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2280 | 0.232 | 10 | 3.496 | 80 | - | - | 0.006 | 1 | 运行中
55 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 783.62 | 0.023 | 10 | 7.974 | 80 | - | - | 0.012 | 0.5 | 运行中
56 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 33622.04 | 0.945 | 10 | 21.71 | 80 | 3.534 | 15 | - | - | 部分停运
57 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 15765.42 | 0.061 | 3 | 31.664 | 50 | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 17.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 290.823 | 0.057 | 1.5 | 10.322 | 80 | - | - | 0.018 | 0.5 | 运行中
59 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 3389.731 | 0.081 | 10 | 3.554 | 80 | 0.358 | 20 | 0.028 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 2311.671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 1452.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
60 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 242248.29 | 14.566 | 99999 | 79.907 | 99999 | - | - | 1.46 | 99999 | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 博罗县园洲镇第三生活污水处理厂污水排放口 | 236279.84 | 0.021 | 10 | 16.779 | 80 | 8.854 | 15 | 0.1 | 0.5 | 运行中
61 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2466.636 | 0.309 | 10 | 21.805 | 80 | - | - | 0.139 | 1 | 运行中
62 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 2234.29 | 0.746 | 10 | 35.174 | 80 | 5.076 | 15 | 0.037 | 0.5 | 部分停运
63 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 14027.04 | 2.55 | 15 | 42.308 | 60 | 3.434 | 15 | - | - | 运行中
64 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 486.261 | 0.025 | 10 | 8.458 | 80 | - | - | 0.016 | 0.5 | 运行中
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 119.391 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 24198.74 | 0.268 | 10 | 50.394 | 80 | 5.632 | 15 | - | - | 运行中
66 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 5464.82 | 0.011 | 10 | 2.868 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 5464.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 685.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 640.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
67 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 321056.37 | 0.526 | 5 | 11.684 | 40 | 8.803 | 15 | 0.055 | 0.5 | 运行中
68 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 2009.63 | 1.459 | 10 | 18.271 | 80 | - | - | 0.036 | 0.5 | 运行中
69 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 19851.24 | 0.217 | 10 | 7.284 | 80 | 2.931 | 15 | 0.029 | 0.5 | 运行中
70 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 15173.138 | 2.487 | 8 | 8.906 | 50 | - | - | 0.11 | 1 | 运行中
71 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 26688.41 | 0.119 | 2 | 3.124 | 40 | 9.046 | 15 | 0.038 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 28097.44 | 29.247 | 100 | 84.048 | 700 | 29.929 | 100 | 3.351 | 30 | 运行中
72 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 16627.853 | 0.291 | 10 | 12.396 | 80 | - | - | 0.012 | 1 | 部分停运
73 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 2584.035 | 1.369 | 10 | 31.227 | 90 | - | - | - | - | 运行中
74 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 20.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 890.782 | 0.24 | 15 | 6.627 | 80 | - | - | 0.015 | 1 | 运行中
75 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 38.964 | 0.076 | 15 | 7.376 | 80 | - | - | 0.019 | 0.5 | 运行中
76 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 排放口 | 33262.28 | 0.261 | 2 | 6.239 | 40 | 11.341 | 15 | 0.189 | 0.4 | 运行中
| 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 进水口 | - | 35.344 | 100 | 129.218 | 750 | - | - | 1.791 | 20 | 运行中
77 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 327615.36 | 24.535 | 100 | 195.998 | 750 | - | - | - | - | 运行中
78 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 9345.95 | 0.03 | 15 | 24.538 | 100 | 0.918 | 7.5 | 0.147 | 0.5 | 运行中
79 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 废水总排放口 | 505301.959 | 0.123 | 5 | 14.78 | 50 | 11.095 | 15 | 0.145 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 554460.481 | 24.899 | 999 | 245.88 | 999 | - | - | - | - | 运行中
80 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 废水总排放口 | 177578.774 | 0.096 | 5 | 14.315 | 50 | 10.582 | 15 | 0.226 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 245489.186 | 16.864 | 999 | 116.383 | 999 | - | - | - | - | 运行中
81 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 136198.38 | 0.044 | 5 | 8.344 | 40 | 11.06 | 15 | 0.068 | 0.4 | 运行中
82 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 4022.467 | 0.102 | 15 | 5.018 | 80 | - | - | 0.2 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 3464.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 4701.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
83 | 博罗县石湾镇东图印花厂 | 排放口 | 0 | 0.693 | 10 | 13.1 | 80 | - | - | - | - | 运行中
84 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 731646.96 | 27.589 | 100 | 126.871 | 700 | 43.672 | 100 | 2.434 | 100 | 运行中
85 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 17.164 | 100 | 68.996 | 700 | 38.153 | 100 | 2.04 | 30 | 运行中
| 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 56364.79 | 1.622 | 5 | 12.477 | 40 | 6.341 | 15 | 0.102 | 0.5 | 运行中
86 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 17706.485 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 1195.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 45.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 864.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 75.991 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 14.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
88 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 315.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 172.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 146.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 545.677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
89 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 1056.859 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 73.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 92.976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
90 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0.933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 141.566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 107.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 64.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1289.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 12.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 11786.383 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 306.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 101.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 62.494 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
93 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 223.846 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
94 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 24.734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
95 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 275.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市度翔科技有限公司 | 含镍废水 | 12.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 博罗县诺成科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 113.823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县诺成科技有限公司 | 综合废水排放口 | 404.456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
97 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 169.603 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 233.841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 328.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 51.279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 82.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 21.479 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 134.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 14.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 8.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 33.964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 36.703 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
101 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1914.849 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 12.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 155.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
103 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 136.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 220.588 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 194.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 2.065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 2177.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 257.935 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 510.787 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 68.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 27.976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 134.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 综合废水排放口 | 307.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 247.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 36.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 130.602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 52.436 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 2888.887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 951.826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 180.818 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 1033.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 33.852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 213.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 168.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含镍排放口 | 5092.969 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 21.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 81.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 289.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 388.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 3297.214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 637.139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 4.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
114 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 17.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 惠州市宇强实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 658.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 828.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 重金属混合废水排放口 | 0.178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 3650.568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 2536.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
117 | 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.968 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 惠州市中京实业有限公司 | 综合废水排放口 | 128.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含银废水排放口 | 120.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 77.777 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 249.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 2.255 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
120 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 61.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 236.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 综合废水排放口 | 522.305 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
122 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 96.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 1173.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 272.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 75.496 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 22.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 12.792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 12.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 195.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 54.902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 137.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 55.934 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 705.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 161.413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 62.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 344.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 271.642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 151.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 344.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 243.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 716.835 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 123.943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
130 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 19.639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 4.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 650.877 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 53.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1288.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
132 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 1.908 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 558.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 混合废水排放口 | 0.799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 53.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 1164.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 153.887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
136 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 228.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 281.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 751.395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 54.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 170.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 267.788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 239.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 27.527 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 110.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 3.197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 319.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 124.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
140 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 246.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 6.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
141 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 75.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 34.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 163.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 50.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水 | 13.663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 593.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
143 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 586.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 151.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 302.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 1717.856 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 651.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 1107.466 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
145 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 934.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 9.297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 39.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 115.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 462.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 3.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 406.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 54.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 5211.046 | 0.155 | 10 | 5.009 | 70 | - | - | - | - | 运行中
149 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 138557.52 | 17.763 | 100 | 95.938 | 700 | 38.611 | 100 | 1.775 | 30 | 运行中
150 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 979.27 | 0.29 | 10 | 43.304 | 90 | - | - | - | - | 运行中
151 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 4196.362 | 0.522 | 15 | 16.523 | 80 | 21.345 | 40 | 0.217 | 4.5 | 运行中
152 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 18.768 | 0.032 | 10 | 1.452 | 70 | - | - | - | - | 运行中
153 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 1788.9 | 0.06 | 10 | 1.472 | 70 | - | - | - | - | 运行中
154 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 3318.952 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 142000.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 8181.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 54716.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
157 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 33603.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1477.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
159 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 51547.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
160 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 67294.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 34599.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 4051.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 13753.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
164 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 12709.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 86850.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 984.098 | 0.576 | 10 | 40.1 | 90 | - | - | - | - | 运行中
167 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 2.59 | 0.329 | 10 | 6.816 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
168 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 479.63 | 0.142 | 10 | 3.358 | 70 | - | - | - | - | 运行中
169 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 1035.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
170 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 39600.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
171 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 7240.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
172 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 8.6 | 0.032 | 10 | 2.954 | 80 | - | - | - | - | 运行中
173 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 3434.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 301.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 72.126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 重金属混合废水排放口（南区） | 2011.565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 废水排放口 | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1651.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 806.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
177 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 590.304 | 0.164 | 10 | 7.184 | 80 | - | - | - | - | 运行中
178 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 6883.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
179 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 12235.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
180 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8825.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 258.094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 715.487 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
181 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 1332.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
182 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 87559.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
183 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 8516.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
184 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 45890.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 4209.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
186 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 3322.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 7294.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
188 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 2651.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 8.815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 244.865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 154.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
190 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 废水排放口 | 16688.848 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
191 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1012.608 | 0.022 | 10 | 1.605 | 70 | - | - | - | - | 运行中
192 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 3533.502 | 0.563 | 10 | 1.606 | 90 | 3.23 | 40 | 0.005 | 0.5 | 运行中
193 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 59.096 | 0.34 | 10 | 8.221 | 70 | - | - | - | - | 运行中
194 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 428.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
195 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 166.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 180.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
197 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 159.221 | 0.076 | 10 | 15.979 | 70 | - | - | - | - | 运行中
198 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 2385.49 | 0.015 | 10 | 16.67 | 80 | - | - | 0.023 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 230.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1017.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
199 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 4685.817 | 3.662 | 15 | 33.839 | 100 | 56.856 | - | - | - | 运行中
200 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 195.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 230.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 593.992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 177.872 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
201 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 69.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
202 | 惠州市宝晶新材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 444.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
203 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 21.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1493.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1956.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 445.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 290.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 212.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
204 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 370431.35 | 23.914 | 100 | 152.872 | 700 | - | - | - | - | 运行中
205 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 903.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
206 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 8.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 141.843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
207 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 818.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 381.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 800.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 32.374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
208 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 29522.05 | 3.966 | 10 | 59.281 | 80 | 7.295 | 15 | 0.035 | 0.5 | 部分停运
209 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 93648.96 | 0.016 | 8 | 20.363 | 50 | 7.725 | 15 | 0.094 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 54.156 | 1000 | 201.595 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 22956.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 28185.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 3174.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 4306.738 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 69235.598 | 0.046 | 5 | 3.766 | 40 | 11.28 | 15 | 0.142 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 74750.68 | 18.178 | 100 | 66.121 | 700 | 19.64 | 100 | 1.733 | 30 | 运行中
211 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 28572.757 | 3.714 | 10 | 22.199 | 80 | - | - | 0.047 | 0.5 | 运行中
212 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2571.264 | 0.155 | 8 | 3.818 | 50 | - | - | 0.013 | 1 | 运行中
213 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 317954 | 0.453 | 2 | 6.597 | 40 | 8.978 | 15 | 0.15 | 0.4 | 运行中
214 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 9408.09 | 0.101 | 10 | 28.991 | 80 | 2.194 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
215 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 2197.17 | 0.162 | 10 | 9.804 | 80 | 1.53 | 20 | 0.127 | 0.5 | 运行中
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1418.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
216 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 污水总排放口 | 19695.552 | 2.048 | 5 | 8.625 | 40 | 13.288 | 15 | 0.149 | 0.5 | 运行中
| 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 总进水口 | - | 21.978 | 100 | 78.383 | 700 | 15.784 | 100 | 2.34 | 30 | 运行中
217 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 1171.067 | 2.347 | 15 | 26.673 | 80 | - | - | 0.345 | 1 | 运行中
218 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 349000.68 | 16.532 | 100 | 97.392 | 700 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 污水总排口 | 344959.76 | 0.125 | 25 | 8.045 | 260 | 7.631 | 15 | 0.252 | 0.5 | 运行中
219 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 0 | 0.072 | 5 | 19 | 50 | 3.53 | 12 | 0.082 | 0.8 | 停运中
220 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 10734 | 1.631 | 10 | 11.692 | 80 | 11.224 | 20 | 0.008 | 0.5 | 运行中
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 187.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
221 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 5080.31 | 1.419 | 10 | 33.539 | 80 | 3.525 | 15 | 0.058 | 0.5 | 运行中
222 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 258578.78 | 0.155 | 10 | 18.955 | 80 | - | - | 0.02 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 19.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
223 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 2312.91 | 0.057 | 10 | 18.753 | 80 | 0.678 | 15 | 0.024 | 0.5 | 运行中
224 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 677.4 | 0.072 | 15 | 7.94 | 80 | 0.231 | 15 | 0.018 | 1 | 运行中
| 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 1.693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中