| 集中分质供水机房耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称或内容 | 参数型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 |
| 1 | 石英砂 | 1-4mm | 6000 | Kg | 2年更换 |
| 2 | 活性碳 | 800碘值 | 1800 | Kg | 2年更换 |
| 3 | 离子交换树脂 | 阳离子树脂 | 1600 | L | 2年更换 |
| 4 | 抛光树脂 | 6150MB，＞15兆欧 | 100 | L | 2年更换 |
| 5 | 软化盐 | 10KG，颗粒型 | 400 | Kg | 3个月添加 |
| 6 | RO保安过滤芯 | 40寸5UM | 30 | 支 | 3个月更换 |
| 7 | 精滤器过滤芯 | PTF20-0.22UM | 40 | 支 | 6个月更换 |
| 8 | 反渗透膜 | 8040 | 34 | 支 | 2年更换 |
| 9 | EDI模块 | 500L | 2 | 台 | 2年更换 |
| 10 | 水箱呼吸器滤芯 | PTF5-1UM | 8 | 支 | 1年更换 |
| 11 | 过流式杀菌灯 | 40W | 32 | 支 | 1年更换 |