## Sheet2
医院配电房、发电机房设备维保清单
序号 | 设备编码 | 设备名称 | 单位 | 数量
1 | 变压器 | 1~10#变压器 SCB10-1600kVA | 台 | 10
2 | 1#变进线柜 | 低压柜进线柜 | 台 | 1
3 | 1#变电容柜 | 低压柜电容柜 | 台 | 2
4 | 1#变出线柜 | 低压柜出线柜 | 台 | 1
5 | 1#变低压联络柜 | 低压柜联络柜 | 台 | 1
6 | 6#变低压进线柜 | 低压柜进线柜 | 台 | 1
7 | 6#变电容柜 | 低压柜AA6电容柜 | 台 | 2
8 | 6#变低压出线柜 | 低压柜出线柜 | 台 | 2
9 | 2#变进线柜 | 进线柜 | 台 | 1
10 | 2#变低压电容柜 | 低压电容柜 | 台 | 2
11 | 2#变低压出线柜 | 低压柜出线柜 | 台 | 2
12 | 2#变低压联络柜 | 低压联络柜 | 台 | 1
13 | 7#变进线柜 | 低压进线柜 | 台 | 1
14 | 7#变电容柜 | 低压电容柜 | 台 | 2
15 | 7#变低压出线柜 | 低压出线柜柜 | 台 | 3
16 | 3#变进线柜 | 低压进线柜柜 | 台 | 1
17 | 3#变联络柜 | 低压联络柜 | 台 | 1
18 | 3#变电容柜 | 低压柜电容柜 | 台 | 2
19 | 3#变低压出线柜 | 低压出线柜 | 台 | 2
20 | 8#变进线柜 | 低压进线柜 | 台 | 1
22 | 8#变电容柜 | 低压电容柜 | 台 | 2
23 | 8#变低压出线柜 | 低压出线柜 | 台 | 2
24 | 4#变进线柜 | 低压进线柜 | 台 | 1
25 | 4#变低压联络柜 | 低压联络柜 | 台 | 1
26 | 4#变电容柜 | 低压电容柜 | 台 | 2
27 | 4#变低压出线柜 | 低压出线柜 | 台 | 8
28 | 4#变低压双电源转换柜 | 双电源转换柜 | 台 | 1
29 | 9#变发电车柜 | 低压发电车柜 | 台 | 1
30 | 9#变进线柜 | 低压进线柜柜 | 台 | 1
31 | 9#变电容柜 | 低压电容柜 | 台 | 2
32 | 9#变出线柜 | 低压出线柜 | 台 | 8
33 | 9#变双电源转换柜 | 双电源转换柜 | 台 | 1
34 | 5#变进线柜 | 低压进线柜 | 台 | 1
35 | 5#变发电车柜 | 低压柜发电车柜 | 台 | 1
36 | 5#变电容柜 | 低压柜AA36 | 台 | 2
37 | 5#变出线柜 | 低压出线柜 | 台 | 10
38 | 5#变双电源转换柜 | 变双电源转换柜 | 台 | 1
39 | 10#变进线柜 | 低压进线柜 | 台 | 1
40 | 10#变联络柜 | 低压联络柜 | 台 | 1
41 | 10#变电容柜 | 计量柜AA41 | 台 | 2
42 | 10#变低压出线柜 | 低压柜AA42 | 台 | 10
43 | 10#变双电源转换柜柜 | 双电源转换柜 | 台 | 1
44 | 高压进线柜 | 高压进线柜 | 台 | 4
45 | 高压计量柜 | 高压计量柜 | 台 | 4
46 | 高压出线柜 | 高压出线柜 | 台 | 10
47 | 直流屏 | 高压直流屏柜 | 台 | 1
48 | 柴油发电机组 | HGM1650 1320KW/1650KVA | 台 | 4