## Sheet1
2025年3月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2025-03
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 951407.57 | 33.64 | - | 174.869 | - | 42.178 | - | 4.338 | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 4264.619 | 0.526 | 10 | 16.671 | 80 | 4.956 | 20 | 0.192 | 0.5 | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 469.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 473.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 193.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 7145.885 | 0.185 | 8 | 24.467 | 50 | 4.497 | 15 | 0.015 | 0.5 | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 139.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
4 | 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 76048.723 | 0.32 | 5 | 9.729 | 40 | 4.565 | 20 | 0.287 | 1 | 运行中
4 | 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 进水口 | 81745.808 | 19.766 | - | 123.866 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 7652.03 | 1.123 | 10 | 46.846 | 80 | 3.064 | 15 | 0.019 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 5908.89 | 0.128 | 10 | 29.665 | 80 | 3.68 | 15 | 0.039 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 947541.276 | 0.299 | 5 | 24.004 | 40 | 7.594 | 15 | 0.223 | 0.5 | 运行中
9 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 974874.389 | 25.69 | 999 | 276.478 | 999 | 42.336 | 999 | 3.808 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 3067.22 | 0.184 | 10 | 12.596 | 80 | - | - | 0.199 | 1 | 运行中
10 | 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 107763.28 | 0.034 | 10 | 11.398 | 80 | 9.014 | 15 | 0.165 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 9162.719 | 0.384 | 10 | 24.352 | 80 | 2.36 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | 废水总排口 | 316357.06 | 0.016 | 2 | 6.456 | 40 | 5.863 | 15 | 0.103 | 0.4 | 运行中
13 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 327347.826 | 5.051 | - | 60.875 | - | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 4551.58 | - | - | 5.353 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 12749.19 | 1.359 | 10 | 30.909 | 80 | - | - | 0.019 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 4249.844 | 0.614 | 10 | 46.742 | 90 | - | - | 0.148 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 426.81 | 0.35 | 10 | 17.083 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 2971.718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 677.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 234.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 347.33 | 0.181 | 10 | 13.542 | 80 | - | - | 0.091 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 428087.514 | 1.062 | 5 | 14.071 | 40 | 8.872 | 15 | 0.279 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 375277.121 | 31.075 | - | 165.714 | - | 48.099 | - | 5.95 | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 3216.66 | 0.089 | 10 | 27.808 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 302000.4 | 0.906 | 5 | 10.371 | 40 | 9.001 | 15 | 0.086 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 305757.116 | 20.761 | - | 127.75 | - | 28.908 | - | 3.51 | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 128999.004 | 0.314 | 5 | 13.27 | 40 | 11.196 | 15 | 0.142 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 18055 | 0.149 | 10 | 40.133 | 80 | 9.444 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3865.54 | 2.531 | 10 | 41.463 | 80 | 10.859 | 20 | 0.007 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 453.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 417.831 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 1994197 | 0.181 | 2 | 10.032 | 40 | 9.817 | 15 | 0.29 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2106754.28 | 19.18 | - | 134.94 | - | - | - | - | - | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 16934.331 | 0.141 | 10 | 13.049 | 80 | - | - | 0.017 | 0.5 | 运行中
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 15434.87 | 0.203 | 5 | 27.627 | 60 | 7.868 | 12 | 0.178 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 411.44 | 0.48 | 10 | 23.019 | 80 | 2.156 | 10 | 0.005 | 0.5 | 运行中
| 博罗县精汇电子科技有限公司 | 车间废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7486 | 0.195 | 10 | 7.108 | 80 | 6.402 | 20 | 0.012 | 1 | 运行中
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 211.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 30938.286 | 0.154 | 8 | 17.588 | 50 | - | - | 0.062 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 15297.96 | 0.714 | 10 | 30.262 | 80 | 6.757 | 15 | 0.015 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 30371.33 | 0.635 | 10 | 44.268 | 80 | 3.074 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 476.67 | - | - | 9.689 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 3387.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 604.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 563.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 130387.1 | 0.223 | 8 | 12.018 | 40 | 8.966 | 15 | 0.085 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 125178.05 | 20.72 | - | 118.928 | - | 35.477 | - | 1.917 | - | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 595299.46 | 0.279 | 5 | 11.193 | 40 | 10.161 | 15 | 0.146 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 399012.6 | 0.22 | 5 | 9.832 | 40 | 4.326 | 15 | 0.026 | 0.5 | 运行中
| 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 412109.9 | 17.885 | - | 211.649 | - | - | - | 0.8 | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 619.46 | 0.078 | 10 | 3.634 | 60 | - | - | 0.031 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 综合排放口 | 44874.031 | 0.137 | 8 | 5.917 | 40 | 10.168 | 15 | 0.307 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 进水口 | 154767.067 | 22.961 | 100 | 135.523 | 700 | 26.187 | 999 | 2.18 | 999 | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 861.4 | 1.06 | 15 | 10.22 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含铬废水排放口 | 56.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含镍废水排放口 | 120.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 0.86 | 0.13 | 10 | 9.936 | 80 | 1.699 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 875.924 | 0.338 | 10 | 10.172 | 80 | 1.808 | 20 | 0.191 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 133.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 101.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 720.835 | 0.054 | 10 | 4.714 | 80 | - | - | 0.017 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 599 | 4.315 | 10 | 4.398 | 80 | - | - | 0.01 | 0.5 | 运行中
| 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 6450.242 | 0.094 | 10 | 2.074 | 80 | - | - | 0.013 | 1 | 运行中
45 | 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 综合排放口 | 74915.538 | 0.207 | 5 | 5.763 | 40 | 10.38 | 15 | 0.239 | 0.5 | 运行中
| 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 进水口 | 75560.257 | 14.642 | - | 69.583 | - | 17.546 | - | 1.942 | - | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 5364.748 | 0.073 | 10 | 4.223 | 80 | 7.623 | 20 | 0.062 | 0.5 | 部分停运
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 324037.12 | 0.478 | 10 | 37.624 | 80 | 5.273 | 15 | 0.081 | 0.5 | 运行中
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 525505.476 | 30.402 | 1000 | 155.983 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 146897.535 | 0.046 | 8 | 6.839 | 40 | 8.574 | 15 | 0.224 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 159293.784 | 35.916 | - | 66.491 | - | 34.914 | - | 2.85 | - | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 1326.585 | 0.064 | 10 | 12.635 | 80 | 1.634 | 20 | 0.046 | 0.5 | 部分停运
| 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
50 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 13756.954 | 1.253 | 10 | 22.172 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
51 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 142638.018 | 0.125 | 5 | 12.708 | 40 | 9.034 | 15 | 0.19 | 0.5 | 运行中
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 进水口 | 0 | 15.33 | - | 116.302 | - | - | - | - | - | 运行中
52 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 2020 | 0.081 | 10 | 9.106 | 80 | 1.119 | 10 | 0.024 | 0.5 | 运行中
53 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2038.145 | 0.219 | 10 | 31.927 | 80 | - | - | 0.091 | 1 | 运行中
54 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 1603.55 | 0.081 | 10 | 6.36 | 80 | - | - | 0.017 | 0.5 | 运行中
55 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 27924.22 | 0.156 | 10 | 17.698 | 80 | 1.99 | 15 | - | - | 部分停运
56 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 14871.17 | 0.056 | 3 | 26.902 | 50 | - | - | - | - | 运行中
57 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 混合废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 101.348 | 0.336 | 1.5 | 9.348 | 80 | - | - | 0.02 | 0.5 | 运行中
58 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2583.205 | 0.038 | 10 | 4.209 | 80 | 0.516 | 20 | 0.031 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 1033.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
59 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 229064.52 | 11.073 | - | 75.713 | - | 25.202 | - | 1.244 | - | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 博罗县园洲镇第三生活污水处理厂污水排放口 | 223254.16 | 0.041 | 10 | 20.53 | 80 | 8.717 | 15 | 0.216 | 0.5 | 运行中
60 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2580.425 | 0.762 | 10 | 34.774 | 80 | - | - | 0.198 | 1 | 运行中
61 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 2022.62 | 0.066 | 10 | 12.672 | 80 | 5.156 | 15 | 0.122 | 0.5 | 运行中
62 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 15306.64 | 2.929 | 15 | 42.823 | 60 | 0 | 15 | - | - | 运行中
63 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 561.598 | 0.055 | 10 | 9.218 | 80 | - | - | 0.016 | 0.5 | 部分停运
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 133.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
64 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 36781.342 | 0.922 | 10 | 45.727 | 80 | 9.647 | 15 | - | - | 运行中
65 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 5577.14 | 0.044 | 10 | 2.471 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 5577.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 313.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 208.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
66 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 321931.59 | 0.109 | 5 | 12.048 | 40 | 5.934 | 15 | 0.068 | 0.5 | 运行中
67 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 1829.07 | 0.935 | 10 | 9.438 | 80 | - | - | 0.022 | 0.5 | 运行中
68 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 16943.88 | 0.274 | 10 | 8.78 | 80 | 2.743 | 15 | 0.026 | 0.5 | 运行中
69 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 8144.672 | 1.324 | 8 | 17.33 | 50 | - | - | 0.17 | 1 | 部分停运
70 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 58627.62 | 0.04 | 2 | 4.194 | 40 | 7.962 | 15 | 0.162 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 56361.75 | 21.436 | - | 117.006 | - | 33.546 | - | 2.862 | - | 运行中
71 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 18346.089 | 0.155 | 10 | 17.096 | 80 | - | - | 0.028 | 1 | 部分停运
72 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 2636.264 | 2.699 | 10 | 26.577 | 90 | - | - | - | - | 运行中
73 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 19.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 708.137 | 0.128 | 15 | 5.555 | 80 | - | - | 0.048 | 1 | 部分停运
74 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 重金属混合废水排放口 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 48.039 | 0.084 | 15 | 7.991 | 80 | - | - | 0.074 | 0.5 | 运行中
75 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 排放口 | 36613.74 | 0.01 | 2 | 6.339 | 40 | 9.268 | 15 | 0.039 | 0.4 | 运行中
| 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司）/（博罗县湖镇镇埔头生活污水处理厂） | 进水口 | - | 19.024 | - | 108.826 | - | - | - | 2.328 | - | 运行中
76 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 339008.64 | 19.23 | - | 257.803 | - | - | - | - | - | 运行中
77 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 11929.28 | 0.085 | 15 | 18.753 | 100 | 1.168 | 7.5 | 0.101 | 0.5 | 运行中
78 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 废水总排放口 | 437886.851 | 0.293 | 5 | 15.586 | 50 | 8.073 | 15 | 0.157 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 334489.712 | 22.399 | 999 | 328.478 | 999 | - | - | - | - | 运行中
79 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 废水总排放口 | 228036.842 | 0.332 | 5 | 16.988 | 50 | 10.222 | 15 | 0.203 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 245788.607 | 23.108 | 999 | 171.713 | 999 | - | - | - | - | 运行中
80 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 154671.54 | 0.094 | 5 | 9.519 | 40 | 6.951 | 15 | 0.064 | 0.4 | 运行中
81 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 3856.929 | 0.168 | 15 | 6.288 | 80 | - | - | 0.231 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 1499.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 3906.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
82 | 博罗县石湾镇东图印花厂 | 排放口 | 0 | 0.012 | 10 | 7.097 | 80 | - | - | - | - | 运行中
83 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 689776.8 | 29.564 | - | 145.516 | - | 35.67 | - | 3.338 | - | 运行中
84 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 7.106 | - | 102.746 | - | 23.191 | - | 1.58 | - | 运行中
| 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 44543.85 | 0.516 | 5 | 12.941 | 40 | 2.961 | 15 | 0.162 | 0.5 | 运行中
85 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 17611.273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
86 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 1204.572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 80.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 1015.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 75.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 27.734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州市胜镁半导体电子有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
88 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 200.578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 18.939 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 1.132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 524.526 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
89 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 176.698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 96.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
90 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 2.877 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 186.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 90.763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 26.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
91 | 惠州恒德远实业有限公司 | 综合废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含镍废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含氰废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1354.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 重金属混合废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 323.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 重金属混合排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 73.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
93 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 160.927 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市湘中科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市湘中科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市湘中科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
94 | 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 重金属综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
95 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 废水排放口 | 472.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 14.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
96 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 239.768 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市度翔科技有限公司 | 重金属混排口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市度翔科技有限公司 | 含镍废水 | 7.569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
97 | 博罗县诺成科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县诺成科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 160.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县诺成科技有限公司 | 综合废水排放口 | 213.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县诺成科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
98 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 131.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 197.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 266.846 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
99 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 48.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 105.909 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 14.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县展隆电子五金厂 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
100 | 惠州童森五金技术有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州童森五金技术有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州童森五金技术有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
101 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 294.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口1（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含铬废水排放口1（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含氰废水排放口1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口1（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 140.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 73.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含氰废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口1（北区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 9.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
102 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含铬废水排放口(南区) | 20.874 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 455.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 195.661 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含银废水排放口(北区) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
103 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 285.898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1792.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 170.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 75.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 159.365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | -56.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 192.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 11927.364 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 1738.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 198.612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 543.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 180.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 14.247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 127.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 综合废水排放口 | 329.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 219.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 19.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 162.337 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 158.423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 3807.976 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 988.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 426.617 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 11.768 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 234.334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 179.902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
114 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含镍排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 752.587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 3240.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 2111.893 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 670.248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 9.141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
117 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 46.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 惠州市宇强实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 404.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 431.681 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 2023.694 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 2694.146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
120 | 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 29.126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 1.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
121 | 惠州市中京实业有限公司 | 综合废水排放口 | 302.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含银废水排放口 | 69.837 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
122 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 1191.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 245.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 2.652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 58.139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 201.968 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 综合废水排放口 | 742.193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.497 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 316.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 142.543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 15.604 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 6.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 12.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 28.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 81.638 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 118.733 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 71.702 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 752.746 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
130 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 90.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 33.938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 166.977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 159.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 94.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
132 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 397.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 241.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 931.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1.797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 151.723 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 25.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 99.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 548.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 48.747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1195.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含银废水排放口 | 5.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
136 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 509.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 混合废水排放口 | 0.391 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含镍废水排风口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 352.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 惠州永柏科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 1284.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
140 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 184.473 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
141 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 211.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 120.839 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 973.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 45.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 134.801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 72.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
143 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含氰废水排放 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 389.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 53.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 10.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 307.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 130.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
145 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 207.878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 11.802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 62.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 77.777 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 重金属混合废水排放口 | -172.921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水 | 5.986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 183.962 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 911.153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 94.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 重金属混合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 综合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 160.773 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 483.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 390.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 755.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.826 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
151 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 7.188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 57.119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 258.457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
152 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 39.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 374.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 38.491 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
153 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 4894.126 | 0.065 | 10 | 5.291 | 70 | - | - | - | - | 运行中
154 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 162472.8 | 15.39 | - | 118.793 | - | 37.765 | - | 1.667 | - | 运行中
155 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 644.43 | 2.166 | 10 | 49.84 | 90 | - | - | - | - | 部分停运
156 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 3490.473 | 0.887 | 15 | 20.923 | 80 | 24.172 | 40 | 0.168 | 4.5 | 运行中
157 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 51.813 | 0.064 | 10 | 0.976 | 70 | - | - | - | - | 运行中
158 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 1673.5 | 0.062 | 10 | 2.464 | 70 | - | - | - | - | 运行中
159 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 3203.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 138976.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
160 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 8343.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 61948.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 26555.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
163 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1159.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
164 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 51914.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 77942.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
166 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 38626.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 2736.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
168 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 12938.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
169 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 461676.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
170 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 103431.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
171 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 0 | 0.195 | 10 | 6.3 | 70 | - | - | - | - | 停运中
172 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 1545.13 | 0.147 | 10 | 6.747 | 70 | - | - | - | - | 运行中
173 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 887.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 26211.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 12096.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 22.41 | 0.02 | 10 | 6.019 | 80 | - | - | - | - | 运行中
177 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 768.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 154.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 106.566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 前处理废水排放口 | 32.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
179 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
180 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1712.662 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 344.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 980.734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 4.452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
181 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 909.648 | 0.09 | 10 | 7.203 | 80 | - | - | - | - | 运行中
182 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 7455.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
183 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 19258.171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
184 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 5674.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 574.422 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含银废水排放口 | 6.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1047.747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 24.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 1174.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
186 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 71286.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 8946.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
188 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 61515.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 2599.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
190 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 3457.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
191 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 7474.446 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
192 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 2182.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
193 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 155.652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 153.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
194 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 废水排放口 | 18443.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
195 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 998.092 | 0.048 | 10 | 6.674 | 70 | - | - | - | - | 运行中
196 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 3061.585 | 0.08 | 10 | 1.043 | 90 | 1.202 | 40 | 0.004 | 0.5 | 运行中
197 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 64.538 | 0.342 | 10 | 16.416 | 70 | - | - | - | - | 运行中
198 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 308.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
199 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
200 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 202.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
201 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 1529.087 | 2.062 | 10 | 22.074 | 70 | - | - | - | - | 运行中
202 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 1688.3 | 0.025 | 10 | 19.433 | 80 | - | - | 0.015 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 213.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 620.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
203 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 4381.776 | 1.513 | 15 | 37.357 | 100 | 42.915 | - | - | - | 运行中
204 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 176.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 192.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 660.727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 298.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
205 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 51.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
206 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
207 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 24.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1543.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1948.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 484.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 266.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 196.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
208 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 361557.22 | 26.684 | - | 171.664 | - | - | - | 2.613 | - | 运行中
209 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 873.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州天杰达电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 27.605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 587.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
211 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 622.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 362.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1420.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 212.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 17.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
212 | 博罗县长宁镇拓展建筑工程有限公司 | 污水排放口 | 13306.192 | 0.353 | - | 8.944 | - | 11.984 | - | 0.077 | - | 部分停运
213 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 39671 | 0.951 | 10 | 48.998 | 80 | 5.284 | 15 | 0.099 | 0.5 | 部分停运
214 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 111325.55 | 0.017 | 8 | 21.067 | 50 | 7.335 | 15 | 0.085 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 22.178 | 1000 | 46.383 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 18479.863 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 27369.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 9370.365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 4250.578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
215 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 65451.972 | 0.285 | 5 | 6.098 | 40 | 6.089 | 15 | 0.074 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 69380.06 | 24.766 | - | 126.542 | - | 19.687 | - | 2.295 | - | 运行中
216 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 26842.968 | 0.194 | 10 | 20.953 | 80 | - | - | 0.032 | 0.5 | 运行中
217 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 1529.366 | 0.153 | 8 | 6.408 | 50 | - | - | 0.007 | 1 | 运行中
218 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 328569 | 0.172 | 2 | 7.073 | 40 | 6.096 | 15 | 0.079 | 0.4 | 运行中
219 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 8970.06 | 0.087 | 10 | 21.161 | 80 | 2.623 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
220 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 1781.58 | 0.075 | 10 | 11.063 | 80 | 0.612 | 20 | 0.042 | 0.5 | 运行中
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1225.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
221 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 污水总排放口 | 24145.992 | 1.994 | 5 | 9.971 | 40 | 7.867 | 15 | 0.142 | 0.5 | 运行中
| 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 总进水口 | - | 43.289 | - | 75.219 | - | 14.77 | - | 1.962 | - | 运行中
222 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 777.081 | 4.889 | 15 | 11.996 | 80 | - | - | 0.198 | 1 | 运行中
| 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 7.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
223 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 369965.68 | 15.292 | - | 107.476 | - | 31.017 | - | 2.13 | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 污水总排口 | 365230.96 | 0.285 | 25 | 8.712 | 260 | 6.13 | 15 | 0.148 | 0.5 | 运行中
224 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 8141.73 | 0.542 | 5 | 12.06 | 50 | 1.392 | 12 | 0.052 | 0.8 | 运行中
225 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 10547 | 3.418 | 10 | 10.605 | 80 | 6.845 | 20 | 0.008 | 0.5 | 运行中
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 117.935 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
226 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 4484.13 | 1.061 | 10 | 23.244 | 80 | 3.167 | 15 | 0.086 | 0.5 | 运行中
227 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 256227.82 | 0.056 | 10 | 12.76 | 80 | - | - | 0.025 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 17.136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 8190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
228 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 2426.501 | 0.04 | 10 | 14.029 | 80 | 0.511 | 15 | 0.022 | 0.5 | 部分停运
229 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 364.58 | 0.078 | 15 | 7.481 | 80 | 0.864 | 15 | 0.104 | 1 | 运行中
| 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中