附件1.

服务项目清单

序号	项目	单位	数量

1	600RT中央空调主机维修保养

（包括维修保养用的材料：冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、引射过滤器、温度探头、压力传感器、电路板、交流接触器、中间继电器、油泵、轴封、制冷剂等；）

台	1

2	250RT中央空调主机维修保养

（包括维修保养用的材料：冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、引射过滤器、温度探头、压力传感器、电路板、交流接触器、中间继电器、油泵、轴封、制冷剂等；）

台	1
3	冷却塔维修

（包括维修保养用的皮带、轴承、皮带轮、润滑油、电机、风轮、齿轮箱等）

台	3
4	中央空调风柜维修保养

（包括维修保养用的皮带、轴承、皮带轮、润滑油、电机、风轮、电动阀、温控等）

台	12
5	中央空调风机盘管维修保养

（包括维修保养用的电机、风轮、轴承、电动二通阀、电容、润滑油、温探等）

台	113
6	冷却、冷冻水泵维修保养

（包括维修保养用的电机、叶轮、轴承、润滑油、联轴器等）

台	6
7	中央空调循环水处理

（包括水处理所需的所有材料和人工）

项	1