## Sheet1
2025年4月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2025-04
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 943795.578 | 32.685 | - | 165.141 | - | 38.068 | - | 3.716 | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3463.778 | 0.205 | 10 | 14.026 | 80 | 3.673 | 20 | 0.113 | 0.5 | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 585.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 573.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 218.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 6440.432 | 0.145 | 8 | 24.585 | 50 | 4.806 | 15 | 0.018 | 0.5 | 部分停运
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 145.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
4 | 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 70826.849 | 0.082 | 5 | 9.755 | 40 | 4.381 | 20 | 0.304 | 1 | 运行中
4 | 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 进水口 | 84318.05 | 20.162 | - | 122.884 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 5866.56 | 1.365 | 10 | 40.764 | 80 | 3.266 | 15 | 0.02 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 4873.84 | 0.052 | 10 | 22.917 | 80 | 2.975 | 15 | 0.025 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 992604.904 | 0.135 | 5 | 22.251 | 40 | 6.594 | 15 | 0.274 | 0.5 | 运行中
9 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 1030688.504 | 27.258 | 999 | 226.429 | 999 | 41.085 | 999 | 4.063 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 3682.38 | 0.127 | 10 | 13.212 | 80 | - | - | 0.433 | 1 | 运行中
10 | 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 105741.51 | 0.029 | 10 | 16.89 | 80 | 7.903 | 15 | 0.255 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 8431.861 | 0.632 | 10 | 21.755 | 80 | 2.123 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | 废水总排口 | 301459.1 | 0.017 | 2 | 5.387 | 40 | 7.617 | 15 | 0.094 | 0.4 | 运行中
| 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 314459.883 | 6.789 | - | 110.474 | - | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 4402.93 | - | - | 5.777 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 31762.4 | 0.097 | 10 | 12.221 | 80 | - | - | 0.024 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 1721.52 | 0.783 | 15 | 40.79 | 110 | - | - | 0.116 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 381.02 | 0.545 | 10 | 14.159 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 262.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 28.548 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 47.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 1.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 321.756 | 0.169 | 10 | 15.717 | 80 | - | - | 0.153 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 433558.734 | 1.048 | 5 | 12.819 | 40 | 8.597 | 15 | 0.275 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 457227.398 | 30.267 | - | 130.93 | - | 39.34 | - | 5.579 | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 3712.63 | 0.08 | 10 | 29.511 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 283787.885 | 0.906 | 5 | 9.605 | 40 | 10.456 | 15 | 0.106 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 295012.151 | 21.777 | - | 119.623 | - | 29.858 | - | 4.052 | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 102845.031 | 0.083 | 5 | 8.296 | 40 | 10.675 | 15 | 0.158 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 15926 | 0.075 | 10 | 44.643 | 80 | 9.554 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3651.26 | 1.788 | 10 | 19.714 | 80 | 16.813 | 20 | 0.012 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 490.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 378.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 1948428 | 0.095 | 2 | 10.68 | 40 | 9.724 | 15 | 0.261 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 1948169.66 | 28.087 | - | 131.635 | - | - | - | - | - | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 15962.918 | 0.069 | 10 | 13.318 | 80 | - | - | 0.012 | 0.5 | 运行中
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 15736.19 | 0.133 | 5 | 27.457 | 60 | 5.909 | 12 | 0.172 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 382.575 | 0.625 | 10 | 24.306 | 80 | 2.416 | 10 | 0.007 | 0.5 | 运行中
| 博罗县精汇电子科技有限公司 | 车间废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 6991 | 0.024 | 10 | 8.778 | 80 | 7.731 | 20 | 0.022 | 1 | 部分停运
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 235.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 28327.882 | 0.051 | 8 | 21.058 | 50 | - | - | 0.075 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 14024.44 | 0.049 | 10 | 31.175 | 80 | 6.255 | 15 | 0.031 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 28552.6 | 1.049 | 10 | 36.329 | 80 | 3.49 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 33.46 | - | - | 9.819 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 4497.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 600.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 583.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 120947.02 | 0.354 | 8 | 12.254 | 40 | 10.023 | 15 | 0.077 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 114820.43 | 25.55 | - | 138.579 | - | 39.942 | - | 2.345 | - | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 564821.86 | 0.224 | 5 | 12.646 | 40 | 10.44 | 15 | 0.148 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 377870.6 | 0.134 | 5 | 10.679 | 40 | 2.965 | 15 | 0.041 | 0.5 | 运行中
| 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 369920.74 | 16.054 | - | 173.049 | - | - | - | 1.374 | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 1374.65 | 0.451 | 10 | 9.11 | 60 | - | - | 0.023 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 综合排放口 | 39160.799 | 0.027 | 8 | 5.12 | 40 | 6.185 | 15 | 0.217 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 进水口 | 138149.822 | 22.814 | 100 | 104.55 | 700 | 31.142 | 999 | 3.353 | 999 | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 794.89 | 1.104 | 15 | 7.626 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含铬废水排放口 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含镍废水排放口 | 23.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 6.89 | 0.262 | 10 | 10.375 | 80 | 0.702 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 综合废水排放口 | 890.439 | 0.399 | 10 | 12.241 | 80 | 0.61 | 20 | 0.167 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含铬废水处理设施排放口 | 77.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 含镍废水处理设施排放口 | 91.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
42 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 679.364 | 0.073 | 10 | 5.036 | 80 | - | - | 0.026 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 1025 | 2.641 | 10 | 6.905 | 80 | - | - | 0.019 | 0.5 | 运行中
| 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
44 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 8223.316 | 0.173 | 10 | 2.516 | 80 | - | - | 0.013 | 1 | 运行中
45 | 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 综合排放口 | 83698.702 | 0.715 | 5 | 4.407 | 40 | 8.155 | 15 | 0.197 | 0.5 | 运行中
| 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 进水口 | 84840.306 | 20.598 | - | 147.737 | - | 21.098 | - | 2.47 | - | 运行中
46 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 4473.36 | 0.416 | 10 | 4.372 | 80 | 6.318 | 20 | 0.191 | 0.5 | 部分停运
47 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 317530.38 | 1.214 | 10 | 30.255 | 80 | 9.315 | 15 | 0.116 | 0.5 | 运行中
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 508228.741 | 28.171 | 1000 | 101.864 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
48 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 146655.967 | 0.796 | 8 | 8.87 | 40 | 8.718 | 15 | 0.162 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 155609.64 | 43.506 | - | 91.585 | - | 25.829 | - | 2.561 | - | 运行中
49 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 1366.503 | 0.059 | 10 | 9.839 | 80 | 1.793 | 20 | 0.134 | 0.5 | 运行中
| 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
50 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 13096.943 | 0.181 | 10 | 19.695 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
51 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 116130.932 | 0.061 | 5 | 11.749 | 40 | 5.837 | 15 | 0.172 | 0.5 | 运行中
| 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 进水口 | 0 | 12.944 | - | 175.822 | - | - | - | - | - | 运行中
52 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 470 | 0.012 | 10 | 10.193 | 80 | 1.038 | 10 | 0.029 | 0.5 | 部分停运
53 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 1724.152 | 0.101 | 10 | 5.471 | 80 | - | - | 0.012 | 1 | 运行中
54 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 1722.82 | 0.082 | 10 | 12.056 | 80 | - | - | 0.015 | 0.5 | 运行中
55 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 19593.878 | 0.106 | 10 | 15.617 | 80 | 1.75 | 15 | - | - | 部分停运
56 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 14159.21 | 0.042 | 3 | 24.848 | 50 | - | - | - | - | 运行中
57 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 混合废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 127.439 | 0.17 | 1.5 | 6.879 | 80 | - | - | 0.029 | 0.5 | 运行中
58 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2331.936 | 0.037 | 10 | 3.464 | 80 | 1.014 | 20 | 0.034 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 4.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 848.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
59 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 225551.5 | 14.648 | - | 96.956 | - | 24.578 | - | 1.351 | - | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 博罗县园洲镇第三生活污水处理厂污水排放口 | 214395.55 | 0.031 | 10 | 13.424 | 80 | 9.141 | 15 | 0.192 | 0.5 | 运行中
60 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 2948.418 | 0.692 | 10 | 15.344 | 80 | - | - | 0.04 | 1 | 运行中
61 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 1302.05 | 0.049 | 10 | 10.126 | 80 | 3.117 | 15 | 0.596 | 0.5 | 部分停运
62 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 15888.98 | 3.146 | 15 | 43.213 | 60 | 0 | 15 | - | - | 运行中
63 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 521.684 | 0.054 | 10 | 8.76 | 80 | - | - | 0.012 | 0.5 | 部分停运
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 103.605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
64 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 35774.352 | 0.792 | 10 | 45.75 | 80 | 8.941 | 15 | - | - | 运行中
65 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 5612.57 | 0.023 | 10 | 2.778 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 5612.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 258.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 207.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
66 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 303021.24 | 0.066 | 5 | 9.248 | 40 | 6.892 | 15 | 0.085 | 0.5 | 运行中
67 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 1582 | 0.88 | 10 | 13.115 | 80 | - | - | 0.04 | 0.5 | 运行中
68 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 10454.39 | 0.148 | 10 | 7.148 | 80 | 1.707 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
69 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 9649.498 | 1.288 | 8 | 8.841 | 50 | - | - | 0.104 | 1 | 部分停运
70 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 53659.58 | 0.054 | 2 | 4.841 | 40 | 6.398 | 15 | 0.144 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 51491.08 | 22.477 | - | 102.98 | - | 33.825 | - | 3.078 | - | 运行中
71 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 17346.872 | 0.178 | 10 | 31.406 | 80 | - | - | 0.04 | 1 | 运行中
72 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 4231.408 | 0.047 | 10 | 19.852 | 90 | - | - | - | - | 运行中
73 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 711.503 | 0.139 | 15 | 5.675 | 80 | - | - | 0.035 | 1 | 部分停运
74 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 1116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 重金属混合废水排放口 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 118.884 | 1.782 | 15 | 8.072 | 80 | - | - | 0.081 | 0.5 | 部分停运
75 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司 | 排放口 | 32243.61 | 0.022 | 2 | 7.613 | 40 | 8.598 | 15 | 0.045 | 0.4 | 运行中
| 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司 | 进水口 | - | 15.741 | - | 111.877 | - | - | - | 1.831 | - | 运行中
76 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 302762.16 | 20.317 | - | 244.74 | - | - | - | - | - | 运行中
77 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 10057.8 | 0.179 | 15 | 18.674 | 100 | 1.259 | 7.5 | 0.092 | 0.5 | 部分停运
78 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 废水总排放口 | 499297.019 | 0.144 | 5 | 16.559 | 50 | 8.784 | 15 | 0.083 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 335812.353 | 26.07 | 999 | 257.483 | 999 | - | - | - | - | 运行中
79 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 废水总排放口 | 236057.406 | 0.117 | 5 | 13.576 | 50 | 11.17 | 15 | 0.208 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 249228.161 | 22.137 | 999 | 123.649 | 999 | - | - | - | - | 运行中
80 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 162747.39 | 0.075 | 5 | 9.555 | 40 | 9.12 | 15 | 0.111 | 0.4 | 部分停运
81 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 3675.619 | 0.067 | 15 | 7.011 | 80 | - | - | 0.187 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 2041.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 2990.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
82 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 666045.84 | 29.792 | - | 147.587 | - | 36.43 | - | 3.667 | - | 运行中
83 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂进水口 | 0 | 6.519 | - | 30.884 | - | 18.404 | - | 1.707 | - | 运行中
| 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 76399.03 | 1.422 | 5 | 14.633 | 40 | 3.229 | 15 | 0.145 | 0.5 | 运行中
84 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 18334.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
85 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 1023.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 69.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 1011.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 117.372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 14.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
86 | 惠州市胜镁半导体电子有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
87 | 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市鼎欣五金电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
88 | 惠州市匠源科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 综合废水排放口 | 140.755 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市匠源科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
89 | 惠州跨越者电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 1.391 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 221.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 67.841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州跨越者电子科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 16.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
90 | 惠州恒德远实业有限公司 | 综合废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含镍废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含氰废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 1208.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州恒德远实业有限公司 | 重金属混合废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州恒德远实业有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 97.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 重金属混合排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县丰瑞五金制品有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 47.633 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
92 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 88.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市湘中科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市湘中科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市湘中科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
93 | 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县龙溪镇太升电子五金有限公司 | 重金属综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
94 | 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 废水排放口 | 564.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县龙溪镇华晖五金厂 | 含铬废水排放口 | 67.596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
95 | 惠州市度翔科技有限公司 | 综合废水排放口 | 324.795 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市度翔科技有限公司 | 重金属混排口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市度翔科技有限公司 | 含镍废水 | 10.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
96 | 博罗县诺成科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县诺成科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 81.631 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县诺成科技有限公司 | 综合废水排放口 | 318.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县诺成科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
97 | 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口（南区） | 146.051 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 130.343 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市盈邦五金表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 215.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
98 | 博罗县展隆电子五金厂 | 综合废水排放口 | 56.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含铬废水排放口（南区） | 122.386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县展隆电子五金厂 | 含镍废水排放口（南区） | 16.831 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县展隆电子五金厂 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
99 | 惠州童森五金技术有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州童森五金技术有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州童森五金技术有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 335.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口1（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含铬废水排放口1（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含氰废水排放口1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口1（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 151.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 124.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含氰废水排放口2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口1（北区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
101 | 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含铬废水排放口(南区) | 14.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 426.643 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含镍废水排放口(南区) | 161.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | -3.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市众安五金配件表面处理有限公司 | 含银废水排放口(北区) | -0.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
102 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 131.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1913.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
103 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 162.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 12.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 132.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 107.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 171.893 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 200.647 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 1544.979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 143.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 425.642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 114.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 12.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 124.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 综合废水排放口 | 317.788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 305.942 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 152.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 576.711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 187.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 17.505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 135.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 114.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 3750.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1171.411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 120.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 551.137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 3.145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 447.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 167.901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含镍排放口 | 227.319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 17.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 95.515 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
114 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 280.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 1012.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 1471.841 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 705.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 4.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
116 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 14.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
117 | 惠州市宇强实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 18.481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 213.943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 367.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 重金属混合废水排放口 | 5.093 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 1853.657 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 1399.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 35.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市恒星盛表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
120 | 惠州市中京实业有限公司 | 综合废水排放口 | 327.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含银废水排放口 | 100.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 1154.581 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 214.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 3.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
122 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 17.807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 123.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 184.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 综合废水排放口 | 713.517 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.414 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
125 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 5.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 303.558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 218.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 22.913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 24.451 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 7.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 54.905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 49.082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 139.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 72.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 745.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 100.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 62.286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 210.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 3.171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
130 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 152.185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 78.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 436.389 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 208.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 743.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 14.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
132 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 139.337 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 11.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 115.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 625.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 65.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1301.737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含银废水排放口 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 2.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 3.854 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 641.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 混合废水排放口 | 3.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
136 | 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含镍废水排风口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
137 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 366.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
138 | 惠州永柏科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 897.722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
139 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 131.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
140 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 244.901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 110.523 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 1063.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
141 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 38.699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 130.196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 79.522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
142 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含氰废水排放 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 223.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
143 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 56.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 308.414 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 107.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 325.737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 14.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
145 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 68.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 51.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 惠州信邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 27.377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 2.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 862.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 129.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 重金属混合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 综合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 158.138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 262.172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 580.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 709.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 357.947 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 18.481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 10.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 65.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 455.078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
151 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 54.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 486.743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 163.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
152 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 4921.258 | 0.047 | 10 | 6.474 | 70 | - | - | - | - | 运行中
153 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 174533.28 | 14.022 | - | 125.65 | - | 26.987 | - | 1.59 | - | 运行中
154 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 1056.19 | 2.568 | 10 | 38.395 | 90 | - | - | - | - | 运行中
155 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 3553.633 | 0.337 | 15 | 20.732 | 80 | 21.698 | 40 | 0.198 | 4.5 | 运行中
156 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 145.911 | 0.041 | 10 | 1.484 | 70 | - | - | - | - | 运行中
157 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 1507.26 | 0.036 | 10 | 5.397 | 70 | - | - | - | - | 运行中
158 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 3892.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 130971.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
159 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 7295.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
160 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 62500.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 2196187.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 801.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
163 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 51676.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
164 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 70204.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 34909.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 3552.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 9965.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
168 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 424916.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
169 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 69529.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
170 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 203.213 | 0.366 | 10 | 49.019 | 90 | - | - | - | - | 运行中
171 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 137.38 | 0.491 | 10 | 6.336 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
172 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 1438.25 | 0.158 | 10 | 7.641 | 70 | - | - | - | - | 运行中
173 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 653.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 23264.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 11777.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 22.44 | 0.122 | 10 | 3.508 | 80 | - | - | - | - | 运行中
177 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 2100.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 126.421 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 54.441 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 前处理废水排放口 | 20.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
179 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 废水排放口 | 2027.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
180 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1720.583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 263.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 3.168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
181 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 817.488 | 0.159 | 10 | 7.586 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
182 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 6620.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
183 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 12820.386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
184 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 3421.431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 107.447 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含银废水排放口 | 21.298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 690.345 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 19.587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 1531.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
186 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 90338.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
187 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 8877.601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
188 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 47814.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 2469.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
190 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 3018.894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
191 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 7479.423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
192 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 2047.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
193 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 167.702 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 140.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
194 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 废水排放口 | 15496.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
195 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1118.365 | 0.038 | 10 | 5.41 | 70 | - | - | - | - | 运行中
196 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 3107.895 | 0.39 | 10 | 0.903 | 90 | 3.13 | 40 | 0.003 | 0.5 | 运行中
197 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 130.809 | 0.909 | 10 | 8.588 | 70 | - | - | - | - | 运行中
198 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 311.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
199 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 186.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
200 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 209.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
201 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 726.107 | 0.226 | 10 | 7.296 | 70 | - | - | - | - | 运行中
202 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 1447.2 | 0.02 | 10 | 17.749 | 80 | - | - | 0.012 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 209.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 460.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
203 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 4195.586 | 2.383 | 15 | 31.701 | 100 | 40.915 | - | - | - | 运行中
204 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 125.816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 209.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 691.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 356.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
205 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 125.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
206 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 161.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 11.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
207 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 16.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1141.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1573.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 290.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 213.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 140.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
208 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 316688.83 | 26.091 | - | 162.365 | - | - | - | 2.74 | - | 运行中
209 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 607.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州天杰达电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 58.933 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 978.359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
211 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 669.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 510.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1456.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 39.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 16.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
212 | 博罗县长宁镇拓展建筑工程有限公司 | 污水排放口 | 26203.526 | 0.7 | - | 11.475 | - | 5.228 | - | 0.067 | - | 运行中
213 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 37720 | 1.183 | 10 | 49.236 | 80 | 5.234 | 15 | 0.058 | 0.5 | 部分停运
214 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 106081.05 | 0.014 | 8 | 17.015 | 50 | 11.598 | 15 | 0.094 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 38.634 | 1000 | 163.207 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 15897.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 24954.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 5309.418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 4737.761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（南区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
215 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 61346.416 | 0.969 | 5 | 5.847 | 40 | 7.08 | 15 | 0.108 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 69105.31 | 23.572 | - | 122.057 | - | 26.347 | - | 3.064 | - | 运行中
216 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 26836.416 | 0.274 | 10 | 21.232 | 80 | - | - | 0.049 | 0.5 | 运行中
217 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2136.413 | 0.148 | 8 | 11.399 | 50 | - | - | 0.008 | 1 | 运行中
218 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 302047 | 0.413 | 2 | 9.451 | 40 | 5.881 | 15 | 0.115 | 0.4 | 运行中
219 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 9268.99 | 0.187 | 10 | 16.81 | 80 | 2.345 | 15 | 0.018 | 0.5 | 运行中
220 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 2153.86 | 0.134 | 10 | 11.189 | 80 | 0.73 | 20 | 0.062 | 0.5 | 部分停运
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1300.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
221 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 污水总排放口 | 19880.88 | 1.867 | 5 | 12.41 | 40 | 9.127 | 15 | 0.212 | 0.5 | 运行中
| 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 总进水口 | - | 31.337 | - | 81.187 | - | 20.608 | - | 1.858 | - | 运行中
222 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 985.565 | 4.998 | 15 | 20.143 | 80 | - | - | 0.409 | 1 | 部分停运
| 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
223 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 333882.43 | 15.946 | - | 115.035 | - | 34.656 | - | 2.22 | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 污水总排口 | 332025.7 | 0.228 | 25 | 8.943 | 260 | 5.774 | 15 | 0.142 | 0.5 | 运行中
224 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 664.832 | 0.067 | 5 | 14.409 | 50 | 1.441 | 12 | 0.09 | 0.8 | 部分停运
225 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 9871 | 4.105 | 10 | 11.804 | 80 | 6.778 | 20 | 0.008 | 0.5 | 部分停运
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 169.517 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
226 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 5213.39 | 1.508 | 10 | 22.351 | 80 | 3.343 | 15 | 0.069 | 0.5 | 运行中
227 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 251485.35 | 0.084 | 10 | 13.475 | 80 | - | - | 0.022 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 14.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 6366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
228 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 1985.239 | 0.036 | 10 | 14.242 | 80 | 0.888 | 15 | 0.023 | 0.5 | 部分停运
229 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 573.42 | 0.11 | 15 | 7.289 | 80 | 1.344 | 15 | 0.196 | 1 | 运行中
| 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中