附件1

| 血液透析水处理设备耗材更换周期清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称或内容 | 参数型号 | 数量 | 单位 | 更换周期 | 备注 |
| 1 | 砂过滤器 | 石英砂4-6mm/锰砂3-5mm | 300 | Kg | 2025年第三季度 | 河南艾尔蓝 |
| 2 | 活性碳过滤器 | 活性碳（碘值≥950m²/g） | 100 | Kg | 2025年第三季度 | 河南艾尔蓝 |
| 3 | 保安过滤器 | 过滤精度：10μm；40寸 | 5 | 支 | 4-8周 | 雪山 |
| 4 | 反渗膜（进口） | 8040 | 8 | 支 | 2025年第三季度 | 美国海德能 |
| 5 | 树脂过滤器（进口） | 树脂（C-100E） | 350 | L | 2025年第三季度 | 漂莱特 |
| 6 | 软化盐 | 10KG | 50 | Kg | 每3个月，共8次 | 江盐润宝 |
| 7 | 精密过滤器 | 过滤精度：5μm；40寸 | 5 | 支 | 4-8周 | 雪山 |
| 8 | 硬度试剂盒 |  | 12 | 盒 | 每年3盒 |  |
| 9 | 余氯试剂盒 |  | 12 | 盒 | 每年3盒 |  |