附件2：电梯监督抽查项目表

表1：曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯监督抽查检验项目

| 序号 | 检查项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 1.1使用登记证 |
|  |  | 1.2.1岗位责任安全管理制度 |
|  |  | 1.2.2应急救援安全管理制度 |
|  |  | 1.2.3专用钥匙安全管理制度 |
|  |  | 1.2.4制定《电梯安全风险管控清单》 |
|  |  | 1.3救援预案和演练记录 |
|  |  | 1.4配备安全总监和安全员 |
|  |  | 1.5日管控、周排查、月调度执行情况 |
| 2 | 维护保养 | 2.1维保合同 |
|  |  | 2.2维保记录 |
|  |  | 2.3机房、井道、轿顶等环境安全 |
| 3 | 轿厢环境 | 3.1轿厢环境安全 |
|  |  | 3.2.1检验标志 |
|  |  | 3.2.2警示标志 |
|  |  | 3.2.3安全注意事项 |
|  |  | 3.2.4服务、投诉、救援电话 |
|  |  | 3.3装修情况 |
| 4 | 应急装置 | 4.1紧急照明 |
|  |  | 4.2紧急报警 |
| 5 | 门的锁紧 | 5.1锁紧型式 |
|  |  | 5.2锁紧元件啮合深度 |
|  |  | 5.3电气安全装置 |
|  |  | 5.4轿门门锁装置 |
| 6 | 紧急开锁装置 | 6.1紧急开锁装置的设置 |
|  |  | 6.2门闭合时门锁未保持在开锁位置 |
| 7 | 门间隙 | 7.1门扇间隙 |
|  |  | 7.2沿开启方向的间隙 |
| 8 | 门的闭合 | 8.1机电联锁 |
|  |  | 8.2电气安全装置 |
| 9 | 门再开启保护装置 | 9.1门再开启保护装置 |
| 10 | 门的试验 | 10.1门旁路装置 |
|  |  | 10.2门回路监测装置 |
| 11 | 轿厢与井道壁的间距 | 11.1轿厢与井道壁的间距 |
| 12 | 电气安全装置 | 12.1电气安全装置有效性 |
| 13 | 对重安全 | 13.1对重块固定 |
|  |  | 13.2识别对重块数量的措施 |
|  |  | 13.3对重块完好 |
| 14 | 非金属材质反绳轮 | 14.1轮及轮轴偏转、固定结构变形 |
| 15 | 钢丝绳 | 15.1变形 |
|  |  | 15.2断丝 |
|  |  | 15.3磨损 |
|  |  | 15.4锈蚀 |
| 16 | 缓冲器 | 16.1缓冲器的固定和完好 |
| 17 | 驱动主机 | 17.1工作状况 |
|  |  | 17.2轮槽缺损或不正常磨损 |
|  |  | 17.3手动紧急操作装置 |
| 18 | 制动器 | 18.1制动器机械部件至少分两组设置（统计项是/否） |
|  |  | 18.2制动器动作情况 |
|  |  | 18.3制动器状态检测功能 |
|  |  | 18.4轿厢空载上行制动 |
|  |  | 18.5鼓式制动器拆解保养 |
| 19 | 应急救援试验 | 19.1救援程序 |
|  |  | 19.2救援通道 |
|  |  | 19.3救援操作 |
| 20 | 运行试验 | 20.1空载运行状况 |
| 21 | 轿厢限速器-安全钳联动试验 | 21.1轿厢限速器-安全钳联动试验 |
| 22 | 噪声测试 | 22.1机房噪声 |
|  |  | 22.2轿厢内噪声 |
|  |  | 22.3开关门噪声 |
|  |  | 22.4无机房电梯层门处噪声 |
| 23 | 防爆电气部件 （防爆电梯填写） | 23.1部件铭牌及防爆合格证有效期 |
|  |  | 23.2外观情况 |
|  |  | 23.3本质安全标志及“断电后开盖”警告标志 |
| 24 | 严重事故隐患情形 | A未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的电梯 |
|  |  | B未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的电梯； |
|  |  | C安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的电梯（乘客与载货电梯门锁安全回路被短接、限速器-安全钳联动试验失效等）； |
|  |  | D发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的电梯 |
|  |  | E超过规定参数、使用范围使用的电梯； |
|  |  | F其他严重事故隐患的情形（使用无维护保养的电梯，使用未经定期检验的电梯等） |

表2：自动扶梯和自动人行道监督抽查检验项目

| 序号 | 检查项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 1.1使用登记证 |
|  |  | 1.2.1岗位责任安全管理制度 |
|  |  | 1.2.2应急救援安全管理制度 |
|  |  | 1.2.3制定《电梯安全风险管控清单》 |
|  |  | 1.3救援预案和演练记录 |
|  |  | 1.4配备安全总监和安全员 |
|  |  | 1.5日管控、周排查、月调度执行情况 |
| 2 | 维护保养 | 2.1维保合同 |
|  |  | 2.2维保记录 |
| 3 | 紧急停止装置 | 3.1紧急停止装置的设置 |
|  |  | 3.2紧急停止装置的标识 |
|  |  | 3.3动作可靠性 |
| 4 | 围裙板与梯级、踏板间隙 | 4.1围裙板与梯级、踏板间隙 |
| 5 | 围裙板防夹装置 | 5.1围裙板防夹装置的设置 |
| 6 | 梳齿与梳齿板 | 6.1有无缺损 |
|  |  | 6.2啮合深度与间隙 |
| 7 | 防护挡板 | 7.1防护挡板的设置 |
|  |  | 7.2防护挡板的固定 |
|  |  | 7.3防护挡板的尺寸 |
| 8 | 出入口防护 | 8.1出入口防护的设置 |
|  |  | 8.2出入口防护的尺寸 |
| 9 | 扶手防爬、阻挡、滑行设置 | 9.1防爬 |
|  |  | 9.2阻挡 |
|  |  | 9.3防滑 |
| 10 | 保护装置 | 10.1扶手带入口保护 |
|  |  | 10.2梳齿板保护 |
|  |  | 10.3驱动装置与转向装置之间距离伸缩保护 |
| 11 | 空载制停距离 | 11.1空载制停距离 |
| 12 | 扶手装置 | 12.1扶手带完好 |
|  |  | 12.2扶手带的运行速度偏差 |
|  |  | 12.3扶手带外缘距离 |
| 13 | 检修盖板与楼层板 | 13.1检修盖板、楼层板的安装和固定 |
|  |  | 13.2电气安全装置的有效性 |
| 14 | 运行试验 | 14.1运行试验 |
| 15 | 铭牌与标志 | 15.1产品铭牌 |
|  |  | 15.2安全乘用图形标志 |
| 16 | 严重事故隐患情形 | A未取得许可生产、国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件，继续使用的电梯 |
|  |  | B未经监督检验或者经检验、检测不合格，继续使用的电梯； |
|  |  | C安全保护装置缺失或者失灵，继续使用的电梯（自动扶梯、自动人行道紧急停止开关缺失或失效；自动扶梯、自动人行道扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400mm时,未按要求装设防护挡板等）； |
|  |  | D发生过事故或者有明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的电梯； |
|  |  | E超过规定参数、使用范围使用的电梯； |
|  |  | F其他严重事故隐患的情形（使用无维护保养的电梯；使用未经定期检验的电梯等） |

备注：以上数据可根据实际抽查情况作出适当调整。