## Sheet1
2025年7月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2025-07
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 881378.539 | 24.023 | - | 118.587 | - | 31.597 | - | 3.161 | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 2891.635 | 0.13 | 10 | 14.296 | 80 | 2.48 | 20 | 0.17 | 0.5 | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 356.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 328.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 243.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 7201.698 | 1.416 | 8 | 22.55 | 50 | 4.489 | 15 | 0.032 | 0.5 | 运行中
| 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 162.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
4 | 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 123573.192 | 0.618 | 5 | 9.242 | 40 | 2.901 | 20 | 0.217 | 1 | 运行中
| 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 进水口 | 124134.534 | 10.493 | - | 72.516 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 6715.89 | 1.365 | 10 | 47.12 | 80 | 2.676 | 15 | 0.029 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 5552.06 | 0.038 | 10 | 21.312 | 80 | 3.082 | 15 | 0.051 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1088011.336 | 0.2 | 5 | 10.174 | 40 | 6.2 | 15 | 0.169 | 0.5 | 运行中
| 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 1134727.297 | 19.56 | 999 | 175.795 | 999 | 27.303 | 999 | 3.155 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 3411.08 | 0.495 | 10 | 8.178 | 80 | - | - | 0.056 | 1 | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 122846.99 | 0.036 | 10 | 26.772 | 80 | 8.545 | 15 | 0.2 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 7920.03 | 0.746 | 10 | 20.668 | 80 | 2.322 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | 废水总排口 | 324313.64 | 0.018 | 2 | 4.254 | 40 | 6.086 | 15 | 0.054 | 0.4 | 运行中
| 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 325354.493 | 3.21 | - | 75.704 | - | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 5259.2 | - | - | 9.3 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 3842.23 | 0.306 | 10 | 62.025 | 80 | - | - | 0.1 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 6342.71 | 0.707 | 15 | 22.651 | 110 | - | - | 0.128 | 1 | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 323.569 | 0.129 | 10 | 12.812 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 139.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 31.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 105.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 35.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 339.811 | 0.149 | 10 | 5.974 | 80 | - | - | 0.299 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 477874.158 | 0.892 | 5 | 10.458 | 40 | 8.887 | 15 | 0.22 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 494443.419 | 20.35 | - | 105.783 | - | 29.305 | - | 3.519 | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 5127.84 | 0.108 | 10 | 29.869 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 284972.948 | 0.917 | 5 | 8.384 | 40 | 8.617 | 15 | 0.106 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 291834.249 | 14.539 | - | 105.548 | - | 22.15 | - | 2.802 | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 838078.962 | 0.051 | 5 | 8.881 | 40 | 11.397 | 15 | 0.202 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 11250 | 0.139 | 10 | 30.324 | 80 | 5.73 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3917.37 | 1.938 | 10 | 20.337 | 80 | 12.048 | 20 | 0.006 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 569.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 517.451 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 2344182.33 | 0.06 | 2 | 9.277 | 40 | 8.059 | 15 | 0.259 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2117439.38 | 19.125 | - | 108.249 | - | - | - | - | - | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 11890.947 | 0.063 | 10 | 13.849 | 80 | - | - | 0.037 | 0.5 | 部分停运
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 13252.58 | 0.134 | 5 | 34.576 | 60 | 6.822 | 12 | 0.189 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 346.574 | 0.133 | 10 | 18.624 | 80 | 2.366 | 10 | 0.014 | 0.5 | 运行中
| 博罗县精汇电子科技有限公司 | 车间废水排放口 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7419 | 0.036 | 10 | 6.975 | 80 | 7.607 | 20 | 0.025 | 1 | 运行中
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 305.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 27246.413 | 0.104 | 8 | 17.346 | 50 | - | - | 0.029 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 16046.19 | 2.362 | 10 | 31.231 | 80 | 8.57 | 15 | 0.016 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 32728.75 | 0.917 | 10 | 47.601 | 80 | 3.368 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 51.31 | - | - | 6.645 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 3066.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 488.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 597.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 114600.08 | 0.225 | 8 | 11.341 | 40 | 7.358 | 15 | 0.14 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 119572.4 | 15.182 | - | 95.5 | - | 23.554 | - | 1.615 | - | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 925375.12 | 0.153 | 5 | 9.434 | 40 | 8.883 | 15 | 0.128 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 418815.2 | 0.075 | 5 | 8.146 | 40 | 5.415 | 15 | 0.186 | 0.5 | 运行中
| 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 413239.11 | 10.782 | - | 115.068 | - | - | - | 0.919 | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 745.64 | 0.187 | 10 | 4.024 | 60 | - | - | 0.056 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 综合排放口 | 49935.914 | 0.026 | 8 | 4.105 | 40 | 6.777 | 15 | 0.331 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 进水口 | 175973.674 | 13.236 | 100 | 65.33 | 700 | 17.57 | 999 | 1.476 | 999 | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 864.89 | 0.74 | 15 | 7.49 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含铬废水排放口 | 30.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含镍废水排放口 | 76.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 2.58 | 0.086 | 10 | 7.608 | 80 | 0.655 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 747.188 | 0.122 | 10 | 5.265 | 80 | - | - | 0.018 | 0.5 | 运行中
42 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 974 | 0.402 | 10 | 18.715 | 80 | - | - | 0.062 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 7461.322 | 0.067 | 10 | 2.774 | 80 | - | - | 0.012 | 1 | 运行中
44 | 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 综合排放口 | 73389.196 | 0.067 | 5 | 5.828 | 40 | 4.475 | 15 | 0.103 | 0.5 | 运行中
| 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 进水口 | 76898.849 | 8.693 | - | 107.61 | - | 26.427 | - | 1.605 | - | 运行中
45 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 5148.663 | 0.52 | 10 | 6.234 | 80 | 2.8 | 20 | 0.034 | 0.5 | 运行中
46 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 359811.07 | 0.108 | 10 | 23.862 | 80 | 4.723 | 15 | 0.191 | 0.5 | 运行中
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 471128.478 | 20.226 | 1000 | 345.807 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
47 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 150432.509 | 0.016 | 8 | 4.27 | 40 | 4.355 | - | 0.2 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 152920.296 | 9.092 | - | 64.422 | - | 12.843 | - | 2.974 | - | 运行中
48 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 769.391 | 0.127 | 10 | 20.364 | 80 | 2.901 | 20 | 0.104 | 0.5 | 运行中
| 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 1.383 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
49 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 18484.85 | 1.712 | 10 | 34.529 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
50 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 244617.152 | 0.08 | 5 | 11.034 | 40 | 3.56 | 15 | 0.133 | 0.5 | 运行中
51 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 940 | 0.351 | 10 | 21.04 | 80 | 3.602 | 10 | 0.075 | 0.5 | 运行中
52 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 2031.182 | 0.066 | 10 | 9.695 | 80 | - | - | 0.058 | 1 | 运行中
53 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 1485.132 | 0.175 | 10 | 8.467 | 80 | - | - | 0.015 | 0.5 | 运行中
54 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 排放口 | 31652.726 | 0.384 | 10 | 17.626 | 80 | 2.678 | 15 | - | - | 运行中
55 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 15757.64 | 0.035 | 3 | 26.757 | 50 | - | - | - | - | 运行中
56 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 168.394 | 0.067 | 1.5 | 15.269 | 80 | - | - | 0.025 | 0.5 | 部分停运
57 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2496.684 | 0.704 | 10 | 6.924 | 80 | 4.843 | 20 | 0.066 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 976.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 300532.93 | 13.556 | - | 83.541 | - | 23.628 | - | 0.883 | - | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 博罗县园洲镇第三生活污水处理厂污水排放口 | 290178.71 | 0.007 | 10 | 11.918 | 80 | 8.46 | 15 | 0.193 | 0.5 | 运行中
59 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 3700.306 | 0.674 | 10 | 16.209 | 80 | - | - | 0.037 | 1 | 运行中
60 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 1104.2 | 0.079 | 10 | 12.529 | 80 | 3.646 | 15 | 0.036 | 0.5 | 运行中
61 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 15262.55 | 2.199 | 15 | 43.576 | 60 | - | - | - | - | 运行中
62 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 458.352 | 0.055 | 10 | 7.928 | 80 | - | - | 0.014 | 0.5 | 运行中
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 100.376 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
63 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 28268.872 | 3.44 | 10 | 30.487 | 80 | 7.691 | 15 | - | - | 部分停运
64 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 4800.38 | 0.027 | 10 | 3.233 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 4800.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 251.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 217.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
65 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 324527.04 | 0.012 | 5 | 8.523 | 40 | 6.57 | 15 | 0.072 | 0.5 | 运行中
66 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 1329.525 | 1.738 | 10 | 21.417 | 80 | - | - | 0.026 | 0.5 | 运行中
67 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 7218.72 | 0.188 | 10 | 7.568 | 80 | 2.462 | 15 | 0.025 | 0.5 | 运行中
68 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 10585.642 | 0.598 | 8 | 7.278 | 50 | - | - | 0.12 | 1 | 运行中
69 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 51775.08 | 0.028 | 2 | 4.007 | 40 | 4.759 | 15 | 0.238 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 50856.34 | 19.547 | - | 91.36 | - | 26.532 | - | 2.524 | - | 运行中
70 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 21071.062 | 0.935 | 10 | 25.686 | 80 | - | - | 0.017 | 1 | 运行中
71 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 4355.878 | 0.032 | 10 | 17.285 | 90 | - | - | - | - | 运行中
72 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 28.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 649.556 | 0.075 | 15 | 7.079 | 80 | - | - | 0.081 | 1 | 运行中
73 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 重金属混合废水排放口 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 17.022 | 0.221 | 15 | 7.302 | 80 | - | - | 0.066 | 0.5 | 运行中
74 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司 | 排放口 | 41268.96 | 0.027 | 2 | 5.022 | 40 | 5.722 | 15 | 0.067 | 0.4 | 运行中
75 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 335414.4 | 20.22 | - | 135.276 | - | - | - | - | - | 运行中
76 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 11603.54 | 0.38 | 15 | 16.173 | 100 | 1.598 | 7.5 | 0.112 | 0.5 | 运行中
77 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 废水总排放口 | 465121.618 | 0.118 | 5 | 11.45 | 50 | 5.895 | 15 | 0.127 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 535306.058 | 18.024 | 999 | 218.121 | 999 | - | - | - | - | 运行中
78 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 废水总排放口 | 341090.466 | 0.067 | 5 | 12.251 | 50 | 9.68 | 15 | 0.19 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 386877.38 | 16.47 | 999 | 133.078 | 999 | - | - | - | - | 运行中
79 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 219047.33 | 0.013 | 5 | 7.358 | 40 | 6.355 | 15 | 0.177 | 0.4 | 运行中
80 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 3436.397 | 0.094 | 15 | 5.741 | 80 | - | - | 0.207 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 1248.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 439.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
81 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 993996.48 | 18.198 | - | 86.975 | - | 25.126 | - | 2.016 | - | 运行中
82 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 87226.55 | 1.857 | 5 | 14.117 | 40 | 5.413 | 15 | 0.18 | 0.5 | 运行中
83 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 24271.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
84 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 1783.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 250.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 828.622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 388.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 23.429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
85 | 惠州恒德远实业有限公司 | 含铬废水排放口2 | 97.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
86 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 77.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市湘中科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
87 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 120.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 50.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 237.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
88 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 64.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 2269.166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
89 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 221.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 5.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 148.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 9.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
90 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 256.452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 54.423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 679.277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 238.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 1574.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 143.611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 585.902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 505.891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
93 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 26.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
94 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 90.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 综合废水排放口 | 318.937 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
95 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 534.738 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 91.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 449.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 213.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 48.298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 92.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 41.921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 190.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
97 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 1135.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1435.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 243.535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 505.716 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 220.881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 100.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含镍排放口 | 9.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 41.127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 352.348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
100 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 430.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 596.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 1809.907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
101 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 642.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 3.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
102 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 2.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 18.365 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
103 | 惠州市宇强实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 8.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 278.551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 466.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 重金属混合废水排放口 | 10.721 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 2936.702 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 2002.788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 惠州市中京实业有限公司 | 综合废水排放口 | 112.372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 20.693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含银废水排放口 | 203.809 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 1291.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 228.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 157.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 1.581 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 综合废水排放口 | 573.126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 33.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 853.711 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 133.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 9.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 210.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 54.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 17.461 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 64.757 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 14.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 24.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 92.981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 102.739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 248.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 37.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 488.808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
114 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 135.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 57.274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 127.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 9.927 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 134.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 75.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 271.279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 230.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 768.459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 25.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
117 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 70.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 11.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 22.965 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 434.748 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 677.678 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 65.862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1251.469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含银废水排放口 | 2.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
120 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 525.593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 混合废水排放口 | 1.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 285.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
122 | 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 755.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 152.894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 320.544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 388.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 973.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 57.456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 169.517 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 211.481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 324.925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 22.499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 10.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 315.602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 89.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 154.535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 7.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 63.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 65.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 前处理废水排放口 | 0.432 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
130 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 712.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 550.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 359.381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 1164.801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 840.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 795.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
132 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 609.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 8.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 20.693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 196.837 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 109.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 81.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 475.528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 555.301 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 5390.498 | 0.166 | 10 | 8.016 | 70 | - | - | - | - | 运行中
136 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 228898.56 | 9.304 | - | 89.795 | - | 15.252 | - | 1.16 | - | 运行中
137 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 691.62 | 0.01 | 10 | 12.185 | 90 | - | - | - | - | 运行中
138 | 博罗县宝源丰农牧有限公司 | 污水排放口 | 2055.13 | 0.214 | 10 | 4.21 | 70 | - | - | - | - | 运行中
139 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 4543.431 | 0.624 | 15 | 19.494 | 80 | 23.044 | 40 | 0.681 | 4.5 | 运行中
140 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 177.431 | 0.058 | 10 | 1.144 | 70 | - | - | - | - | 运行中
141 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 2829.57 | 0.163 | 10 | 1.46 | 70 | - | - | - | - | 运行中
142 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 4924.714 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 135974.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
143 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 9301.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
144 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 60994.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
145 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 40403.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1392.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 49184.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 82391.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 34432.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 2723.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
151 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 10253.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
152 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 482140.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
153 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 73400.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
154 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 19.094 | 0.296 | 10 | 25.504 | 90 | - | - | - | - | 运行中
155 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 40.6 | 1.326 | 10 | 9.076 | 70 | - | - | - | - | 部分停运
156 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 2375.57 | 0.148 | 10 | 15.575 | 70 | - | - | - | - | 运行中
157 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 902.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
158 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 29611.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
159 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 12197.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
160 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 120.97 | 0.064 | 10 | 3.295 | 80 | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 719.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 142.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 663.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
163 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 废水排放口 | 13967.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
164 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1819.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 381.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 151.937 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 9.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
165 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 985.608 | 0.079 | 10 | 7.52 | 80 | - | - | - | - | 运行中
166 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 5228.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 5745.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
168 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8578.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 441.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含银废水排放口 | 10.178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1226.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 18.585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
169 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 1810.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
170 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 93482.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
171 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 9201.942 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
172 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 42254.352 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
173 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 3536.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 2971.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 7331.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 705.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
177 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 17.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 97.901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 134.676 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 废水排放口 | 16719.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
179 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1064.792 | 0.112 | 10 | 5.157 | 70 | - | - | - | - | 运行中
180 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 6720.452 | 0.698 | 10 | 2.251 | 90 | 3.628 | 40 | 0.002 | 0.5 | 运行中
181 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 94.09 | 2.127 | 70 | 9.636 | 380 | - | - | - | - | 运行中
182 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 315.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
183 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 172.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
184 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 330.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 1506.635 | 0.206 | 10 | 6.012 | 70 | - | - | - | - | 运行中
186 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 2719 | 0.015 | 10 | 12.801 | 80 | - | - | 0.024 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 256.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1170.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 5510.074 | 3.189 | 15 | 10.928 | 100 | 88.514 | - | - | - | 运行中
188 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 247.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 170.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 368.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 437.642 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 308.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 91.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 118.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 综合废水排放口 | 272.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
190 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 158.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
191 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1243.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1327.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 287.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 190.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 134.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
192 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 345342.51 | 19.439 | - | 107.167 | - | - | - | 2.506 | - | 运行中
193 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 1450.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
194 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 21.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 169.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
195 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 664.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 639.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1972.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 48.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 26.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 博罗县长宁镇拓展建筑工程有限公司 | 污水排放口 | 92731.34 | 0.003 | - | 5.713 | 80 | 7.22 | - | 0.156 | - | 运行中
| 博罗县长宁镇拓展建筑工程有限公司 | 污水进水口 | 35309.239 | 4.027 | - | 19.573 | - | 13.325 | - | 0.874 | - | 运行中
197 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 31305 | 2.931 | 10 | 50.582 | 80 | 7.1 | 15 | 0.132 | 0.5 | 部分停运
198 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 111987.974 | 0.022 | 8 | 21.657 | 50 | 8.173 | 15 | 0.059 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 82.138 | 1000 | 148.075 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 17114.423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 25097.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 5237.767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 3636.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
199 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 63471.859 | 0.189 | 5 | 7.223 | 40 | 3.547 | 15 | 0.097 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 96570.146 | 13.714 | - | 89.314 | - | 15.052 | - | 1.98 | - | 运行中
200 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 24057.528 | 0.638 | 10 | 10.927 | 80 | - | - | 0.036 | 0.5 | 运行中
201 | 惠州快捷五金制品有限公司 | 综合排放口 | 330.999 | - | - | 27.606 | 40 | - | - | - | - | 部分停运
202 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2049.495 | 0.086 | 8 | 6.102 | 50 | - | - | 0.009 | 1 | 运行中
203 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 332705 | 0.15 | 2 | 6.066 | 40 | 4.864 | 15 | 0.173 | 0.4 | 运行中
204 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 11756.43 | 0.094 | 10 | 22.701 | 80 | 2.072 | 15 | 0.021 | 0.5 | 运行中
205 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 2595 | 0.271 | 10 | 11.258 | 80 | 1.146 | 20 | 0.074 | 0.5 | 运行中
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1478 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
206 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 污水总排放口 | 85667679.03 | 0.184 | 5 | 8.871 | 40 | 4.103 | 15 | 0.248 | 0.5 | 运行中
207 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 1148.862 | 4.594 | 15 | 10.805 | 80 | - | - | 0.153 | 1 | 运行中
| 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 19.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
208 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 369516.37 | 10.427 | - | 56.783 | - | 16.643 | - | 1.063 | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 污水总排口 | 367365.92 | 0.076 | 25 | 7.45 | 260 | 5.95 | 15 | 0.22 | 0.5 | 运行中
209 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 0.839 | 0.067 | 5 | 13.9 | 50 | 1.44 | 12 | 0.094 | 0.8 | 停运中
210 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 9254 | 0.042 | 15 | 11.931 | 80 | 13.329 | 20 | 0.002 | 1 | 运行中
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 146.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
211 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 5767.21 | 1.372 | 10 | 19.778 | 80 | 3.74 | 15 | 0.037 | 0.5 | 运行中
212 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 258268.6 | 0.173 | 10 | 16.192 | 80 | - | - | 0.064 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 17.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 8891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
213 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 1646.171 | 0.026 | 10 | 16.252 | 80 | 1.016 | 15 | 0.022 | 0.5 | 运行中
214 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 640 | 0.084 | 15 | 7.199 | 80 | 0.527 | 20 | 0.146 | 0.5 | 运行中