## Sheet1
2025年8月博罗县重点排污单位污染源自动监控数据公开 （废水）
监测日期：2025-08
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 生产状态
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 （一二期共用进水口） | 进水口 | 1215064.668 | 15.395 | - | 97.21 | - | 22.039 | - | 2.471 | - | 运行中
2 | 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 综合排放口 | 3424.896 | 0.627 | 10 | 13.057 | 80 | 4.855 | 20 | 0.131 | 0.5 | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 387.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 397.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鑫晖表面处理有限公司 | 混排废水 | 157.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
3 | 博罗县腾进电子有限公司 | 排放口 | 6865.088 | 0.093 | 8 | 22.719 | 50 | 5.097 | 15 | 0.024 | 0.5 | 运行中
| 博罗县腾进电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 147.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
4 | 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 137025.732 | 0.18 | 5 | 7.402 | 40 | 3.087 | 20 | 0.173 | 1 | 运行中
| 博罗县杨村镇杨净城市生活污水处理有限公司 | 进水口 | 138483.238 | 8.927 | - | 53.338 | - | - | - | - | - | 运行中
5 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 排放口 | 6137.01 | 1.02 | 10 | 32.118 | 80 | 2.446 | 15 | 0.029 | 0.5 | 运行中
6 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 排放口 | 5940.01 | 0.04 | 10 | 21.476 | 80 | 2.428 | 15 | 0.044 | 0.5 | 运行中
7 | 惠州博仕园环保科技有限公司 | 排放口 | 1128448.942 | 0.065 | 5 | 7.826 | 40 | 5.324 | 15 | 0.207 | 0.5 | 运行中
| 惠州博仕园环保科技有限公司 | 进水口 | 1173100.354 | 13.951 | 999 | 134.981 | 999 | 15.995 | 999 | 2.581 | 999 | 运行中
8 | 班信科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 3730.76 | 0.303 | 10 | 10.011 | 80 | - | - | 0.055 | 1 | 运行中
| 班信科技（惠州）有限公司 | 车间废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
9 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 总排放口 | 154100.45 | 0.038 | 10 | 25.391 | 80 | 9.873 | 15 | 0.154 | 0.5 | 运行中
10 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 排放口 | 10303.978 | 0.51 | 10 | 22.453 | 80 | 1.93 | 15 | - | - | 部分停运
11 | 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | 废水总排口 | 331241.2 | 0.007 | 2 | 4.593 | 40 | 4.96 | 15 | 0.04 | 0.4 | 运行中
| 博罗县长宁建恒生活污水处理有限公司 | （进水口） | 329065.116 | 2.581 | - | 73.12 | - | - | - | - | - | 运行中
12 | 博罗冠业电子有限公司 | 综合排放口 | 5939.98 | - | - | 6.976 | 80 | - | - | - | - | 运行中
13 | 博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂） | 废水总排放口 | 1379.79 | 2.436 | 10 | 33.781 | 80 | - | - | 0.068 | 0.5 | 运行中
14 | 博罗县精通服装洗水有限公司 | 综合排放口 | 9764.147 | 0.461 | 15 | 24.568 | 110 | - | - | - | - | 运行中
15 | 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 综合排放口 | 399.859 | 0.535 | 10 | 13.663 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含镍废水排放口 | 109.135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含铬废水排放口 | 15.651 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 含氰废水排放口 | 141.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗凯隆工艺饰品有限公司 | 混排废水排放口 | 127.144 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
16 | 博罗县龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 总排放口 | 365.474 | 0.163 | 10 | 5.305 | 80 | - | - | 0.317 | 0.5 | 运行中
17 | 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 490896.029 | 0.899 | 5 | 9.666 | 40 | 9.713 | 15 | 0.189 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾大牛垒生活污水处理有限公司 | 进水口 | 520558.439 | 14.101 | - | 71.009 | - | 20.518 | - | 2.772 | - | 运行中
18 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 排放口 | 4666.46 | 0.154 | 10 | 29.472 | 80 | - | - | - | - | 运行中
19 | 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 307410.078 | 0.899 | 5 | 9.86 | 40 | 7.457 | 15 | 0.112 | 0.5 | 运行中
| 博罗石湾西基生活污水处理有限公司 | 进水口 | 320794.501 | 9.372 | - | 101.602 | - | 16.209 | - | 2.064 | - | 运行中
20 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 排放口 | 751006.945 | 0.041 | 5 | 6.183 | 40 | 10.237 | 15 | 0.139 | 0.5 | 运行中
21 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 排放口 | 8212 | 0.164 | 10 | 45.01 | 80 | 4.824 | 15 | - | - | 运行中
22 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 排放口 | 3840.48 | 3.984 | 10 | 21.992 | 80 | 7.013 | 20 | 0.011 | 1 | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 镍废水排放口 | 545.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 431.827 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
23 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 2431759.11 | 0.034 | 2 | 7.889 | 40 | 7.142 | 15 | 0.253 | 0.4 | 运行中
24 | 博罗县城污水处理厂（YQ） | 进水口 | 2108836.55 | 15.501 | - | 87.352 | - | - | - | - | - | 运行中
25 | 惠州东和数码科技有限公司 | 排放口 | 10415.693 | 0.037 | 10 | 12.033 | 80 | - | - | 0.026 | 0.5 | 部分停运
26 | 惠州福和纸业有限公司 | 工业废水排放口 | 18617.63 | 0.45 | 5 | 32.247 | 60 | 6.621 | 12 | 0.208 | 0.5 | 运行中
27 | 博罗县精汇电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 413.428 | 0.143 | 10 | 19.739 | 80 | 2.989 | 10 | 0.012 | 0.5 | 运行中
| 博罗县精汇电子科技有限公司 | 车间废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
28 | 博罗县景科电子有限公司 | 生产废水总排口 | 7227 | 0.019 | 10 | 7.25 | 80 | 7.919 | 20 | 0.027 | 1 | 运行中
| 博罗县景科电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 198.548 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
29 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 排放口 | 26590.551 | 0.079 | 8 | 16.875 | 50 | - | - | 0.095 | 0.5 | 运行中
30 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 排放口 | 14858.2 | 0.234 | 10 | 27.271 | 80 | 6.505 | 15 | 0.013 | 0.5 | 部分停运
31 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 排放口 | 33996.66 | 1.423 | 10 | 40.079 | 80 | 4.179 | 15 | - | - | 运行中
32 | 富士康基准精密工业(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 68.25 | - | - | 18.82 | 80 | - | - | - | - | 运行中
33 | 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 综合排放口 | 2937.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含铬车间排放口 | 477.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市恒源发科技有限公司/（博罗县龙华镇恒发五金表面处理有限公司） | 含镍车间排放口 | 622.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
34 | 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 综合排放口 | 132933.33 | 0.107 | 8 | 12.468 | 40 | 6.155 | 15 | 0.142 | 0.4 | 运行中
| 博罗县龙华镇龙腾生活污水处理有限公司(博罗县龙华镇生活污水处理设施) | 进水口 | 122742.42 | 9.451 | - | 134.83 | - | 14.42 | - | 0.878 | - | 运行中
35 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 排放口 | 951238.96 | 0.056 | 5 | 6.69 | 40 | 6.958 | 15 | 0.104 | 0.5 | 运行中
36 | 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 综合排放口 | 432112.5 | 0.113 | 5 | 7.618 | 40 | 4.933 | 15 | 0.169 | 0.5 | 运行中
| 博罗县罗阳镇绿科水质净化有限公司（小金污水厂） | 进水口 | 443464.45 | 7.225 | - | 105.307 | - | - | - | 0.726 | - | 运行中
37 | 博罗县名威针织漂染厂 | 排放口 | 3020.93 | 0.069 | 10 | 9.88 | 60 | - | - | 0.069 | 0.5 | 运行中
38 | 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 综合排放口 | 51059.029 | 0.039 | 8 | 3.527 | 40 | 6.419 | 15 | 0.176 | 1 | 运行中
| 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 进水口 | 170159.51 | 11.067 | 100 | 86.78 | 700 | 13.688 | 999 | 1.472 | 999 | 运行中
39 | 博罗县石湾达生金属制品厂 | 综合排放口 | 851.04 | 0.891 | 15 | 7.356 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含铬废水排放口 | 21.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含镍废水排放口 | 17.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾达生金属制品厂 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
40 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 排放口 | 26.77 | 0.083 | 10 | 8.569 | 80 | 0.497 | 15 | - | - | 运行中
41 | 博罗县石湾镇东顺金属表面处理有限公司 | 综合排放口 | 802.918 | 0.074 | 10 | 5.002 | 80 | - | - | 0.013 | 0.5 | 运行中
42 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 排放口 | 890 | 1.298 | 10 | 8.416 | 80 | - | - | 0.034 | 0.5 | 运行中
43 | 惠州市科迪盛科技有限公司 | 排放口 | 8099.031 | 0.354 | 10 | 1.891 | 80 | - | - | 0.012 | 1 | 运行中
44 | 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 综合排放口 | 83194.13 | 0.079 | 5 | 6.834 | 40 | 7.735 | 15 | 0.21 | 0.5 | 运行中
| 博罗县麻陂镇坤元污水处理有限公司 | 进水口 | 81328.321 | 9.279 | - | 79.65 | - | 24.058 | - | 1.141 | - | 运行中
45 | 惠州市凌航达科技有限公司 | 排放口 | 5279.559 | 0.277 | 10 | 11.67 | 80 | 3.938 | 20 | 0.045 | 0.5 | 运行中
46 | 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 排放口 | 413433.48 | 0.061 | 10 | 24.49 | 80 | 5.357 | 15 | 0.133 | 0.5 | 运行中
| 博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司） | 进水口 | 529586.225 | 26.242 | 1000 | 286.44 | 1000 | - | - | - | - | 运行中
47 | (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 综合排放口 | 153374.778 | 0.027 | 8 | 3.53 | 40 | 5.557 | - | 0.225 | 0.5 | 运行中
| (博罗县杨侨镇生活污水处理厂)惠州市日春环保项目投资有限公司 | 进水口 | 154786.224 | 14.666 | - | 70.3 | - | 12.384 | - | 3.55 | - | 运行中
48 | 惠州威博工艺有限公司 | 总排口 | 886.119 | 0.146 | 10 | 15.357 | 80 | 4.169 | 20 | 0.073 | 0.5 | 运行中
| 惠州威博工艺有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 0.259 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
49 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 排放口 | 22586.43 | 0.244 | 10 | 27.648 | 80 | - | - | - | - | 部分停运
50 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 综合排放口 | 287745.955 | 0.069 | 5 | 8.833 | 40 | 5.243 | 15 | 0.193 | 0.5 | 运行中
51 | 致丰织染（博罗）有限公司 | 排放口 | 2992 | 0.556 | 10 | 26.441 | 80 | 3.185 | 10 | 0.124 | 0.5 | 运行中
52 | 惠州市众信天成电子发展有限公司 | 排放口 | 1908.39 | 0.135 | 10 | 8.005 | 80 | - | - | 0.016 | 1 | 运行中
53 | 惠州泰富织造有限公司 | 综合排放口 | 1688.082 | 0.09 | 10 | 5.79 | 80 | - | - | 0.022 | 0.5 | 运行中
54 | 南泰印整（惠州）有限公司 | 排放口 | 26976.498 | 0.182 | 10 | 15.05 | 80 | 2.692 | 15 | - | - | 运行中
55 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 综合废水排放口 | 16066.06 | 0.041 | 3 | 32.372 | 50 | - | - | - | - | 运行中
56 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 混合废水预处理排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州麒华五金制品有限公司 | 排放口 | 243.82 | 0.1 | 1.5 | 11.982 | 80 | - | - | 0.03 | 0.5 | 运行中
57 | 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 2500.589 | 0.572 | 10 | 9.216 | 80 | 4.206 | 20 | 0.052 | 0.5 | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 19.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 1010.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
58 | 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 进水口 | 317480.26 | 19.332 | - | 88.366 | - | 18.42 | - | 1.071 | - | 运行中
| 惠州市益桦环保有限公司（园洲三期） | 博罗县园洲镇第三生活污水处理厂污水排放口 | 307270.37 | 0.208 | 10 | 9.276 | 80 | 6.739 | 15 | 0.193 | 0.5 | 运行中
59 | 长鸿电子科技（惠州）有限公司 | 排放口 | 3859.065 | 0.335 | 10 | 14.404 | 80 | - | - | 0.017 | 1 | 运行中
60 | 健荣针织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 1097.29 | 0.048 | 10 | 33.036 | 80 | 3.193 | 15 | 0.034 | 0.5 | 运行中
61 | 金利兴（惠州）制衣有限公司 | 排放口 | 14493.62 | 1.042 | 15 | 43.888 | 60 | - | - | - | - | 运行中
62 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 综合排放口 | 406.685 | 0.055 | 10 | 9.061 | 80 | - | - | 0.011 | 0.5 | 运行中
| 申泰电子(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 107.754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
63 | 博罗县天俊纺织漂染厂 | 排放口 | 23.564 | 0 | 10 | 0 | 80 | - | - | - | - | 停运中
64 | 万合纺织染整（惠州）有限公司 | 排放口 | 35387.451 | 5.467 | 10 | 33.514 | 80 | 7.671 | 15 | - | - | 运行中
65 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 排放口 | 5082.92 | 0.017 | 10 | 3.134 | 80 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含铬废水排放口 | 5082.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 含镍废水排放口 | 299.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 261.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
66 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司 | 总排放口 | 306242.2 | 0.015 | 5 | 6.91 | 40 | 5.426 | 15 | 0.099 | 0.5 | 运行中
67 | 惠州方中电子科技有限公司 | 排放口 | 1641.77 | 1.24 | 10 | 13.173 | 80 | - | - | 0.023 | 0.5 | 运行中
68 | 骏达制衣厂（惠州）有限公司 | 排放口 | 13913.86 | 0.081 | 10 | 7.285 | 80 | 1.69 | 15 | 0.02 | 0.5 | 运行中
69 | 博罗县伟德线路板有限公司 | 排放口 | 9533.636 | 0.752 | 8 | 7.23 | 50 | - | - | 0.049 | 1 | 运行中
70 | 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 出水口 | 61079.78 | 0.023 | 2 | 3.115 | 40 | 4.084 | 15 | 0.167 | 0.4 | 运行中
| 博罗县横河镇利民生活污水处理有限公司 | 横河利民污水厂进水口 | 55324.55 | 15.357 | - | 66.029 | - | 20.241 | - | 1.928 | - | 运行中
71 | 惠州威尔高电子有限公司 | 排放口 | 19858.435 | 0.717 | 10 | 26.411 | 80 | - | - | 0.019 | 1 | 运行中
72 | 南亚电子材料（惠州）有限公司 | 自建污水处理站排放口 | 5145.349 | 0.509 | 10 | 17.475 | 90 | - | - | - | - | 运行中
73 | 惠州菘丰实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 22.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州菘丰实业有限公司 | 废水排放口 | 750.296 | 0.176 | 15 | 6.936 | 80 | - | - | 0.068 | 1 | 运行中
74 | 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 含镍废水排放口 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 重金属混合废水排放口 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾永盛五金电镀厂 | 废水排放口 | 16.675 | 0.155 | 15 | 7.298 | 80 | - | - | 0.075 | 0.5 | 运行中
75 | 联世科水务（深圳）有限公司博罗分公司 | 排放口 | 50047.2 | 0.011 | 2 | 4.515 | 40 | 6.583 | 15 | 0.068 | 0.4 | 运行中
76 | 湖镇生活污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 347155.2 | 15.378 | - | 120.169 | - | - | - | - | - | 运行中
77 | 博罗县石湾镇鸿源服装加工厂 | 排放口 | 11640.63 | 0.132 | 15 | 17.041 | 100 | 0.945 | 7.5 | 0.114 | 0.5 | 运行中
78 | 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 废水总排放口 | 497852.999 | 0.109 | 5 | 10.785 | 50 | 4.506 | 15 | 0.088 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第五污水处理厂 | 进水口 | 516554.239 | 13.843 | 999 | 208.037 | 999 | - | - | - | - | 运行中
79 | 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 废水总排放口 | 342264.088 | 0.158 | 5 | 11.994 | 50 | 7.645 | 15 | 0.23 | 0.5 | 运行中
| 博罗县园洲镇第四污水处理厂 | 进水口 | 373485.623 | 14.476 | 999 | 127.981 | 999 | - | - | - | - | 运行中
80 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司 | 出水排放口 | 273413.65 | 0.297 | 5 | 8.03 | 40 | 6.658 | 15 | 0.137 | 0.4 | 运行中
81 | 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 废水排放口 | 3299.862 | 0.106 | 15 | 4.738 | 80 | - | - | 0.19 | 1 | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含铬废水排放口 | 1045.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县贝斯凯奇五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 552.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
82 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 1020995.52 | 15.373 | - | 94.095 | - | 23.033 | - | 2.154 | - | 运行中
83 | 广东粤辉环保工程有限公司惠州分公司（博罗县公庄绿庄污水处理有限公司） | 污水厂出水口 | 60192.14 | 1.209 | 5 | 15.867 | 40 | 4.965 | 15 | 0.18 | 0.5 | 运行中
84 | 博罗县人民医院（新院） | 废水排放口 | 24842.127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
85 | 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 967.687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 162.612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 777.761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 137.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州鼎亚电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 28.339 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
86 | 惠州市湘中科技有限公司 | 综合废水排放口 | 73.949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
87 | 惠州童森五金技术有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州童森五金技术有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州童森五金技术有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
88 | 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 综合废水排放口2 | 424.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含镍废水排放口2（南区） | 160.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 重金属混合废水排放口2（南区） | 57.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含氰废水排放口2 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口1（北区） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市伟创金茂五金制品有限公司 | 含银废水排放口2（北区） | 345.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
89 | 惠州建邦表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 408.888 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 1988.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州建邦表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
90 | 博罗县金度金属电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 109.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含氰废排放口 | 85.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县金度金属电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
91 | 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含镍废水排放口 | 218.652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 600.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 312.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市惠尔达电子材料有限公司 | 含氰废水排放口 | 182.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
92 | 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县博友五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 1502.427 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
93 | 惠州市普天镀实业有限公司 | 综合废水排放口 | 109.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 501.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市普天镀实业有限公司 | 含银废水排放口 | 315.811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
94 | 惠州宝烨五金塑胶制品有限公司 | 含镍废水 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
95 | 惠州键升科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 79.739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 综合废水排放口 | 329.685 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州键升科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
96 | 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 382.277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 含银废水排放口 | 92.569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧丰电子材料有限公司 | 混合废水排放口 | 255.796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
97 | 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 163.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 36.772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 54.449 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市同诚金属表面处理有限公司 | 含银废水排放口 | 167.814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
98 | 惠州市金益实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 386.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市金益实业有限公司 | 含银废水排放口 | 1227.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
99 | 惠州达立五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 173.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 349.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 130.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
| 惠州达立五金电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 9.728 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
100 | 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含镍排放口 | 5.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 30.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 32.789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市百聚表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
101 | 惠州市凯诺电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 208.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市凯诺电镀有限公司 | 混合废水排放口 | 1966.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
102 | 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 384.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 宝科五金电子材料（惠州）有限公司 | 重金属混合废水 | 1.866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
103 | 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 3.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市纯鼎电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 13.853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
104 | 惠州市宇强实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 7.629 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
105 | 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 综合废水排放口 | 391.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含银废水排放口 | 538.166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 重金属混合废水排放口 | 89.822 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含镍废水排放口 | 1698.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 启兴（博罗）金属制品厂有限公司第二分公司 | 含铬废水排放口 | 1223.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
106 | 惠州市中京实业有限公司 | 综合废水排放口 | 79.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 9.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市中京实业有限公司 | 含银废水排放口 | 223.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
107 | 惠州市点金表面处理有限公司 | 综合废水排放检测口 | 1259.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含镍废水排放检测口 | 225.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市点金表面处理有限公司 | 含氰废水排放检测口 | 5.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
108 | 惠州市正强科技有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 83.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市正强科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
109 | 博罗县宏晟电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 3.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 含氰废水排放口 | 0.864 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县宏晟电子有限公司 | 综合废水排放口 | 718.485 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
110 | 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 15.854 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放囗 | 359.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 志源表面处理（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 19.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
111 | 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 4.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 综合废水排放口 | 177.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 163.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 16.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市瑞兴达科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
112 | 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 84.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县韩信五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 112.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
113 | 惠州市亮晖实业有限公司 | 含镍废水排放口 | 19.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含铬废水排放口 | 19.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含氰废水排放口 | 200.304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 含银废水排放口 | 62.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亮晖实业有限公司 | 综合废水排放口 | 142.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
114 | 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗冠利塑胶五金环保电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 430.447 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
115 | 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 157.663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 47.943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 137.557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 上原汽车铭牌（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 25.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
116 | 惠州市天泓电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 130.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 78.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市天泓电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
117 | 惠州顺科电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 213.572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含氰废水排放 口 | 181.941 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 301.095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 592.522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州顺科电镀有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
118 | 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含铬废水排放口 | 166.183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 6.408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市鸿鑫旺表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
119 | 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 20.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州科艺金属表面处理制品有限公司 | 综合废水排放口 | 321.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
120 | 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 656.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 107.957 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 1478.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含银废水排放口 | 0.527 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 鑫龙湖金属表面处理技术（惠州）有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
121 | 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 0.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 386.143 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道福浩金属表面处理有限公司 | 混合废水排放口 | 4.567 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
122 | 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含镍废水排风口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪街道上亿塑胶电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
123 | 惠州展航科技有限公司 | 综合废水排放口 | 318.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
124 | 惠州永柏科技有限公司 | 综合废水排放口 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州永柏科技有限公司 | 含铬废水 | 969.615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
125 | 博罗来利表面处理有限公司 | 废水综合排放口 | 127.786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
126 | 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含氰化物废水排放口 | 280.981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 168.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 星城（惠州）表面处理有限公司 | 综合废水排放口 | 837.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
127 | 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 64.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 213.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 192.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 仝达金属科技（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
128 | 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含氰废水排放 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市博兰电镀科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 238.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
129 | 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含银废水排放口 | 10.912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 23.423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 336.157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市新伟五金制品有限公司 | 含氰废水排放口 | 91.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
130 | 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 116.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 含铬废水排放口 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 创熙表面处理（惠州）有限公司 | 混合废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
131 | 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 70.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 综合废水排放口 | 34.379 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县龙溪镇亿发五金加工厂 | 前处理废水排放口 | 0.605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
132 | 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 810.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 492.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市浩瑜科技有限公司 | 综合废水 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
133 | 惠州市华博精机有限公司 | 含镍废水排放口 | 298.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含铬废水排放口 | 744.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 含氰废水排放口 | 663.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市华博精机有限公司 | 综合废水排放口 | 732.681 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
134 | 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含氰废水排放口 | 1329.273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县荣上五金电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 7.629 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
135 | 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含镍废水排放口 | 9.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 含银废水排放口 | 223.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县杰汇电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 79.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
136 | 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含镍排放口 | 73.915 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 综合废水排放口 | 795.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 佳波（惠州）电镀有限公司 | 含铬废水排放口 | 534.712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
137 | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 综合废水排放口 | 7817.386 | 0.045 | 10 | 4.216 | 70 | - | - | - | - | 运行中
138 | 惠州市沃达义和水质净化有限公司（YQ） | 进水排放口 | 280878.72 | 7.206 | - | 73.444 | - | 12.285 | - | 0.956 | - | 运行中
139 | 广东大红马纺织新材料有限公司 | 废水排放口 | 2190.07 | 0.034 | 10 | 21.002 | 90 | - | - | - | - | 运行中
140 | 博罗县宝源丰农牧有限公司 | 污水排放口 | 452.89 | 0.789 | 10 | 3.778 | 70 | - | - | - | - | 运行中
141 | 博罗县石湾食品有限公司 | 综合废水排放口 | 5165.25 | 0.021 | 15 | 20.476 | 80 | 18.577 | 40 | 0.844 | 4.5 | 运行中
142 | 博罗县明胜养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 175.124 | 0.063 | 10 | 0.995 | 70 | - | - | - | - | 运行中
143 | 博罗县泉蒙畜牧场 | 废水排放口 | 1536.5 | 0.251 | 10 | 1.417 | 70 | - | - | - | - | 运行中
144 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 含镍废水排放口 | 5055.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通精密线路板（惠州）有限公司 | 生产废水总排放口3 | 144589.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
145 | 惠州市盛亿绳带织染有限公司 | 废水排放口 | 10895.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
146 | 博罗县宏图纺织有限公司 | 废水排放口 | 64453.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
147 | 惠州市启成洗染有限公司 | 废水排放口 | 49696.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
148 | 博罗县永津漂染有限公司 | 废水排放口 | 1173.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
149 | 惠州澳龙无纺布有限公司 | 综合废水接管排放口 | 51231.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
150 | 博罗县园洲宁盛纺织厂 | 废水排放口 | 80769.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
151 | 惠州市亿冠纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 33324.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
152 | 博罗县德威服饰有限公司 | 废水排放 口 | 4180.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
153 | 博罗县卓霖实业有限公司 | 废水排放口 | 13523.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
154 | 博罗县百丽纺织有限公司 | 废水排放口 | 550918.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
155 | 博罗县华意织染有限公司 | 废水排放口 | 79175.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
156 | 展祥科技（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 89.251 | 0.295 | 10 | 22.227 | 90 | - | - | - | - | 运行中
157 | 惠州市华欣欣农业发展有限公司 | 污水出水口 | 71.71 | 1.898 | 10 | 14.328 | 70 | - | - | - | - | 运行中
158 | 博罗县安泰农牧有限公司 | 污水排放口 | 3124.17 | 0.236 | 10 | 19.051 | 70 | - | - | - | - | 运行中
159 | 博罗县园洲莱诺服装厂 | 废水排放口 | 1062.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
160 | 惠州市铭富漂染有限公司 | 废水排放口 | 37551.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
161 | 惠州市广鑫织线股份有限公司 | 废水排放口 | 12352.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
162 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 废水排放口 | 329.17 | 0.031 | 10 | 4.315 | 80 | - | - | - | - | 运行中
163 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 废水排放口 | 394.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
164 | 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 含镍废水排放口 | 133.894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
| 博罗县鑫艺江五金加工厂 | 综合废水排放口 | 642.246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运中
165 | 惠州市华大远东洗染有限公司 | 废水排放口 | 13279.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
166 | 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1830.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 244.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 废水总排口 | 1076.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 混合废水排放口 | 0.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市安泰普表面处理科技有限公司 | 含银废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
167 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 综合废水排放口 | 1814.88 | 0.167 | 10 | 10.6 | 80 | - | - | - | - | 运行中
168 | 博罗县广之彩制衣厂 | 废水排放口 | 5791.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
169 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 生产废水排放口 | 9723.897 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 车间含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
170 | 博罗县运锋电子有限公司 | 综合废水排放口 | 8148.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含铬废水排放口 | 402.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含银废水排放口 | 10.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 含镍废水排放口 | 1098.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县运锋电子有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 9.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
171 | 博罗县东创兴纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 2469.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
172 | 伟港印染（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 93332.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
173 | 惠州市东方杜邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 9223.802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
174 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 废水排放口 | 40293.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
175 | 庆源纺织（惠州）有限公司 | 废水排放口 | 4005.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
176 | 惠州富鑫纺织有限公司 | 废水排放口 | 4144.288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
177 | 惠州市顺利发实业有限公司 | 废水排放口 | 7797.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
178 | 惠州市今兴发纺织品有限公司 | 废水排放口 | 1772.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
179 | 惠州兴宇科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 147.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州兴宇科技有限公司 | 综合废水排放口 | 134.729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
180 | 惠州市顺利景实业有限公司 | 废水排放口 | 18023.733 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
181 | 博罗县石坝乌坭湖思源养殖有限公司 | 综合废水排放口 | 1015.198 | 0.069 | 10 | 3.261 | 70 | - | - | - | - | 运行中
182 | 广东健恒环境产业有限公司（博罗县城生活垃圾渗滤液处理站） | 污水出水口 | 6476.889 | 0.57 | 10 | 2.062 | 90 | 2.049 | 40 | 0.002 | 0.5 | 运行中
183 | 博罗县柏塘安益养殖有限公司 | 污水出水口 | 119.663 | 1.515 | 70 | 13.574 | 380 | - | - | - | - | 运行中
184 | 博罗县妇幼保健院 | 综合污水排放口 | 361.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
185 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 生产污水总排放口 | 200.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
186 | 博罗惠博医院有限公司 | 排放口 | 382.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
187 | 惠州鼎新牧业有限公司 | 污水排放口 | 1657.243 | 0.192 | 10 | 6.03 | 70 | - | - | - | - | 运行中
188 | 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 废水排放口 | 3015.34 | 0.016 | 10 | 12.661 | 80 | - | - | 0.022 | 0.5 | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 含镍废水排放口 | 202.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 博罗县石湾镇创源五金表面处理有限公司 | 重金属混合废水排放口 | 1157.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
189 | 博罗县肉类联合加工厂 | 综合废水排放口 | 4987.874 | 4.511 | 15 | 11.221 | 100 | 100.9 | - | - | - | 运行中
190 | 惠州市慧通科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 177.802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含氰废水排放口 | 128.935 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 综合废水排放口 | 334.731 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 含六价铬废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市慧通科技有限公司 | 混合废水排放口 | 298.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
191 | 惠州市亿隆科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 466.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 99.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 152.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州市亿隆科技有限公司 | 综合废水排放口 | 297.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
192 | 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 含氰废水排放口 | 154.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 恒基镀膜（惠州）有限公司 | 综合废水排放口 | 380.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
193 | 惠州威博表面技术有限公司 | 含氰废水排放口 | 31.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 综合废水排放口 | 1543.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 含银废水排放口 | 1634.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 前处理废水排放口 | 387.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 高浓废水排放口 | 242.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州威博表面技术有限公司 | 化学镍废水排放口 | 162.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
194 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司（YQ） | 进水口 | 352407.46 | 13.762 | - | 76.556 | - | - | - | 1.599 | - | 运行中
195 | 惠州天杰达电子科技有限公司 | 综合废水排放口 | 1467.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州天杰达电子科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
196 | 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 含铬废水排放口 | 9.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 深圳市诚达科技股份有限公司博罗分公司 | 综合废水排放口 | 65.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
197 | 惠州信瑞科技有限公司 | 高浓废水排放口 | 593.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 综合废水排放口 | 540.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含铬废水排放口 | 1756.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 含镍废水排放口 | 242.395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州信瑞科技有限公司 | 前处理废水排放口 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
198 | 博罗县第三人民医院 | 综合污水排放口 | 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
199 | 博罗县第二人民医院 | 综合废水排放口 | 510.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 部分停运
200 | 博罗县长宁镇拓展建筑工程有限公司 | 污水排放口 | 120355.534 | 0.048 | - | 5.907 | 80 | 6.232 | - | 0.121 | - | 运行中
| 博罗县长宁镇拓展建筑工程有限公司 | 污水进水口 | 59362.951 | 15.402 | - | 41.102 | - | 11.515 | - | 2.202 | - | 运行中
201 | 博罗县港泰印染有限公司 | 生产废水排放口 | 34216 | 3.262 | 10 | 42.42 | 80 | 8.546 | 15 | 0.043 | 0.5 | 部分停运
202 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 111775.663 | 0.027 | 8 | 19.632 | 50 | 11.083 | 15 | 0.053 | 0.5 | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 进水口 | - | 87.848 | 1000 | 160.087 | 10000 | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含镍废水排放口（北区） | 15587.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含铬废水排放口（北区） | 20585.629 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 重金属混合废水排放口（北区） | 6228.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 惠州金茂源环保科技有限公司 | 含银废水排放口（北区） | 4999.622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
203 | 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 综合排放口 | 88660.831 | 0.422 | 5 | 6.489 | 40 | 3.83 | 15 | 0.13 | 0.5 | 运行中
| 博罗县观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 进水口 | 91653.809 | 16.717 | - | 114.791 | - | 18.171 | - | 2.503 | - | 运行中
204 | 博罗康佳精密科技有限公司 | 排放口 | 24499.032 | 0.414 | 10 | 10.277 | 80 | - | - | 0.043 | 0.5 | 运行中
205 | 惠州快捷五金制品有限公司 | 综合排放口 | 2453.932 | - | - | 23.133 | 40 | - | - | - | - | 运行中
206 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 废水排放口 | 2020.551 | 0.056 | 8 | 3.033 | 50 | - | - | 0.015 | 1 | 运行中
207 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 324907 | 0.187 | 2 | 4.706 | 40 | 4.517 | 15 | 0.116 | 0.4 | 运行中
208 | 广东中康织绣科技有限公司 | 排放口 | 13798.96 | 0.13 | 10 | 19.3 | 80 | 2.074 | 15 | 0.022 | 0.5 | 运行中
209 | 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 综合废水排放口 | 3029 | 0.116 | 10 | 11.684 | 80 | 1.024 | 20 | 0.134 | 0.5 | 运行中
| 惠州市博罗精工五金制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
210 | 博罗县华信水务有限公司(博罗县柏塘镇生活污水处理工程) | 污水总排放口 | 101850 | 0.127 | 5 | 6.405 | 40 | 3.773 | 15 | 0.201 | 0.5 | 运行中
211 | 博罗县惠丰五金制品厂 | 综合排放口 | 1149.809 | 1.012 | 15 | 13.443 | 80 | - | - | 0.37 | 1 | 运行中
| 博罗县惠丰五金制品厂 | 含镍废水排放口 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
212 | 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 进水口 | 378300.68 | 5.839 | - | 36.317 | - | 27.7 | - | 0.632 | - | 运行中
| 惠州市博罗县福田宝州水质净化有限公司 | 污水总排口 | 387600.77 | 0.072 | 25 | 7.098 | 260 | 6.026 | 15 | 0.203 | 0.5 | 运行中
213 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 排放口 | 0.237 | 0.067 | 5 | 13.9 | 50 | 1.44 | 12 | 0.094 | 0.8 | 停运中
214 | 博罗县建时电子有限公司 | 排放口 | 9968 | 0.529 | 15 | 11.487 | 80 | 8.775 | 20 | 0.002 | 1 | 运行中
| 博罗县建时电子有限公司 | 总镍排口 | 186.796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
215 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 排放口 | 5611.67 | 1.326 | 10 | 19.929 | 80 | 3.748 | 15 | 0.032 | 0.5 | 运行中
216 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 排放口 | 251153.6 | 0.222 | 10 | 15.703 | 80 | - | - | 0.064 | 0.5 | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 1#含银废水排放口 | 15.569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
| 华通电脑(惠州)有限公司 | 含镍废水排放口 | 89230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中
217 | 华业工业织造（惠州）有限公司 | 排放口 | 1926.979 | 0.034 | 10 | 18.872 | 80 | 1.365 | 15 | 0.023 | 0.5 | 运行中
218 | 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 总排口 | 542 | 0.075 | 15 | 7.221 | 80 | 1.266 | 20 | 0.135 | 0.5 | 运行中
| 惠州市富坤阳极氧化有限公司 | 一类污染物废水排放口-镍 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 运行中