博罗县医共体消毒供应中心

本项目建设周期3个月。

项目内容一览表

| 建设内容 | 建设内容描述 |
| --- | --- |
| 医共体消毒供应中心 | 主要建设模块如下： 区域化消毒供应中心管理功能:区域化消毒供应管理模块、医疗机构器械包管理模块、区域化数据汇总统计模块； 县人民医院消毒供应中心信息管理系统：物品申领、回收清点、装配管理、灭菌管理、发放管理、签收管理、统计报表、器械包管理、图像和视频采集、器械维修管理、仪器图谱、清洗消毒、审核打包、使用记录管理、退货管理、召回管理、外来器械包管理、器械仓库管理、质量监测、追溯管理、运作监控管理、干预管理、基础数据管理、用户权限管理、系统告警管理、加急管理、移动终端（PDA）功能模块； 相关接口开发。 |
| 硬件设备 | 污物回收区：触摸屏一体机2台、条码扫描枪2个； 配包间：触摸屏一体机3台、条码扫描枪3个、条码标签打印机5台； 灭菌区：触摸屏一体机1台、条码扫描枪1个、条码标签打印机1台、无线手持终端（PDA）3台； 无菌区：触摸屏一体机1台、条码扫描枪1个、无线手持终端（PDA）2台； 辅助耗材：设备标识牌20个；洗水布套装2套；高清摄像头4个；摄像头支架4个； 服务器：数据库服务器1台；应用服务器1台。 |

信息系统安全保护等级级别

本项目建设的医共体消毒供应中心系统不涉及信息系统安全保护等级评级。医共体消毒供应中心系统需满足二级等保要求。

国产化需求分析

2022年9月底国资委下发《国资委79号文》，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。其中，明确要求到2027年底前，实现所有中央企业的信息化系统国产化替代，信创产业将从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的IT标准与服务生态。

随着这些年信创技术应用创新技术在党政机关、重点行业的深入推进，信创产品已经逐渐由“可用”到“能用”“好用”转变，同时，基于信创软硬件的行业应用开始走向多元化，医疗行业的应用也要向信创化转变。

为响应国家信创战略及医疗行业安全可控要求，医院需全面推进信息系统国产化建设，重点实现核心软硬件设备的自主可控。具体要求包括：

- 基础设施国产化：服务器、存储、网络设备优先采用国产芯片（如鲲鹏、海光）及操作系统（如统信、麒麟），逐步替换进口设备；

- 软件系统适配：兼容国产数据库（达梦、人大金仓）、中间件（东方通、金蝶）及开发框架，确保与基础设施的适配性；

建设内容

区域化消毒供应中心管理功能

区域化消毒供应管理模块

实现一套信息系统进行区域化消毒供应闭环管理。业务上各个医院可独立管理，数据上实现各个医院相互隔离，设置上实现各个医院个性化调整。

各医院的财务成本核算数据、工作量统计、质量监测等数据互相隔离，互不影响，可按各医院单独汇总统计分析。

博罗县也可以集中管理、监控所有医院的业务运行、成本、工作量、质量监测等相关数据，并进行数据汇总统计分析。

医疗机构器械包管理模块

通过汇总区域内下属各医院下所有科室申请单，生成区域化发货计划。

由区域化消毒供应中心先根据各医院的区域化发货计划发货器械包到各医院。

各医院签收入库后，再由各医院根据科室的申请单进行二次发放。

支持各医院器械包独立入库、出库、盘点。

区域化数据汇总统计模块

多医院之间数据交互功能，既可以单独统计单个医院的数据，也可以汇总统计多医院的数据。

财务成本核算报表可以按照医院单独统计或者多个医院汇总进行统计。

工作量统计报表可以按照医院单独统计或者多个医院汇总进行统计。

县人民医院消毒供应中心信息管理系统

物品申领

由临床科室(含手术室)发起申请，填写申请单后提交给消毒供应中心。包含如下几种格式的申请单：器械包换物申请、消毒物品申领（内容不固定的消毒物品）、外来器械包申领、自定义器械包申领。为方便用户选择物品，系统支持多种物品检索方式，包括：拼音码、五笔码、分类码和名称文字检索。

支持从临床科室收集存在的质量信息，支持临床科室意见反馈。

支持申请单列表及申请；

支持拼音首字母搜索物品；

科室申领模板配置

为临床科室配置不同的申请模板，设置后，不同科室申领时，对应显示不同的物品申请模板。

系统支持科室自行维护模板，无需通过管理员进行操作。

系统支持模板设置默认物品顺序与物品默认申请数量，减少用户操作。

系统支持申领界面同时显示多个模板。

在控制面板参数设置科室申请模板设置中进行设置：

器械包申请

在科室申领页面单击“申请器械包”按钮则可以打开器械包申领页面。在该页面可以通过输入器械包的拼音简码，五笔码，中文检索器械包信息，并且可以看到该器械包进行一次消毒灭菌的价格。

在器械包列表中，单击器械包名称可以查看器械包的详细信息，包括该器械包的图片，以及器械包所包含的材料清单，点击材料名称可以查看该材料的图片。

消毒物品申请

在科室申领页面单击“申请消毒物品”按钮则可以打开消毒物品申领页面。在该消毒物品名称这一栏可以通过输入拼音码、五笔码、物品名称检索所需要的消毒物品。

外来器械包申请

在科室申领页面单击“申请外来器械包”按钮则可以打开外来器械包申领页面。在该器械包名称这一栏可以通过输入拼音码、五笔码、名称文字来检索外来器械包。并且输入病人诊疗号获得病人的信息包括姓名、年龄、手术名称等。该功能需要与医院HIS系统做数据接口，从HIS系统获取病人信息。用户同样可以修改该器械包的材料信息，包括材料名称、数量、是否植入物。

通用申请单

通用申请单可以把所有申请单类型合为一张单进行申请。

申请加急功能

系统支持需要紧急使用的器械，申请时可进行加急，并可选择加急级别。加急级别可以自定义。支持对申领的物品进行部分加急。

物品黑白名单过滤设置

支持科室申领物品黑、白名单功能。可控制科室可申领清单或不可申领清单。

申领单终止

支持异常情况下的终止操作。基于实际业务的所有异常情况，都可以通过有权限的用户进行终止操作，同时记录系统日志。终止后的申请单不能继续后续的任何操作。

系统支持申申领单部分终止功能，进入单据后选中需要终止的物品即可进行部分终止，单据内其他物品不会受到影响。

批量打印发货计划

可一键打印提前设置好范围的申请单

可对批量打印申请单的范围进行自定义

回收清点

普通回收

回收环节在去污区进行，一般由2名回收工作人员配合完成，一位进行清点，另一位在追溯系统中登记相关信息。考虑到工作人员需要戴手套，不方便操作鼠标和键盘，系统可提供一台21.5寸的大屏幕触摸屏一体机，该设备配备有灵敏的电容屏，软件的用户界面经过专门设计，采用大的图标按钮和文字，方便工作人员使用电容笔（或者戴手套）点击触摸屏完成清点登记操作。

提供两种回收方式：

（1）扫描器械包身份标识回收器械包（回收一般临床科室器械包时，扫描包条码确认回收代表器械包生命周期结束）；在完成回收操作时，该器械包的状态会改为已回收，可以通过这种方式统计各科室器械包的使用情况。

（2）扫描科室条码显示该科室待回收器械列表，支持器械包数量增减与品种增加；（手术室等重点手术部门，其手术器械包条码在手术时已被扫描记录，代表包的生命周期结束）。

支持器械包与科室关联的器械丢失及正常报损处理。

支持常规器械与固定手术器械包回收分类，通过扫描篮筐条码装载不同清洗物品准备清洗。

在回收记录列表页面，左侧部分是待回收记录，点击可查看科室申请回收的物品清单，右侧显示历史回收记录。回收环节在去污区进行，工作人员需要戴手套，不方便操作鼠标和键盘，回收环节支持PC和触摸屏两种版本的操作，允许工作人员戴手套点击触摸屏完成清点登记操作。

分组独立显示

支持门诊数据切分显示，独立分组。

器械包一键入筐功能

系统针对基础数据已经分好类别的物品，可以采用一键入筐功能。

快速回收

用户进入回收清点模块，点击待回收界面的快速回收

系统显示需要进行快速回收的物品清单，该清单按科室进行分组显示，可以按器械包分组过滤，也可以按科室分组过滤。

用户清点物品数量，点击物品的入筐按钮或点击【一键入筐】，将快速回收物品放入篮筐。

自动加急

当器械包回收数量大于器械包定义中设置加急预警值数量时，会对器械包进行自动加急。

回收清点查看器械包图片

软件回收清点模块的用户界面经过专门设计，采用大的图标按钮和文字，方便工作人员使用电容笔（或者戴手套）点击触摸屏完成清点登记操作。在回收、配包、使用记录、追溯等环节可查看器械包图片，并支持各种手势操作。包括：通过2只手指的张开或合拢，放大或者缩小图片，手指向左滑动显示下一张、向右滑动显示上一张图片。

支持回收清点登记丢失与报损

回收人员在回收界面可对丢失或者报损的器械进行登记。

支持丢失与报损登记后器械包底色发生变化，黄色为丢失、红色为报损。提高异常辨识度。

登记丢失后，单据底色为红色，代表单据异常，需要在丢失或报损情况确认后再次进入单据进行确认，确认后单据恢复正常白色。

回收清单打印

系统支持答应回收清单，在回收环节对器械进行回收后，可在打印回收明细中打印回收明细清单用户给配包区的人员了解今天的工作量。

装配管理

清洗完成后，系统自动产生器械包装配任务。工作人员先从任务列表选择配包任务，参考器械包图片和材料图片进行配包。器械包组装完成后，扫描配包者、审核者身份标识条码，打印器械包标签，标签内容包括：器械包名称、材料清单、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期和器械包条码等信息。支持自动完成配包审核记录。

独立分组显示

支持门诊数据切分显示，独立分组：

装配完成可打印条码标签：

历史装配记录

用户完成装配后同时可以查看当天的历史装配记录，如果有标签的损坏或者丢失可以通过该界面重新打印标签。

自定义装配

在自定义装配界面分别扫描配包和审核员的条码，选择器械包名称并点击保存并打印标签即完成了装配功能。

如需要打印科室，则选择“申请科室”项；科室的打印，由器械包定义中选择的打印来源控制；如器械包定义中选择的打印来源控制为“无”，界面上仍选择申请科室，则打印申请科室。

自定义装配，不打印消毒物品，无论对应的消毒物品是否打印

配包注意事项提醒

系统支持配包注意事项提醒功能。

用户在进行装配包含配包注意事项的器械包时，会弹出提示询问用户是否要进行查看。

系统支持在器械包信息中对器械包配包注意事项进行编辑。

支持插入表格、图片、视频、调整字体样式、分割线等常用文档编辑功能。

可视化标签模板设计

支持可视化标签模板设计功能，用户可根据实际需要通过标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。

加急物品提醒

系统对于需要加急的器械包，可设置多种加急等级，有明显的提示（颜色等）。

修改默认包装方式

系统支持装配时显示器械包的默认包装方式，如有特殊情况用户可手动修改包装方式，系统会自动计算失效期，不同包装类型切换时，系统自动提示失效日期，并需要用户手动确认后，才能进行下一步。

聚合包装配

系统针对口腔科特殊器械等需要进行聚合的器械包，可以在回收时，按照种类清点回收。装配打包时，按照预设模板聚合成特有的口腔科聚合包。每次聚合情况都可以人为分配适应实际业务需求。

装配补充丢失器械

系统支持当回收环节登记了丢失、报废器械后，装配环节可以根据器械库存，自动补充，并扣减器械材料库存。若库存不足，则限制不能配包。

灭菌管理

灭菌管理

灭菌员通过扫描灭菌器条码、灭菌程序条码、灭菌篮筐（或器械包外）条码进行待灭菌物品装载，确认后启动灭菌任务，系统记录灭菌过程信息，包括：灭菌人员、灭菌设备、灭菌程序、灭菌时间、器械包等。灭菌员扫描灭菌完成指令条码完成灭菌。

系统支持拍照记录灭菌参数，如果灭菌设备厂家开放了数据访问接口，系统可与灭菌器设备做接口开发，自动采集灭菌器工作参数。

本环节支持PDA与电脑操作两种方式。

PDA灭菌登记：

PDA进行灭菌完成后可以拍照上传：

灭菌完成后，打开灭菌记录，如有在灭菌炉配置每一天第一炉为合格的，则第一炉的物品的生物监测结果都为合格，如果有外来器械包需要做生物监测的，生物监测结果会显示为在灭菌炉配置的生物监测结果默认值，开始时间和结束时间也会对应显示；但如果生物监测结果默认值为“无”，则不显示时间。

用户可以根据需要选择修改生物监测结果，填写开始时间、结束时间、监测员、监测核对员以及监测审核员；有配置生物监测状态的，在灭菌列表也会显示。

独立分组显示

支持门诊数据切分显示，独立分组：

拦截低温物品进入高温灭菌器

系统支持扫描器械包时，验证灭菌方式，低温物品不能进入高温炉灭菌。

系统支持自定义灭菌方式、灭菌程序、灭菌器、器械包默认灭菌方式。

当灭菌中扫入的灭菌程序为高温，但是扫入的器械包默认灭菌程序为低温的情况下。系统会弹窗并语音告警提示。

当灭菌中扫入的灭菌程序为高温，但是扫入的器械包默认灭菌程序为低温的情况下。系统会弹窗并语音告警提示。

代理灭菌管理

消毒供应中心登记接收其他科室需要代理消毒灭菌物品包，打印代理灭菌包包外条码标签，扫描代理灭菌包外条码标签进行代理灭菌登记，并填写代理灭菌申请单。

外部代理灭菌管理

除供应室外其他科室包装但不打印标签的器械包，供应室代灭菌的物品灭菌功能。

灭菌中断管理

灭菌过程中，若发现异常情况，可登记灭菌中断信息，并登记中断原因（质量监测事件）。问题处理后，根据实际情况选择继续灭菌、完成灭菌或终止灭菌。

灭菌装载

系统支持灭菌装载功能。在PC或PDA可通过灭菌装载功能，将已审核的器械包装载器械包装载到篮筐或灭菌架。

系统支持首/尾条码扫描，物品批量装载，减少扫描的次数，便于工作的开展。

系统支持灭菌装载单篮筐最高装载量限制的功能，可设定灭菌篮筐的最大装载量，超出装载量将禁止入筐。

含植入物器械包灭菌登记时生物监测提醒

选择所需要使用的“灭菌炉”和“灭菌程序”→点击“器械名称”后的“载入”入炉→由于入炉的外来器械有植入物，因此提示需要进行生物监测→确认无误后点击“保存”

点击“灭菌员”名称进入已完成的灭菌记录→填入监测结果并登记检测责任人→点击“保存”

灭菌监测包管理

灭菌监测包的消耗及使用管理，开炉时进行灭菌监测包检查，没按要求放置则禁止开炉，避免灭菌无效。

强制测试限制

可设定高温灭菌器的每天第1炉必须是BD程序

可设置为强制要求或者只是进行提醒。通过告警声音、震动以及红色背景进行提醒。

发放管理

根据科室需求（来自申请信息及回收确认信息）制订发货计划。系统会确保申请物品和实际发放物品的一致性（通过扫描物品包条码确定实际发放物品）。

系统支持PC和PDA两种方式进行发货。

发货时工作人员根据发货单的物品清单，扫描待发放物品条码，系统与发货单内容比对，如果物品的类型或者数量不符合，系统会报警提示，避免发放错误。

物品发放过期拦截

无菌物品存储及发放时，系统进行失效前预警及失效后报警，物品失效后不予发放。

整筐发货

支持整筐发货功能，在发货登记时扫描灭菌篮筐条码可批量发货到对应科室。

自定义发货

系统支持自定义发货功能。不需要临床科室申领，消毒供应中心，可自主对某科室进行物品发货的功能。

支持移动终端（PDA）操作,详见移动终端功能介绍。

打印发货单

系统支持对已经发货单进行打印。

支持批量打印发货单，存在多张不同科室且未打印的发货单时，支持多选或全选发货单进行批量打印。

支持筛选过滤发货单，按：科室、物品类型、灭菌方式、发货时间等条件筛选需要打印的发货单，进行打印。

支持合并发货单打印，同科室多张发货单，可勾选进行合并打印，减少使用纸张。

发货物品查询

支持供应室无菌物品出入库记录及库存查询。

支持在库无菌物品效期查询和管理，临近有效期的无菌物品需要进行提醒告警通知。

支持供应室一次性物品出入库记录及库存查询。

PDA发货功能

根据科室需求（来自申请信息及回收确认信息）制订发货计划。确保申请物品和实际物品的一致性（通过扫描物品包条码确定实际发放物品）；可根据申请单类型，进行条件筛选。

所有无菌物品存储及发放时提供失效期预警及失效期报警，失效期过后不予发放。

支持发放时登记物流箱的编号，支持用手持PDA拍摄物流箱的照片留存。登记的物流箱编号和拍摄的照片可以在签收时查看核对。

签收管理

物品发货到临床科室后，临床科室对物品签收，把签收的物品的状态由已发货改为已签收。

签收时，系统对消毒包的状态进行检查，避免用户签收不属于本科室的包，也不允许签收未灭菌或者未发货的包。

历史记录默认显示今天所有的签收记录，可通过查询时间段过滤，签收记录只能通过签收人过滤，点击签收记录的【查看详情】，可查看签收的具体内容，签收详情能通过包名过滤。

统计报表

报表模块的底层使用主流的商业智能报表引擎，系统的报表引擎具有强大的功能，可以制作出基于WEB、EXCEL、PDF等格式的精美的报表。

具有自定义各类报表的功能，用户可以选择报表输出的列的类型，部分统计的参数可由用户自行设定，用户能通过报表设计器自行设计报表。

系统支持的报表格式有如下几种：

- HTML网页格式

- PDF格式

- Excel格式

财务核算报表

包括核算月报、明细核算月报、发货物品统计月报、物品发放分布图、借还物品统计报表、入/退库物品统计报表、签收统计报表、退货统计报表等。

核算月报：根据发货单、退货单、供应室物品领用按月份统计各科室发货物品数量、金额汇总。

明细核算月报：根据发货单、退货单、供应室物品领用按月份统计各科室各种类型的物品的信息。

借还物品统计表：按时间段统计各科室借还的物品清单，自动计算产生的费用。

物品发放分布图：统计某物品各科室发放的情况。

入/退库物品统计报表：统计入/退库物品。

签收统计报表。

退货统计报表：按时间段统计各个科室退货记录。

消毒供应中心工作量统计报表

包括年度消毒中心指标工作量统计、消毒中心员工工作量统计评分报表、器械包工作量统计报表、灭菌炉使用次数统计报表、使用记录录入统计报表等。

年度消毒供应中心工作量统计报表：根据年份统计各参数值。

消毒供应中心员工工作量统计评分报表：按时间段统计人员工作量，可设置评分标准，计算出评分。

器械包工作量统计报表：统计某个时间段内的各环节所处理的器械包名称和数量。

使用记录录入统计报表

灭菌炉使用次数统计报表：统计某个时间段内的灭菌炉使用次数，可进行汇总、明细、图形、图形对比统计。

质量监测统计报表

包括十八项指标分析报表、清洗区工作量及不合格率月报、包装区工作量及不合格率月报、灭菌区工作量及不合格率月报、质量监测报表、清洗不合格率环比报表、设备维护报表等。

十八项指标分析报表：按年份统计各月份各种质量指标。

清洗区工作量及不合格率月报：按月统计各类器械数量、不合格数、不合格率。

包装区工作质量评价指标月报：按月统计本月每天各种不合格指标的数量。

灭菌区工作量及不合格率月报：按月份统计各种类型的包数量、不合格数量，不合格率

质量监测报表：统计某个时间段的质量监测记录，支持如下多种展现方式：表格、折线图、柱状图、上下半年对比、跟去年对比、季度对比。

清洗不合格率环比报表：统计清洗不合格率的月份变化曲线图

设备维护报表：统计某个时间段设备维护记录。

器械包管理

器械包标识牌管理

器械包包内标识牌，标识牌可在器械包生命周期内重复使用，标识牌上打印器械包的材料明细清单，以及器械包的唯一身份二维码，可追溯每个器械包的使用次数，超过最大允许的使用次数后会禁止用户使用，并提醒用户进行报废处理。

有标识牌的器械包，可提供使用次数查询、位置查询等功能。可设置手术器械包的最大使用次数，达到最大使用次数后不允许使用，强制报废处理。

标识牌管理页面：

可设置手术器械包的最大使用次数，达到最大使用次数后不允许使用，强制报废处理。

超过最大使用次数后的报废提示：

标识牌打印

可在标识牌上打印手术器械包的材料明细清单、材料总件数、灭菌方式、灭菌程序等信息。

标识牌维护信息

可在标识牌上打印手术器械包的材料明细清单、材料总件数、灭菌方式、灭菌程序等信息。可登记维护手术器械包内的器械的维护记录以及备忘信息（例如有一件器械被医生拿走了，或该包中的某件器械出现了损坏，但是还可以使用等信息），并打印到标识牌上。

打印的标识牌如下：

标识牌查询

有标识牌的器械包，可提供使用次数查询、位置查询等功能。

图像和视频采集

器械包的图像和视频采集功能。通过高拍仪或电脑连接的摄像头，可采集回收、装配环节的照片和视频，并关联到器械包。可以通过器械包的唯一身份标识，查询其回收和装配环节的图像和视频数据。

可以通过器械包的唯一身份标识，查询其回收和装配环节的图像和视频数据。

器械维修管理

手术器械维修管理功能，手术器械维修的处理流程为：待维修→维修中→已维修/报废，维修结果有已维修或报废。维修登记表单的字段包括：登记时间，器械名称，房间号、洗手护士（发现故障）、送修护士、工程师（现场）、器械是否唯一、是否感染、器械故障现象描述并标记故障点、维修时间、送修类别、备注等。

仪器图谱

手术仪器包的图谱管理与查询。具有权限的用户可查询器械包图谱，包括图片和器械材料清单。可根据包名称、包外标签条码、标识牌条码等多种方式查询。可设置为桌面快捷图标。

清洗消毒

去污区工作人员将清洗筐摆放到清洗架上，通过扫描篮筐、清洗机等条码标识，系统通过记录清洗机、清洗程序、清洗人员、清洗篮筐、器械包等清洗过程的关键参数到追溯系统中。对于放入清洗篮筐并且与篮筐进行了关联的器械包，只扫描篮筐条码即可。清洗过程的记录支持PDA和PC两种方式记录。

PDA录入清洗记录

可采用手持终端（PDA）进行操作。通过PDA扫描清洗机、清洗程序和篮筐条码完成清洗登记。

审核打包

装配任务完成之后，由审核员对器械包进行审核和封包。当审核员确认无误后，扫描自己胸卡条码和所需装入篮筐条码，单击审核按钮完成审核，实现一键审核与入框的操作。用户同样可以在该页面查看到个人的审核工作量。

配包质量审核对配包的正确性进行检查，合格的情况下打印消毒包的一维条形码标签进行打包，在未审核情况下进行灭菌系统将明确提示操作人员前部分工作未完成，不能进行灭菌。

装配时进入虚拟篮筐的物品，可直接输入虚拟篮筐号进行审核操作。

根据医院流程，可选择在审核打包步骤进行标签打印。

移动终端PDA审核打包界面：

使用记录管理

在为病人使用器械包之前，护士先输入病人的手术单号或病人住院号，系统从HIS系统自动获取或者由护士手工填写病人的基本信息，然后所使用的扫描器械包条码，由系统记录该病人所使用的器械包。支持手术过程中添加手术器械，手术后器械清点审核，系统提供病人使用器械包一览表。手术室等重点部门，能查询到手术病人一览表，以及病人所使用的器械包信息。

使用记录中对器械进行加急

系统支持在登记使用记录时，针对急用器械进行加急登记。根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。使用记录的加急都是根据扫描的器械包条码进行单个包加急。在手术未完成时，可以将加急器械包拆分一张回收单，提前发送到消毒供应中心，方便快速处理。

退货管理

科室如果发现所申请的器械包发错或者太多无法用完可以通过退货管理将不需要的器械包退给供应室。供应室工作人员在收到用户所退物品之后填写退货单。用户可以通过扫描器械包或通过拼音码，五笔码和中文来检索物品，输入完成之后打印退货单交由科室签字即可。

召回管理

供应室在发现某一炉次的器械包质量不合格时需要发布召回信息。将不合格产品召回，以免造成更严重的医疗事故。在召回模块用户可以通过扫描器械包的条码进行召回，并且可以完善填写召回原因、处理过程等信息。

召回信息时可按炉次号进行召回，也可扫描该批次某物品的条形码进行召回。

召回信息登记表的内容包括物品类型、物品名称、批次、召回时间、召回范围、召回原因、处理过程、结果评价等。

在发布完召回信息之后，科室用户登录系统将会看到召回的信息，并且提示用户需要将召回的包退回，科室用户可以查询需要召回的器械包的使用情况。在完成召回之后供应室用户可以关闭召回信息，表示所有物品已经召回。

外来器械包管理

外来器械包管理功能提供了外来器械包的申请、回收、清洗、打包、灭菌、发放、使用、二次回收清洗、归还的闭环流程管理。本模块的主要功能如下：

- 支持外来器械包植入物的管理

能记录手术时所使用的植入物的名称和数量，并进行收费

- 支持外来器械包的收费管理

能设定外来器械包的处理费用，按月提供外来器械包的核算费用报表

- 支持外来器械包的加急处理

- 支持外来器械说明书的管理

可上传外来器械说明书，能在接收等多个环节进行查看

- 支持外来器械包的拆包处理

接收或者装配时，可根据需要拆分为多个包

- 支持生物监测提醒

对于含植入物的外来器械，支持入炉和发放时进行生物监测的提醒。如果急用器械提前放行，可统计外来器械提前放行的情况。

- 支持外来器械包申请单列表包状态、回收状态、背景颜色区分

- 支持外来器械包申请归还提示

- 支持外来器械包申请单统计报表、外来器械包使用后交接报表

外来器械包接收前，需要先录入外来器械供应商以及外来器械包的信息。然后进行申请、回收、清洗、打包、灭菌、发放、使用、二次回收清洗、归还。

外来器械包供应商管理

在供应商管理菜单，可以管理外来器械供应商的信息。

外来器械包管理

通过外来器械包管理菜单，可以管理各个外来器械厂家所能提供的外来器械包的信息。

定义外来器械包的材料清单、默认包装类型、标签纸类型、配包注意事项、图片、说明书等信息。

可上传外来器械的说明书，在接收、清洗、装配、灭菌、使用等多个环节均可以查看外来器械的说明书。

外来器械包申请

点击工具栏的添加按钮，新添加一张外来器械申请单

选择外来器械供应商

选择供应商能提供的外来器械包

点击添加时会检测是否有同供应商和同名称的器械包未归还，如果有则弹窗提示归还；提示信息为：“该外来器械上次申请后未归还，请及时归还”；

添加了外来器械包后，系统会显示外来器械包的器械清单，可以设置每种器械是否植入物。

外来器械包发货

含植入物的外来器械需做生物监测，合格后方可放行。如果是急诊手术，可在第五类化学指示物合格后，提前放行。

发放时，如果系统中的生物监测结果为无，则系统提示用户是否需要继续发货，如果继续，当做提前放行进行处理。

如果外来器械被拆分为多个包，也可以要求扫描完所有的包才能进行发放，避免手术时缺少包。

外来器械包使用记录登记

使用记录登记时，支持录入植入物的使用情况。

登记使用记录后，可以审核并生成回收申请单：

外来器械包的归还

外来器械包经过二次回收和清洗后，打开外来器械申请单，可供应室归还人和厂家归还人操作确认归还

确认归还后，外来器械包的包状态显示为已归还

外来器械包相关报表

- 外来器械申请单统计报表

可统计外来器械包每天的申请明细，直观地体现发货状态、供应商、病人信息、住院号等信息

- 外来器械使用后交接报表

对已使用的外来器械包进行统计，可打印出来填写交接人，方便与供应商进行交接

外来器械特殊标识

同时外来器械包在完成回收和清洗之后，在装配环节会有特殊标识用以区分其他器械包。

器械仓库管理

器械仓库材料入库、出库、盘点记录，与器械包误差器械补充实时联动，实现自动出库记录，正常损耗补充处理。

质量监测

系统提供灵活而功能强大的质量监测功能，用户可自行定义监测的项目以及每个监测项目监测的内容。

监测项目定义

质量监测管理模块的使用先要完成质量监测项的基础数据定义，定义的内容包括质量监测项名称、责任环节、模块、监测细则。

质量监测版本管理

支持质量监测版本管理功能，质量监测定义修改后可产生新的版本，不影响旧版本所录入的数据。

监测信息登记

在完成所有的质量监测配置之后，用户可以在多个生产与使用环节（回收、清洗、配包、配包审核、灭菌、发货、使用等环节）点击质量监测按钮录入质量监测信息。

质量监测报表

提供质量检测报表功能。

追溯管理

系统提供多种方式追踪消毒供应生产和物品使用过程的信息，以保证医疗安全，便于物品跟踪管理。主要的追溯功能如下：

- 器械包信息追溯（含生产与使用情况追溯）

包含器械包生产过程信息追溯和使用流转过程信息追溯。

在器械包信息模块，用户可以根据器械包条码、灭菌炉、炉次、灭菌日期对器械包进行多条件查询。查询列表中用户可以看到器械包的名称、条码、所发科室、有效期、装配员、审核员等信息。

单击器械包名称，可以查到该器械包的详细追溯信息，器械包生产过程的信息涵盖如下几个环节：清洗、装配、审核、灭菌、发货等。

- 病人追溯

进入使用记录模块，可根据病人的姓名、身份证号码、住院号、手术名称及手术时间等信息追溯病人手术所使用的器械包。包括手术室以及临床科室的病人均可追溯。

- 设备追溯

支持按设备进行追溯，可查询某台设备某天生产的产品清单：

- 工作人员追溯

可输入工作人员姓名，追溯其生产的器械包的情况：

- 批次追溯

可按灭菌的批次，追踪同一批物品的发货和使用情况：

- 无条形码追溯

对于条形码丢失或者破损的物品，可以通过多种综合查询手段在系统中进行追溯。比如根据该物品的名称、生产日期，系统中同类型物品的使用记录等信息进行追溯排查、定位。

运作监控管理

运作监控管理模块，可针对消毒供应中心内部工作步骤，查询所有环节的数据。

主要功能如下：

- 消毒供应中心运作监控

通过物品名称，科室名称或者某个时间段查询供应室里器械包的运作情况，包括回收申请信息，清洗记录信息，装配信息，审核信息，灭菌信息，发货信息。

- 消毒供应中心未完成工作列表

通过科室查询待回收，待装配，待审核，待灭菌，待发货的器械包。

- 科室运作监控

给临床科室查看本科室在对应时间段内的申请情况及供应室的回收情况。

干预管理

针对意外情况产生的错误数据，系统可配置有权限的用户可干预记录信息。包括：申请单干预、器械包灭菌信息干预、清洗记录信息干预、外来器械信息干预、科室数据干预管理和批量终止申请单等。

申请单干预管理

对待回收、待发货的申请单中的物品进行拆分单据或转换处理科室

发货记录干预管理

通过条件过滤，筛选后可干预修改发货时间，不可多选。

基础数据管理

基础数据包括材料，器械包，灭菌炉，成本数据等内容。可以添加，修改相关的数据。

支持器械包实体、单一器械实体注册登记，并融入消毒供应业务过程中，实现跟踪记录。

提供器械包配置整体图片和单一器械图片。

科室供应室配置

配置一级供应室、二级供应室、申请科室、系统基础参数等。

用户权限管理

组织机构管理

组织机构为树形结构：组织机构下面可以包含子部门。用户可以自定义组织机构的层级和组织机构中包含的人员。

组织机构具有如下功能：

- 组织机构层级控制

- 用户自定义组织机构

- 选择该组织机构包含的人员

用户管理

用户可以自由编辑用户所属的组织机构以及用户所拥有的角色。并且包含导入、导出用户信息功能。

用户管理具有如下功能：

- 用户自定义用户信息

- 选择所属组织机构

- 选择用户角色

角色管理

用户角色可以包括：供应中心护士长、打包员、消毒员、仓库管理员、物品质量监测员、发货员、送货员、回收员、病房护士长和护士、手术室护士长、医疗感染管理专员和 成本核算/稽核员。可通过系统自定义角色。用户权限管理功能的底层集成了权限管理平台，功能丰富，覆盖面广，提供了功能级和数据级的权限控制。

权限管理具有如下功能：

（1）角色管理

- 角色继承

- 用户自定义角色

- 自定义角色拥有的权限

（2）权限控制的主要功能

- 支持多种不同类型对象的权限控制

- 支持基于ACL的对象访问权限

- 支持针对模块和菜单的权限控制

- 支持针对表单域的权限控制

- 支持针对工作流实例的权限控制

（3）权限控制的方式

- 支持通过用户控制权限

- 支持通过角色控制权限

- 支持通过组织单位控制权限

- 支持用户、角色、组织单位混合控制

系统告警管理

主要包括的是器械包告警功能。

在后台监控打开系统告警，选择器械包告警。根据告警的类型"已过期的器械包物品"或"即将过期的器械包物品"、“开始时间”和“结束时间”和“器械包类型”筛选处于告警的器械包。

对于处于告警期的器械包可以选择的处理方法：部分废弃，全部废弃，或者批量回收生成器械包。

也可以勾选打印选择的包或导出选择的器械包（不勾选的导出，默认全部导出）

加急管理

申请加急功能

系统支持需要紧急使用的器械，申请时可进行加急，并可选择加急级别。加急级别可以自定义。支持对申领的物品进行部分加急。

使用记录中对器械进行加急

系统支持在登记使用记录时，针对急用器械进行加急登记。根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。使用记录的加急都是根据扫描的器械包条码进行单个包加急。在手术未完成时，可以将加急器械包拆分一张回收单，提前发送到消毒供应中心，方便快速处理。

移动终端（PDA）功能模块

- PDA支持中文真人语音提示，对用户的操作进行语音提示。

PDA对如下情况进行语音提示：

- 用户登录

- 扫描清洗机、灭菌器时语音确认

- 扫描篮筐、器械包时的语音提示

- 误操作时的提醒

- 发货时错误时的语音提示

        - （2）使用记录功能

手术室等重点手术部门给病人做手术时，通过输入手术病人手术单号或手术病人住院号（手术病人唯一识别号）和手术器械包条码关联，手术后手术器械清点审核，提供手术病人使用器械包一览表。并支持将使用记录转化成回收申请单。

### 信息系统接口管理

患者信息接口

与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收患者信息，包括门诊和住院患者信息。根据患者的门诊号或者住院号，或者手术患者腕带的二维码，获取或接收患者的门诊或者手术信息。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式。

支持同时接入多家医院患者信息接口。根据当前用户所在医院，系统自动判断调用的患者信息接口。

组织机构接口

与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收医院的科室和人员信息，包括信息的新增和更新。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式

使用记录接口

提供给手麻系统，可在手麻系统录入使用记录后，通过Web Services协议回传给消毒供应系统。支持根据器械包的包外标签条码，获取包名称、状态、灭菌日期、失效日期、器械明细清单等器械包的基本信息

支持同时接入多家医院使用记录接口。

硬件配置

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污物回收区 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 处理器: 核心数≧4; 频率 ≧2g 操作系统: 麒麟或统信等国产操作系统 屏幕: 触摸≧21寸 内存: ≧8G 硬盘: ≧256GB 网卡: 无线网卡 质保: 三年 | 2 | 台 |
| 2 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：≤20英寸/秒，扫描速率：≥270次/秒，可识别印刷对比度：≥20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：≥IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，电池≥1800mAh。1年保修 | 2 | 个 |
| 二、配包间 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 处理器: 核心数≧4; 频率 ≧2g 操作系统: 麒麟或统信等国产操作系统 屏幕: 触摸≧21寸 内存: ≧8G 硬盘: ≧256GB 网卡: 无线网卡 质保: 三年 | 3 | 台 |
| 2 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：≤20英寸/秒，扫描速率：≥270次/秒，可识别印刷对比度：≥20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：≥IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，电池≥1800mAh。1年保修 | 3 | 个 |
| 3 | 条码标签打印机 | 300米碳带容量，热敏或热转印打印方式，32位RISC处理器，分辨率203dpi（8点/毫米），内存(标配)：8MB SDRAM；8MB闪存，打印宽度最大108毫米，打印长度39 英寸（991毫米），打印速度150毫米/秒，最大标签和底纸宽度118毫米，最小标签和底纸宽度25毫米，最大标签和底纸长度991毫米，最大介质卷直径127毫米，介质厚度0.06毫米到0.18毫米，1年保修 | 5 | 台 |
| 三、灭菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 处理器: 核心数≧4; 频率 ≧2g 操作系统: 麒麟或统信等国产操作系统 屏幕: 触摸≧21寸 内存: ≧8G 硬盘: ≧256GB 网卡: 无线网卡 质保: 三年 | 1 | 台 |
| 2 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：≤20英寸/秒，扫描速率：≥270次/秒，可识别印刷对比度：≥20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：≥IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，电池≥1800mAh。1年保修 | 1 | 个 |
| 3 | 条码标签打印机 | 300米碳带容量，热敏或热转印打印方式，32位RISC处理器，分辨率203dpi（8点/毫米），内存(标配)：8MB SDRAM；8MB闪存，打印宽度最大108毫米，打印长度39 英寸（991毫米），打印速度150毫米/秒，最大标签和底纸宽度118毫米，最小标签和底纸宽度25毫米，最大标签和底纸长度991毫米，最大介质卷直径127毫米，介质厚度0.06毫米到0.18毫米，1年保修 | 1 | 台 |
| 4 | 无线手持终端（PDA） | 操作系统：Android11 处理器：高通八核 2.0 GHz 内存 ：4GB 64GB兼容6GB+64GB/8G+128G 存储扩展：Micro SD Card，最大支持128GB SIM接口：Nano SIM卡*2（双卡双待，支持5G） 显示屏幕：6英寸显示屏，电容式触摸，支持手套模式。 可拆卸5000mAh锂离子充电电池（含备份电） 前置摄像头:800万（定焦拍照功能） 后置摄像头：1600万（相位对焦拍照功能）支持闪光灯/补光 一年保修 | 3 | 台 |
| 四、无菌区 |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体机 | 处理器: 核心数≧4; 频率 ≧2g 操作系统: 麒麟或统信等国产操作系统 屏幕: 触摸≧21寸 内存: ≧8G 硬盘: ≧256GB 网卡: 无线网卡 质保: 三年 | 1 | 台 |
| 2 | 条码扫描枪 | 扫描方式：无线，支持二维码扫描；运动容差：≤20英寸/秒，扫描速率：≥270次/秒，可识别印刷对比度：≥20%，仰角：65度，倾角：65度，防护等级：≥IP41，解码能力：识读标准的一维和GS1DataBarTM字符，支持RS232、USB、HIB键盘接口，电池≥1800mAh。1年保修 | 1 | 个 |
| 3 | 无线手持终端（PDA） | 操作系统：Android11 处理器：高通八核 2.0 GHz 内存 ：4GB 64GB兼容6GB+64GB/8G+128G 存储扩展：Micro SD Card，最大支持128GB SIM接口：Nano SIM卡*2（双卡双待，支持5G） 显示屏幕：6英寸显示屏，电容式触摸，支持手套模式。 可拆卸5000mAh锂离子充电电池（含备份电） 前置摄像头:800万（定焦拍照功能） 后置摄像头：1600万（相位对焦拍照功能）支持闪光灯/补光 一年保修 | 2 | 台 |
| 五、辅助耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识牌 | 定制，带条码标识，用于扫描确认设备及工作程序身份。PVC材质 | 20 | 个 |
| 2 | 洗水布套装 | 定制 | 2 | 套 |
| 3 | 高清摄像头 | 高清USB摄像头，支持自动对焦，带悬臂支架，分辨率≥1080P。 | 4 | 个 |
| 4 | 摄像头支架 | 夹桌可伸缩支架 | 4 | 个 |
| 六、服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | CPU：≥16核心 内存：≥64G 硬盘：≥4T 数据库：国产数据库 | 1 | 台 |
| 2 | 应用服务器 | CPU：≥16核心 内存：≥64G 硬盘：≥2T 操作系统：国产操作系统 | 1 | 台 |