| 1 | 应制定各岗位安全操作规程、岗位责任制、交接班制、巡回检查制、安全教育制、事故紧急处理预案罐区应有防火、防爆、防雷和防静电安全措施，并装有可燃气气体报警器和检测装置钢瓶充装检查制、门卫登记制等安全制度 |
| --- | --- |
| 2 | 罐区应有防火、防爆、防雷和防静电安全措施，并装有可燃气气体报警器和检测装置 |
| 3 | 灌区所有储罐均有质监部门颁发的压力容器使用证和定期检验报告 |
| 4 | 有残液回收装置和相应的安全措施 |
| 5 | 烃泵、压缩机专人操作、专人管理，并定期检修 |
| 6 | 应配备一定数量的消防设备，每半年检査一次 |
| 7 | 应设有专用消防水源，消防系统能随时投入正常使用，消防通道保持畅通 |
| 8 | 液化气管理、灌装、运输人员应经专业安全知识培训，槽车驾驶员、押运员均应持证上岗 |
| 9 | 应配备与储存量相适应的管理人员和专（兼）职消防员，并定期训练 |
| 10 | 不给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气 |

博罗县住建局燃气稽查队随机抽查事项清单