博罗县用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第三季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博罗县横河镇桥西路76号 | 横河镇沿江自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 7月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 博罗县石坝镇石坝大道北60号 | 石坝镇汇源自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 7月29日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 博罗县罗阳新世纪市场石磨肠粉店 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 博罗县罗阳县委党校 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 博罗县罗阳中心小学 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 博罗县罗阳春晖苑小区 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 博罗县罗阳富华新城小区 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 博罗县罗阳省技工学校 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 博罗县罗阳金田市场 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |

博罗县用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第三季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 博罗县罗阳二中 | 博罗县供水发展总公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 博罗县麻陂镇滨河西路14号 | 麻陂镇中洲城自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 博罗县观音阁镇圩镇商业街51号 | 观音阁镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 博罗县福田镇福东路102号 | 福田镇新科自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 8月29日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 博罗县园洲镇东丽路1号 | 园洲镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月2日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 博罗县石湾镇石湾大道1245号 | 石湾镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月3日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 博罗县长宁镇罗浮路183号 | 罗浮水电资源开发实业有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月3日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 博罗县杨侨镇石岗岭莲塘尾队19号 | 杨村镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月4日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 博罗县杨村镇杨新五路88号 | 杨村镇自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月4日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |

博罗县用户水龙头水质监测信息公开表（2019年第三季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 博罗县龙溪厦岗路16号 | 龙溪自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月5日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 博罗县龙溪龙桥大道2604号 | 龙溪自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 21 | 博罗县龙华镇中心大街 | 龙华镇自来水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 22 | 博罗县泰美镇创新路39号 | 泰美镇健雄自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月6日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 23 | 博罗县柏塘镇下塘大道11号 | 柏塘镇怡强自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月10日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 24 | 博罗县罗浮山朱明洞景区停车场入口 | 罗浮山旅游公司水厂 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月11日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 25 | 博罗县湖镇镇广梅路3号 | 湖镇镇供水有限公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月11日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 26 | 博罗县公庄镇獭子大马路69号 | 公庄镇长源自来水公司 | 博罗县疾病预防控制中心 | 博罗县疾病预防控制中心 | 2019年 9月16日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）要求进行。

- 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为达标。